## Sheet2
Приложение към Образец № 3 Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване
№ | Продукти | Предлаган гаранц. срок в месеци | Прогнозни количества | Ед. цена в лева без ДДС | Прогнозна стойност в лева без ДДС
MAIN BOARD
1 | MB LGA1155 suport Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors; chipset B75, 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB, Support for DDR3 1600/1333/1066 MHz memory modules Dual channel; VGA; Slots 1 x PCI Express xl6 slot, running at xl6 (PCIEX16); 1 x PCI Express xl6 slot, running at x4 (PCIEX4); 1 x PCI Express xl slot; 4 x PCI slots; SATA 6Gb/s and 3Gb/s; High Definition Audio Realtek; LAN 10/100/1000 Mbit; 2 x USB 3.0/2.0 ports; 2 x USB 2.0/1.1 ports; ATX Form Factor; 30.5cm x 21.5cm |  | 5
CPU
2 | Intel Pentium G850 (sll55, 2.9 GHz, 3 MB) Box |  | 1
3 | Intel Core i3 2120 (sll55, 3.3 GHz, 3 MB) Box |  | 1
4 | Intel Core i5 3450 (sll55, 3.1Ghz, 6Mb) Box |  | 1
5 | Intel Core i7 3770 (sll55, 3.5Ghz, 8Mb ) Box |  | 2
6 | Паста за процесор Згр. |  | 4
RAM
7 | DDR 1GB, 400MHz |  | 20
8 | DDR2 2GB, 800MHz |  | 50
9 | DDR2 4GB, 1333MHz |  | 30
10 | DDR3 4GB, 1600MHz |  | 5
11 | DDR3 8GB, 1600MHz |  | 5
RAM SO-DIMM for Notebook
12 | SO-DIMM DDR2-800MHZ, 2GB |  | 2
13 | SO-DIMM DDR3-1066MHZ, 4GB |  | 10
14 | SO-DIMM DDR3-1333MHZ, 4GB |  | 10
15 | SO-DIMM DDR3-1600MHZ, 8GB |  | 2
RAM Flash
16 | Compact Flash Card 16GB, 400x |  | 2
17 | Compact Flash Card 32GB, 400x |  | 1
18 | Compact Flash Card 64GB, 400x |  | 2
19 | Security Digital Card 8GB, SDHC, class 10 |  | 5
20 | Security Digital Card 16GB, SDHC, class 10 |  | 2
21 | Security Digital Card 32GB, SDHC, class 10 |  | 1
22 | Micro Security Digital Card 8GB, class 10 + адаптер |  | 5
23 | Micro Security Digital Card 16GB, class 10 + адаптер |  | 8
24 | Micro Security Digital Card 32GB, class 10 + адаптер |  | 2
25 | Micro Security Digital Card 64GB, class 10 + адаптер |  | 2
26 | Cardreader U2.0 38 in 1,SD,SDHC,MMC,MS,M2,XD,SIM |  | 2
RAM Flash Drives
27 | FLASH DRIVE USB3.0 8GB (70MB/S Read 20MB/S Write |  | 100
28 | FLASH DRIVE USB3.0 16GB (70MB/S Read 30MB/S Write) |  | 100
29 | FLASH DRIVE USB3.0 32GB (70 МВ/сек Read, 30 МВ/сек, Write) |  | 100
30 | FLASH DRIVE USB3.0 64GB (90 МВ/сек Read, 20 МВ/сек, Write) |  | 50
UPS
31 | UPS600VA |  | 13
32 | UPS1200VA |  | 5
33 | SURGE Protector 5x, w/1.8m cable |  | 2
34 | SURGE Protector 5x, w/3m cable |  | 18
35 | SURGE Protector 5x, w/5m cable |  | 4
UPS Battery
36 | Батерия 3V Lithium - за дънни платки |  | 60
37 | Батерия 12V 7.5Ah, L151:W65:H95mm |  | 13
38 | Батерия UPS GP1272 |  | 1
39 | Батерия UPSGP12170 |  | 1
40 | Батерия APC (APCRBC133) |  | 3
41 | Батерия APC(RBC43) |  | 1
42 | Батерия APC SU1400RM2U, (RBC24) |  | 1
43 | Батерия APC (RBC7) |  | 1
44 | Батерия APC (RBC55) |  | 4
HDD S-ATA
45 | HDD 500GB SATA3 7200rpm 64MB cache |  | 20
46 | HDD 1TB SATA3 7200rpm 64MB cache |  | 15
47 | HDD 2TB SATA3 7200rpm 64MB cache |  | 1
48 | HDD 500GB, 2.5", SATA3, 7200rpm, 8MB |  | 10
49 | HDD 750GB, 2.5", SATA3, 7200rpm, 8MB |  | 1
50 | HDD 1TB, 2.5", SATA3, 7200rpm, 8MB |  | 1
HDD SSD
51 | SSD min. 60 GB, Interface: SATA Rev 3.0 (6Gb/s), SATA Rev 2.0 (3Gb/s) |  | 5
52 | SSD min. 120 GB, Interface: SATA Rev 3.0 (6Gb/s), SATA Rev 2.0 (3Gb/s) |  | 5
HDD SAS (DELL)
53 | Dell 1TB 7.2K 3.5" NL SAS drive 6Gbs for PowerEdge R710 |  | 2
HDD External
54 | HDD Ext. 2.5", 500GB, SATA3, USB 3.0 (съвместим c USB 2.0) |  | 5
55 | HDD Ext. 2.5", 750 GB, SATA3, USB 3.0 (съвместим c USB 2.0) |  | 10
56 | HDD Ext. 2.5", 1TB, SATA3, USB 3.0 (съвместим c USB 2.0) |  | 18
57 | HDD Ext. 2.5", 2TB, SATA3, USB 3.0 (съвместим c USB 2.0) |  | 18
58 | HDD Ext. 3.5", 2TB, USB 3.0, compatible with USB 2.0 |  | 2
59 | HDD Ext. 3.5", 3TB, USB 3.0, compatible with USB 2.0 |  | 1
VGA Card
61 | Видео карта 512 MB DDR2/PCI- E VGA+DVI+HDMI output |  | 1
62 | Видео карта 2048 MB DDR5/256bit/PCI-E 2.1 VGA+DVI+HDMI output |  | 4
63 | 32-канална DVR платка, 200 кад/сек, Резолюция: 720x576, Компресия: S/W MPEG-4/MJPEG |  | 2
DVD+/-RW, Ext. DVD+/-RW
64 | DVD+/-RW 20x, SATA black |  | 6
65 | DVD+/-RW 8x, Slim, Int. for NB |  | 2
60 | Външно оптично устройство DVD+/-RW, USB 2.0/USB 3.0 |  | 2
LAN Card/WiFi
66 | LanCard 10/100/1000mbps, PCI |  | 5
67 | Wireless 150Mbps U2.0 adapter 802.11 b/g/n-lite |  | 5
68 | Wireless-N, 300Mbps, ROUTER / 4-PORTS |  | 10
LAN HUB/SWITCH
69 | HUB-8port, 10/100mbps, Switch with Metal Enclosure |  | 15
70 | HUB-16port, 10/100mbps, Switch with Metal Enclosure |  | 1
71 | HUB-24port, 10/100mbps, Switch with Metal Enclosure |  | 7
LAN Accessories
72 | Мрежови кабел - UTP 305m. Cat5e |  | 8
73 | Мрежови кабел - FTP 305m. Cat5e |  | 1
74 | RJ-45 (UTP) connector |  | 500
75 | RJ-45 (UTP) connector - екранирана за монтаж на FTP и SFTP кабел |  | 500
76 | Coupler RJ45-to-RJ45 UTP, Cat5e |  | 10
77 | РОЗЕТКА UTP, Cat.5e за Вграждане. Двойна |  | 20
78 | РОЗЕТКА UTP, Cat.5е за Стена, Двойна |  | 20
79 | Patch Panel 24xUTP Cat 5e, 19" |  | 6
80 | Хоризонтален обирач на пач кабели 1U |  | 10
81 | Patch cable UTP Cat 5e, 0.5m |  | 120
82 | Patch cable UTP Cat 5e, lm |  | 60
83 | Patch cable UTP Cat 5e, 2m |  | 10
84 | Patch cable UTP Cat 5e, 3m |  | 10
85 | Patch cable UTP Cat 5e, 5m |  | 10
86 | SC/ST/FC One-Click Cleaner (за почистване на конектори и адаптери) |  | 1
87 | Patch кабел, 1.0 м, тип SC/SC 9/125 Duplex, Single Mode |  | 1
88 | Patch кабел, 2.0 м, тип SC/SC 9/125 Duplex, Single Mode |  | 1
89 | Patch кабел, 1.0 м, тип LC/SC, 9/125 Duplex, Single Mode |  | 1
90 | Patch кабел, 2.0 м, тип LC/SC, 9/125 Duplex, Single Mode |  | 1
91 | Patch кабел, 1.0 м, тип LC/SC, 50/125 Duplex, Multimode |  | 1
92 | Patch кабел, 2.0 м, тип LC/SC, 50/125 Duplex, Multimode |  | 10
93 | Patch кабел, 1.0 м, тип LC/LC, 50/125 Duplex, Multimode |  | 1
94 | Patch кабел, 2.0 м, тип LC/LC, 50/125 Duplex, Multimode |  | 1
95 | Patch кабел, 1.0 м, тип LC/LC 9/125 Duplex Single Mode |  | 1
96 | Patch кабел, 2.0 м, тип LC/LC 9/125 Duplex Single Mode |  | 1
97 | Мрежово оборудване - съпоставимо по параметри с: Zyxel SFP-LX-10 1000 base - LX SFP transceiver for 10 km (support SMF and MMF) |  | 1
98 | Мрежово оборудване - съпоставимо по параметри с: ZyXEL SFP-100BX1310-20-D lOOBaseBX SFP Module - Bi-directional Single Fiber - SMF |  | 1
99 | Мрежово оборудване - съпоставимо no параметри c: ZyXEL SFP-100BX1550-20-D lOOBaseBX SFP Module - Bi-directional Single Fiber - SMF |  | 1
CASES
100 | Чекмедже за HDD 2.5", USB 3.0 (съвместим c USB 2.0) |  | 5
101 | Case, 450 W, Front Panel USB/Audio, Поддържани дънни платки ATX, micro ATX |  | 1
CASES PSU
102 | PSU 450 W, СЕ, PFC, 12cm fan |  | 30
103 | PSU 560W, Active PFC, ATX/BTX/EPS |  | 5
104 | PSU 750W, Active PFC |  | 2
105 | Универсално зарядно за лаптоп 120W - Превключване 12/14/15/16/18/18.5/19/19.5 20/21/22 волта DC изходяща мощност; Защита срещу претоварване, късо съединение и прегряване; 8 накрайника за лаптоп |  | 1
KEYBOARD/MOUSE
106 | Клавиатура LAT/BDS PS/2 Silver black |  | 25
107 | Клавиатура LAT/BDS + MOUSE - wireless |  | 10
108 | Клавиатура LAT/BDS - USB |  | 15
109 | Мишка OPTICAL WHEEL USB |  | 25
110 | Мишка OPTICAL WHEEL PS/2 |  | 25
111 | Мишка Wireless NB |  | 50
MULTIMEDIA Video cameras
112 | Video Camera 1.3MP WebCam, w/microphone |  | 10
I/O CARDS/USB
113 | PCI Card 4 ext + 1 int USB 2.0 port |  | 1
114 | USB to 2xPS2 converter |  | 3
115 | USB Bluetooth Dongle, V2.0+EDR, 100m |  | 1
116 | USB HUB 4xUSB2.0, passive |  | 6
SPEAKERS
117 | Speakers изходна мощност 2xlOW RMS |  | 40
MICROPHONES, HEADPHONES
118 | Microphone |  | 6
119 | Microphone for Notebook, mini |  | 4
120 | Headphones+Microphone, Stereo, w/volume |  | 48
ACCESSORIES Box, Holders
121 | Notebook Bag, 15.6" |  | 13
122 | Notebook Bag, 17" |  | 11
123 | Раница за 15.6-инчови лаптопи - еквивалентни с Targus |  | 5
124 | Поставка за лаптоп 15.6" (USB порт, безшумен вентилатор) |  | 20
125 | NiMH Battery Charger, USB+AC, 2xAA+2xAAA (комплект) 2700mAh |  | 1
126 | 4xAA rechargable batteries NiMH 2800mAh |  | 12
127 | 4xAAA rechargable batteries NiMH 1000mAh |  | 10
128 | NiMH Battery Charger, 1-4 AA, AAA акумулаторни батерии,Микропроцесорно управление контрол на всяка батерия с LED индикатор, защити от презареждане, Откриване на алкални и повредени батерии, защита от неправилен поляритет, За ползване по цял свят (100-240V АС), Адаптер за кола (12V DC) |  | 1
129 | Monitor cable 15M/15M, 2m |  | 1
130 | Monitor cable 15M/15M, 5m |  | 12
131 | Monitor cable 15M/15M, 10m |  | 30
132 | Monitor cable 15M/15M, 30m |  | 1
CABLES DVI, HDMI (PC to Monitor/TV)
133 | HDMI-tO-HDMI, 3M |  | 2
134 | HDMI-to-HDMI, 5M |  | 2
135 | HDMI-tO-HDMI, 10М |  | 12
136 | HDMi-to-HDMI, 20М |  | 1
137 | HDD SATA with clips (DATA Cable) |  | 40
138 | HDD POWER SATA cable |  | 10
CABLES USB
139 | Cable USB2.0 type AM/AF 1.8m |  | 10
140 | Cable USB2.0 type A-B 1.8m |  | 13
141 | Cable USB2.0 type A-B 3m |  | 5
142 | Cable USB2.0 type A-B 5m |  | 10
143 | Cabel USB2.0 type A - mini USB |  | 2
144 | Cabel USB2.0 type A - micro USB |  | 14
CABLES Power
145 | Cabel for computer, 2m |  | 10
146 | Cabel for computer, 10m |  | 16
147 | Cabel for computer-Monitor, 3m |  | 5
CABLES
148 | Cable KVM lxHD15M/F,lxUSB A/2xPS2M,1.8m |  | 2
149 | Cable KVM lxHD15M/M, 2xPS2M/M, 3m |  | 2
150 | Cable KVM lxHD15M/F, 2xPS2M/M, 1.8m |  | 2
CABLES Adapter
151 | Adapter-Converter DVI M - VGA HD15F |  | 1
152 | Adapter-Converter DVI F - VGA HD15M |  | 10
153 | DVI / VGA Adapter (VGA (male) - DVI-D (female)) |  | 10
154 | DVI / VGA Adapter (VGA (female) - DVI-D (male)) |  | 1
155 | Adaptor-changer DB15 M/M |  | 1
156 | Adaptor-changer DB15 F/F |  | 1
157 | Adaptor PS2-USB (USB A - 2x гнездо мини DIN (6P) PS/2) |  | 1
158 | Adapter HDMI M - VGA F |  | 2
OTHERS
159 | Proffesional Crimp tool (Assmann, Goldtool) RJ45; RJ12; 4P on the back side; 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ11, 4P4C &4P2C PLUG |  | 2
160 | Универсален стрипер/резачка за UTP, STP, плосък кабел |  | 1
161 | Impact Crimp tool KRONE type |  | 1
162 | Punch down tool, use on 110 Tube |  | 1
163 | Клещи резачки (180mm) heavy duty |  | 1
164 | Ножици за PVC плоскости |  | 2
165 | Тестер мрежови RJ11, RJ45,USB; master and remote unit tests shielding, transmission, short circuit and wiring errors extensive diagnostic display for pinout and pair display for lOBaseT, 100BaseTX, 10Base2, |  | 2
166 | Извити пинсети 125mm, неръждаема стомана |  | 2
167 | Кабелен канал с капак 100/40 2м (посоченото количество е за двуметрови дължини) |  | 10
168 | Кабелен канал с капак 25/25 2м (посоченото количество е за двуметрови дължини) |  | 10
169 | Кабелен канал с капак 40/25 2м (посоченото количество е за двуметрови дължини) |  | 100
170 | Кабелен канал с капак 40/40 2м (посоченото количество е за двуметрови дължини) |  | 10
171 | Подов кабелен канал 75/17 2м |  | 10
172 | Кабелни фиксатори (опашки) 200мм х 2,6мм, 100 броя |  | 3
173 | Кутия за компоненти 26x12.8x4.6cm, 6 отделения |  | 5
174 | Дюбел с винт Ф8 |  | 20
175 | Такер РАПИД 36 за кабели |  | 1
176 | Скоби за Такер РАПИД 36-12 (със заострени върхове) |  | 1
177 | Скоби за Такер РАПИД 36-14 (със заострени върхове) |  | 4
178 | Акумулаторна отвертка 3.6V Lilon - съпоставима по параметри с: Bosch IXO 3.6 |  | 4
179 | Комплект отвертки 14 в 1 за Лаптоп (Goldtool), Slotted -1.5; 2.0; 3.0; 4.0; Philips - N000; N00; N0; N1; Torx - T5; Тб; Т7; Т8; T9; ТЮ; Chrom-Vanadium, закалени остриета с черен връх; ISO 9001 |  | 3
180 | Комплект отвертки 20 в 1 (Goldtool), Slotted - 4; 4,5; 5,5; 6,5; Pozidrive - #1; #2; #3; Philips - P21; P22, P23; Torst - ТЮ; T15; T20; T25; T30; T40; Hex - H3; H4; H5; H6; Chrom-Vanadium, закалени остриета c черен връх; ISO 9001 |  | 2
181 | Отверка 6inl Screwdriver Set (Goldtool), Sloted; 4mm; 5mm; 6mm; Philips: #1; #2; #3; ISO 9001 |  | 1
182 | Отверка Philips (звезда) PH 2, дължина без дръжка 150 мм; дължина с дръжка max 300 мм; материал Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, острие закалено с черен връх; ISO/DIN standarts |  | 2
183 | Отверка шлиц (права) 5,5, дължина без дръжка 150 мм; дължина с дръжка max 300 мм; материал Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, острие закалено с черен връх; ISO/DIN standarts |  | 2
184 | Закалени битове РН1 |  | 2
185 | Закалени битове РН2 |  | 2
186 | Закалени битове PZ1 |  | 2
187 | Закалени битове PZ2 |  | 2
188 | Поялник 220V/30W |  | 1
189 | Тинол безоловен 1mm, 250g |  | 2
190 | Диодно фенерче за глава |  | 2
191 | тава за RACK - модул Fixed shelf 800mm |  | 1
192 | тава за RACK - модул Fixed shelf 1000mm |  | 1
193 | тава за RACK - модул Fixed shelf 450mm |  | 1
194 | Стойка за таван за мултимедиен прожектор (подходящи за прожектори Optoma ЕР727, BenQ МР623, ViewSonic PJ560D) - включени крепежни елементи в комплекта |  | 1
195 | Стойка за LCD телевизор 42" - 2 movements (включени крепежни елементи в комплекта) |  | 5
196 | Универсална стойка за монтаж на стена на късофокусен мултимедиен прожектор - максимална товароносимост 15 кг, отстояние от стената мин 110 см; организация на кабелите; включени крепежни елементи в комплекта - осигурява наклон на проектора -15° - +15° и завъртане на 360°; |  | 4
197 | USB Таблет 4inX5in, резолюция 2000LPI, чувствителност 1024 нива, вкл. безжична писалка |  | 6
198 | Цифрова фоторамка 7", 480x234, JPEG, SD 4 GB |  | 20
199 | Лазерно дистанционно управление за презентации Обхват: минимум 15 метра |  | 8
200 | Записващо устройство за видео камера - DATAVIDEO DN-60A |  | 1
201 | Мултимедиен екран мин. 200 х 200 cm (Монтаж: Стенен/Таванен) |  | 11
202 | Мултимедиен екран мин. 300 х 220 cm (Монтаж: Стенен/Таванен) |  | 5
203 | Умен контакт - еквивалентно с UBIQUITI mPower mFi 3-port EU Power 230V Wifi |  | 4
204 | Умен порт за връзване на датчици - еквивалентно с Ubiquiti mFi, mPort |  | 4
205 | Сензор за измерване на ток - еквивалентно с Ubiquiti mFi, Current Sensor |  | 4
206 | Сензор за измерване на температурата - еквивалентно с Ubiquiti mFi, Temperature Sensor |  | 4
207 | IP Камера за видео наблюдение - еквивалентно с Ubiquiti, UVC Outdoor IP camera UniFi, 1 Mpix, IR, H.264 |  | 4
208 | Рутер борд - еквивалентно с UBIQUITI Edge Router Poe - 5x Gbit POE, Dual-core |  | 4
209 | Двулентов WiFi рутер - еквивалентно с Ubiquiti-UniFi 802.11n MIMO Access Point PRO Dual Band , Gigabit |  | 4
210 | Наностейшън - еквивалентно с Ubiquiti Nano station M2 -NSM2 |  | 4
211 | Стойка за стена и стъкло - еквивалентна с предложението по позиция 210 |  | 4
212 | RJ конектор - еквивалентно с UBIQUITI TC-CON-100 TOUGH CABLE RJ-45 ETHERNET CONNECTORS |  | 4
213 | Кабел за външно полагане- Ubiquiti Tough Cable Carrier by UBNT Cat5e 1000FT |  | 4
214 | Платка за телефония - еквивалентно с OpenVox A400E11+ 1 FXS (Green) + 1 FXO (Red) (A400E11) New |  | 4
215 | Мини компютърна система (Поддържа: Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, RISC OS и др.) - еквивалентно с Raspberry Pi Model B+ |  | 4
216 | Пластмасова кутия за за мини компютри - еквивалентна с предложението по позиция 215 |  | 4
217 | Лан чип AR7241-AH1A за наностейшън |  | 6
Обща стойност без ДДС:
Дата: ……………. 2014 г.
УЧАСТНИК:
(имена, подпис и печат)