## Обособена позиция №3
Приложение № 3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция № 3. Електроматериали и аксесоари
№ | Наименование | Описание | Мярка | Прогнозно количество за една година
1 | Топлоустойчив силиконов проводник с гъвкави медни жила, за монтаж в съоръжения, машини и апарати, подложени на въздействието на повишени температури, или за изводен проводник. | SIF 1 x 1 | м. | 100 | 0
2 |  | SIF 1 x 2.5 | м. | 100
3 |  | SIF 1 x 4 | м. | 100
4 | ПВА 1 | 1 | м.
5 |  | 1.5 | м. | 200
6 |  | 2 | м.
7 |  | 2.5 | м. | 200
8 |  | 4 | м. | 200
9 |  | 6 | м. | 100
10 |  | 10 | м. | 100
11 | ПВА 2 | 1 | м. | 100
12 |  | 1.5 | м. | 100
13 |  | 2 | м. | 100
14 |  | 2.5 | м. | 200
15 |  | 4 | м. | 100
16 |  | 6 | м. | 100
17 |  | 10 | м. | 100
18 |  | 16 | м. | 100
19 |  | 25 | м. | 100
20 |  | 50 | м. | 100
21 | ПВВ-МБ1 | 2 х 1.00 | м. | 100
22 |  | 2 х 1.50 | м. | 800
23 |  | 2 х 2.50 | м. | 800
24 |  | 2 х 4.00 | м. | 600
25 |  | 3 х 1.00 | м. | 100
26 |  | 3 х 1.50 | м. | 400
27 |  | 3 х 2.50 | м. | 600
28 |  | 3 х 4.00 | м. | 300
29 | СВТ | 2 х 1.00 | м. | 200
30 |  | 2 х 2.5 | м. | 400
31 |  | 2 х 4.00 | м. | 200
32 |  | 2 х 6.00 | м. | 400
33 |  | 3 х 1.00 | м. | 100
34 |  | 3х1.50 | м. | 200
35 |  | 3 х 2.50 | м. | 200
36 |  | 3 х 4.00 | м. | 200
37 |  | 3 х 6.00 | м. | 100
38 |  | 4 х 1.00 | м. | 100
39 |  | 4 х 1.50 | м. | 100
40 |  | 4 х 2.50 | м. | 100
41 |  | 4 х 4.00 | м. | 100
42 |  | 4 х 6.00 | м. | 100
43 |  | 4 х 10.00 | м. | 100
44 |  | 4 х 16.00 | м. | 100
45 |  | 4 х 25.00 | м. | 100
46 | ШВПС | 2 х 0.75 | м. | 100
47 |  | 2 х 1 | м. | 100
48 |  | 2 х 1.50 | м. | 200
49 |  | 2 х 2.5 | м. | 100
50 |  | 3 х 0.75 | м. | 200
51 |  | 3 х 1 | м. | 100
52 |  | 3 х 1.50 | м. | 400
53 |  | 3 х 2.50 | м. | 300
54 |  | 3 х 4.00 | м. | 100
55 | ШКПЛ | 2 х 1 | м. | 100
56 |  | 2 х 1.50 | м. | 100
57 |  | 2 х 2.50 | м. | 100
58 |  | 3 х 1 | м. | 100
59 |  | 3 х 1.50 | м. | 100
60 |  | 3 х 2.50 | м. | 100
61 |  | 3 х 4.00 | м. | 100
62 | ШВПЛ-Б | 2 х 0.75 | м. | 100
63 |  | 2 х 1 | м. | 100
64 | ШКПТ | 3 х 1 | м. | 100
65 |  | 3 х 1.50 | м. | 200
66 |  | 3 х 2.50 | м. | 400
67 |  | 4 х 2.5 | м. | 100
68 |  | 4 х 4 | м. | 100
69 |  | 4 х6 | м. | 100
70 | Силиконов Термошлаух 200 ° С 2500 V | 1 мм. | м. | 30
71 |  | 3 мм | м. | 40
72 |  | 5 мм. | м. | 40
73 | Термосвиваем шлаух | 1 мм. | м. | 5
74 |  | 3 мм. | м. | 5
75 |  | 5 мм. | м. | 5
76 |  | 10 мм. | м. | 16
77 |  | 12 мм. | м. | 12
78 |  | 15 мм. | м. | 16
79 | Пластмасова рейка с 12 лустерклеми | 2.5 мм. | бр. | 100
80 |  | 4 мм. | бр. | 100
81 |  | 6 мм. | бр. | 100
82 | Бакелитова рейка с 12 лустерклеми | 2.5 мм. | бр. | 100
83 |  | 4 мм. | бр. | 100
84 |  | 6 мм. | бр. | 100
85 | Лустърклеми порцеланови | 2.5 мм. | бр. | 50
86 |  | 4 мм. | бр. | 50
87 |  | 6 мм. | бр. | 50
88 | Кутия за автоматичен прекъсвач ПКОМ | 4 модула | бр. | 20
89 |  | 2 модула | бр. | 10
90 | Апартаментни табла скрит монтаж | 2 модула | бр. | 5
91 |  | 4 модула | бр. | 5
92 |  | 6 модула | бр. | 5
93 |  | 8 модула | бр. | 5
94 |  | 12 модула | бр. | 5
95 |  | 18 модула | бр. | 5
96 |  | 24 модула | бр. | 5
97 | Апартаментно табло за открит монтаж | 2 модула | бр. | 10
98 |  | 4 модула | бр. | 5
99 |  | 6 модула | бр. | 5
100 |  | 8 Модула | бр. | 5
101 |  | 12 модула | бр. | 10
102 |  | 24 модула | бр. | 2
103 | Еврошина перфорирана за автоматичeн предпазител | 1 м. | бр. | 5
104 | Нулева съединителна клема, 10 проводника, 112x12x30mm, изолирана |  | бр. | 20
105 | Шина зануляваща 80A, 16 гнезда, изолирана |  | бр. | 20
106 | Гребен захранващ трифазен 63 А |  | м. | 5
107 | Разклонителни кутии открит монтаж | 85 х 85 х 50 | м. | 5
108 |  | 120 х 100 х 68 | бр. | 20
109 |  | 180 х 140 х 80 | бр. | 20
110 |  | 180 х 140 х 105 | бр. | 10
111 | Разклонителни кутии за скрит монтаж и гипсокартон | 70 х 70 | бр. | 10
112 |  | 85 х 85 | бр. | 200
113 |  | 100 х 100 | бр. | 100
114 |  | 120 х 100 | бр. | 20
115 |  | 180 х 140 х 68 | бр. | 5
116 | Капачка универсална за разклонителни кутии | Ф 88 | бр. | 50
117 | Конзоли за гипсокартон | 92 х 92 х 45 | бр. | 1000
118 |  | 118 х 96 х 50 | бр. | 200
119 |  | 160 х 130 х 70 | бр. | 10
120 |  | 153 х 98 х 70 | бр. | 5
121 | Кабелни канали | 68 х 45 | бр. | 5
122 | Кабелни канали | 142 х 71 х 45 | м. | 50
123 | Кабелни канали | 213 х 72 х 45 | м. | 50
124 | Кабелни канали за директен монтаж на контакти,ключове,розетки за интернет и др | 50Х150 | м. | 50
125 | Кабелни канали за директен монтаж на контакти,ключове,розетки за интернет и др | 50Х105 | м. | 100
126 | Кабелни канали | 285 х 72 х 45 | м. | 100
127 |  | LZ 15 x 12 | бр. | 100
128 |  | LH 80 x 40 | бр. | 200
129 |  | LHD 40 x 40 | бр. | 200
130 |  | LHD 40 x 20 | бр. | 300
131 |  | 6 А | бр. | 300
132 | Автоматичен предпазител | 10 | бр. | 10
|  | 16А |  | 10
133 |  | 20 | бр. | 100
20 |  | 25А |  | 10
134 |  | 32 А | бр. | 100
135 |  | 40 А | бр. | 30
136 |  | 50 А | бр. | 30
137 |  | 63 А | бр. | 40
138 | Автоматичен прекъсвач | 100 А | бр. | 50
139 |  | 125 А | бр. | 5
140 |  | 160 А | бр. | 5
141 |  | 250 А | бр. | 5
142 |  | 3Р 63 А | бр. | 2
143 | Автоматичен прекъсвач | 3Р 100 А | бр. | 5
144 |  | 3Р 125А | бр. | 5
145 |  | 3Р 160 А | бр. | 2
146 |  | 3Р 250 А | бр. | 2
147 |  | Ex9CL-N 2P 25A 30mA | бр. | 2
148 | Дефектно токови защити | Ex9CL-N 2P 40A 30mA | бр. | 10
149 |  | Ex9CL-N 4P 25A 30mA | бр. | 10
150 |  | Ex9CL-N 2P 40A 300mA | бр. | 10
151 |  | Ex9CL-N 2P 63A 300mA | бр. | 5
152 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел |  | бр. | 20
153 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел полюлейна |  | бр. | 20
154 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел порцеланова |  | бр. | 20
155 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел порцеланова стенна |  | бр. | 20
156 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел порцеланова стояща |  | бр. | 20
157 | Фасунга Е14 висяща с метален нипел |  | бр. | 20
158 | Фасунга за лум. Лампа единична G13 |  | бр. | 20
159 | Фасунга за лум. Лампа единична G5 |  | бр. | 20
160 | фасунга за луничка G5.3 |  | бр. | 20
161 | фасунга за луничка G6 порцеланова |  | бр. | 20
162 | фасунга за луничка GU10 порцеланова |  | бр. | 20
163 | Фасунга за стартер на лум. Лампа |  | бр. | 20
164 | Адаптор за луничка Е27/GU10 |  | бр. | 150
165 | Изолационна PVC лента |  | бр. | 20
166 | Каучукова самовулкатизираща BIHOP лента |  | бр. | 10
167 | Каучукова самовулканизираща BIHOP лента 3М | 18W | бр. | 50
168 | Електромагнитен дросел за лум лампа | 36W | бр. | 50
169 | Електромагнитен дросел за лум лампа | 58W | бр. | 50
170 | Електромагнитен дросел за лум лампа | 1 х 18 W | бр. | 50
171 | Електронни баласти | 1 x 36 W | бр. | 30
172 |  | 1 x 58 W | бр. | 30
173 |  | 2 х 18 W | бр. | 30
174 |  | 2 x 36 W | бр. | 30
175 |  |  | бр. | 30
176 | Сензор за движение 360 ° |  | бр. | 5
177 | Сензор за движение 180 ° |  | бр. | 5
178 | Сензор за осветеност |  | бр. | 5
179 | Фотореле с изнесен фотосензор |  | бр. | 5
180 | Стъклена плафониера със сензор на движение |  | бр. | 5
181 | Датчик за движение с фасунга Е27 |  | бр. | 5
182 | Тяло за вграждане на луничка |  | бр. | 100
183 | Подвижно тяло за вграждане на луничка | 10 W | бр. | 100
184 | LED прожектори | 20 W | бр. | 10
185 |  | 30 W | бр. | 10
186 |  | 50 W | бр. | 10
187 |  | 80 W | бр. | 10
188 |  | 100 W | бр. | 5
189 |  | 200 W | бр. | 5
190 |  | 10 W | бр. | 5
191 | LED прожектори с датчик за движение | 20 W | бр. | 10
192 |  | 30 W | бр. | 10
193 |  | 50 W | бр. | 5
194 |  | 10 W | бр. | 5
195 | RGB LED прожектор с дистанционно управление | 20 W | бр. | 5
196 |  | 60 W | бр. | 5
197 |  | 20 W | бр. | 5
198 | Захранване за LED прожектори | 30W | бр. | 5
199 |  | 50W | бр. | 5
200 |  | 3 W | бр. | 5
201 | LED луничка димираща G 5.3 220 V | 4 W | бр. | 5
202 |  | 5 W | бр. | 5
203 |  | 6 W | бр. | 5
204 |  | 7 W | бр. | 5
205 |  | 3 W | бр. | 5
206 |  | 4 W | бр. | 5
207 | LED луничка G 5.3 220 V | 5 W | бр. | 5
208 |  | 6 W | бр. | 5
209 |  | 7 W | бр. | 5
210 |  | 5W | бр. | 5
211 | LED крушка Е27 220 V | 7W | бр. | 50
212 |  | 9W | бр. | 50
213 |  | 12W | бр. | 50
214 |  | 15W | бр. | 100
215 |  | 24W | бр. | 100
216 |  | 10 W | бр. | 100
217 | LED уличен осветител | 20 W | бр. | 10
218 |  | 30 W | бр. | 10
219 |  | 18W | бр. | 10
220 |  | 36W | бр. | 10
221 |  | 2 x 42 W | бр. | 10
222 |  | 12 W | бр. | 10
223 | LED панели | 15W | бр. | 10
224 |  | 18W | бр. | 10
225 |  | 25W | бр. | 10
226 |  | 10W | бр. | 10
227 | LED лампа PLG 24 10W 4 пина | 10 W | бр. | 10
228 | LED лампа PLG 24 10W 2 пина | 8W | бр. | 10
229 | LED плафони | 14W | бр. | 5
230 |  | 18W | бр. | 5
231 |  | 15 W | бр. | 5
232 |  | 30 W | бр. | 5
233 | LED плафон със сензор | 18W | бр. | 5
234 | LED луна за вграждане | 4-22W | бр. | 25
235 | Стартер за луминсцентни лампи | 4-65W | бр. | 1000
236 |  | 35-70W | бр. | 100
237 | Пусково запалителни устройства | 60w | бр. | 100
238 |  | 50-150W | бр. | 25
239 | Електронен трансформатор за ниско волтажни халогенни крушки 12 V | 3 гнезда шуко 5 м. | бр. | 20
240 | Разклонители | 3 гнезда шуко 5 м. с ключ | бр. | 80
241 |  | 4 гнезда шуко 3 м. | бр. | 50
242 |  | 4 гнезда шуко 5 м. | бр. | 50
243 |  | 4 гнезда шуко 5 м. с ключ | бр. | 50
244 |  | 5 гнезда шуко 3 м. | бр. | 50
245 |  | 5 гнезда шуко 5 м. с ключ | бр. | 50
246 |  | 5 гнезда шуко 5 м. | бр. | 50
247 |  | 5 гнезда шуко 10 м. |  | 50
248 |  | 6 гнезда шуко 5 м. | бр. | 10
249 |  | 6 гнезда шуко 10 м. | бр. | 10
250 |  | 6 гнезда шуко 10 м. с ключ | бр. | 10
251 | Фотоелектрическо реле с външен датчик регулируемо 220 V |  | бр. | 20
252 | Ел плоча за единичен котлон 1850W Ф 180 мм. |  | бр. | 20
253 | Димиращ ключ за осветление |  | бр. | 20
254 | Часовник електронен двутарифен триканален |  | бр. | 20
255 | Стълбищен автомат | ф101 | бр. | 50
256 | Вентилатор за баня | ф120 | бр. | 10
257 |  | 150 х 2.5 | бр. | 20
258 | Кабелни връзки /свински опашки/ 100 бр. | 200 х 3 | опаковка | 5
259 |  | monoflex Ф 16 | опаковка | 5
260 | Гофрирани тръби | monoflex Ф 18.7 | м. | 100
261 |  | monoflex Ф20 | м. | 100
262 |  | monoflex Ф28.5 | м. | 100
263 |  | kopoflex Ф40 | м. | 100
264 |  | kopoflex Ф 50 | м. | 100
265 |  | kopoflex Ф75 | м. | 100
266 |  | kopoflex Ф 110 | м. | 100
267 |  | Superflex Ф 16 | м. | 100
268 |  | Superflex Ф20 | м. | 100
269 |  | Superflex Ф25 | м. | 100
270 |  | Superflex Ф32 | м. | 100
271 |  | Superflex Ф40 | м. | 100
272 |  | Ф14 | м. | 100
273 | Метален шлаух | Ф18 | м. | 20
274 |  | Ф26 | м. | 20
275 |  | Ф 2 | м. | 20
276 | Термоизолации оплетени от стъклена прежда и импрегниран с термоустойчив лак. | Ф4 | м. | 10
277 |  | Ф6 | м. | 10
278 |  | Ф10 | м. | 20
279 |  | Ф18 | м. | 20
280 |  | Ф24 | м. | 20
281 |  | 20А/2NO/230V | м. | 20
282 | Модулни контактори | 20A/2NO+2NC/230V | бр. | 5
283 |  | 20A/4NO/230V | бр. | 5
284 |  | 25A/4NO/230V | бр. | 5
285 |  | 25A/2NO+2NI/220V | бр. | 5
286 |  | 40A/4NO/220V | бр. | 5
287 |  | 40A/2NO+2NC/220V | бр. | 5
288 |  | 10А/3 NO +2 NC/220 V | бр. | 5
289 | Въздушни контактори | 16А/3 NO +2 NC/220 V | бр. | 5
290 |  | 20A/2NO+2NC/230V | бр. | 5
291 |  | 20A/4NO/230V | бр. | 5
292 |  | 25A/4NO/230V | бр. | 5
293 |  | 25A/2NO+2NI/220V | бр. | 5
294 |  | 40A/4NO/220V | бр. | 5
295 |  | 40A/2NO+2NC/220V | бр. | 5
296 | Каб. накрайник съединителен изол. KLI 1 (0,5-1) 100 бр |  | бр. | 5
297 | Каб. накрайник съединителен изол. KLI 2,5 (1,5-2,5) 100 бр |  | бр. | 5
298 | Каб. накрайник съединителен изол. KLI 6 (4-6) 100 бр |  | бр. | 5
299 | Кабелен накрайник изолиран 0,5мм2, пакет 100 бр. |  | бр. | 5
300 | Кабелен накрайник изолиран 1,0мм2, пакет 100 бр. |  | бр. | 5
301 | Кабелен накрайник изолиран 1,5мм2, пакет 100 бр |  | бр. | 5
302 | Кабелен накрайник изолиран 2,5мм2, пакет 100 бр |  | бр. | 5
303 | Кабелен накрайник изолиран 4,0мм2, пакет 100 бр |  | бр. | 5
304 | Кабелен накрайник изолиран 6,0мм2, пакет 100 бр |  | бр. | 5
305 | съединител за кабел меден 10 мм2 |  | бр. | 5
306 | съединител за кабел меден 16 мм2 |  | бр. | 5
307 | съединител за кабел меден 25 мм2 |  | бр. | 5
308 | съединител за кабел меден 35 мм2 |  | бр. | 5
309 | съединител за кабел меден 50 мм2 |  | бр. | 5
310 | медно-покалаена кабелна обувка 10 мм2 |  | бр. | 5
311 | медно-покалаена кабелна обувка 16 мм2 |  | бр. | 5
312 | медно-покалаена кабелна обувка 25 мм2 |  | бр. | 5
313 | медно-покалаена кабелна обувка 35 мм2 |  | бр. | 5
314 | медно-покалаена кабелна обувка 50 мм2 |  | бр. | 5
315 | Държач за проводник по било |  | бр. | 5
316 | Мултиклема |  | бр. | 5
317 | Заземителна клема |  | бр. | 5
318 | Мълниеприемен прът |  | бр. | 5
319 | Държач за мълниеприемен прът Ф16 |  | бр. | 5
320 | Държач за проводник по керемиди |  | бр. | 5
321 | Монтажен държач за проводник Ф8 по водосточни тръби |  | бр. | 5
322 | Клема за улук |  | бр. | 5
323 | Монтажен държач за проводник по стена |  | бр. | 5
324 | Монтажен държач за проводник по водосточни тръби |  | бр. | 5
325 | Разрядник |  | бр. | 5
326 | Контролно-ревизионна клема |  | бр. | 5
327 | Държач за шина |  | бр. | 5
328 | Изолация |  | бр. | 5
329 | Фалцова клема |  | бр. | 5
330 | Тел за мълниезащита / токотвод |  | бр. | 5
331 | Фундаментно заземление |  | бр. | 5
332 | Диагонална кръстовата клема |  | бр. | 5
333 | Дистанционен държач за шина |  | бр. | 5
334 | Поцинкован заземителен кол 1,5 м |  | бр. | 5
335 | Шина заземителна поцинкована 40/4 |  | бр. | 5
336 | Шина заземителна поцинкована 30/3 |  | бр. | 5
337 | Аресторна защита кат. ІІ |  | бр. | 5