## Обособена позиция №3
Приложение № 3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция № 3. Електроматериали и аксесоари
№ | Наименование | Описание | Мярка | Прогнозно количество за една година
1 | Топлоустойчив силиконов проводник с гъвкави медни жила, за монтаж в съоръжения, машини и апарати, подложени на въздействието на повишени температури, или за изводен проводник. | SIF 1 x 1 | м. | 10 | 0
2 |  | SIF 1 x 2.5 | м. | 10
3 |  | SIF 1 x 4 | м. | 10
4 | ПВА 1 | 1 | м.
5 |  | 1.5 | м. | 20
6 |  | 2 | м.
7 |  | 2.5 | м. | 20
8 |  | 4 | м. | 20
9 |  | 6 | м. | 20
10 |  | 10 | м. | 10
11 | ПВА 2 | 1 | м. | 100
12 |  | 1.5 | м. | 100
13 |  | 2 | м. | 10
14 |  | 2.5 | м. | 200
15 |  | 4 | м. | 20
16 |  | 6 | м. | 10
17 |  | 10 | м. | 10
18 |  | 16 | м. | 5
19 |  | 25 | м. | 5
20 |  | 50 | м. | 5
21 | ПВВ-МБ1 | 2 х 1.00 | м. | 100
22 |  | 2 х 1.50 | м. | 200
23 |  | 2 х 2.50 | м. | 200
24 |  | 2 х 4.00 | м. | 10
25 |  | 3 х 1.00 | м. | 20
26 |  | 3 х 1.50 | м. | 50
27 |  | 3 х 2.50 | м. | 50
28 |  | 3 х 4.00 | м. | 5
29 | СВТ | 2 х 1.00 | м. | 10
30 |  | 2 х 2.5 | м. | 100
31 |  | 2 х 4.00 | м. | 20
32 |  | 2 х 6.00 | м. | 10
33 |  | 3 х 1.00 | м. | 100
34 |  | 3х1.50 | м. | 200
35 |  | 3 х 2.50 | м. | 100
36 |  | 3 х 4.00 | м. | 20
37 |  | 3 х 6.00 | м. | 10
38 |  | 4 х 1.00 | м. | 10
39 |  | 4 х 1.50 | м. | 10
40 |  | 4 х 2.50 | м. | 10
41 |  | 4 х 4.00 | м. | 10
42 |  | 4 х 6.00 | м. | 10
43 |  | 4 х 10.00 | м. | 10
44 |  | 4 х 16.00 | м. | 10
45 |  | 4 х 25.00 | м. | 10
46 | ШВПС | 2 х 0.75 | м. | 100
47 |  | 2 х 1 | м. | 10
48 |  | 2 х 1.50 | м. | 20
49 |  | 2 х 2.5 | м. | 20
50 |  | 3 х 0.75 | м. | 10
51 |  | 3 х 1 | м. | 10
52 |  | 3 х 1.50 | м. | 100
53 |  | 3 х 2.50 | м. | 100
54 |  | 3 х 4.00 | м. | 10
55 | ШКПЛ | 2 х 1 | м. | 10
56 |  | 2 х 1.50 | м. | 10
57 |  | 2 х 2.50 | м. | 10
58 |  | 3 х 1 | м. | 10
59 |  | 3 х 1.50 | м. | 10
60 |  | 3 х 2.50 | м. | 10
61 |  | 3 х 4.00 | м. | 10
62 | ШВПЛ-Б | 2 х 0.75 | м. | 10
63 |  | 2 х 1 | м. | 10
64 | ШКПТ | 3 х 1 | м. | 10
65 |  | 3 х 1.50 | м. | 10
66 |  | 3 х 2.50 | м. | 10
67 |  | 4 х 2.5 | м. | 10
68 |  | 4 х 4 | м. | 10
69 |  | 4 х6 | м. | 10
70 | Силиконов Термошлаух 200 ° С 2500 V | 1 мм. | м. | 10
71 |  | 3 мм | м. | 10
72 |  | 5 мм. | м. | 10
73 | Термосвиваем шлаух | 1 мм. | м. | 5
74 |  | 3 мм. | м. | 5
75 |  | 5 мм. | м. | 5
76 |  | 10 мм. | м. | 1
77 |  | 12 мм. | м. | 5
78 |  | 15 мм. | м. | 5
79 | Пластмасова рейка с 12 лустерклеми | 2.5 мм. | бр. | 10
80 |  | 4 мм. | бр. | 10
81 |  | 6 мм. | бр. | 10
82 | Бакелитова рейка с 12 лустерклеми | 2.5 мм. | бр. | 10
83 |  | 4 мм. | бр. | 10
84 |  | 6 мм. | бр. | 10
85 | Лустърклеми порцеланови | 2.5 мм. | бр. | 10
86 |  | 4 мм. | бр. | 10
87 |  | 6 мм. | бр. | 10
88 | Кутия за автоматичен прекъсвач ПКОМ | 4 модула | бр. | 15
89 |  | 2 модула | бр. | 15
90 | Апартаментни табла скрит монтаж | 2 модула | бр. | 5
91 |  | 4 модула | бр. | 5
92 |  | 6 модула | бр. | 5
93 |  | 8 модула | бр. | 5
94 |  | 12 модула | бр. | 5
95 |  | 18 модула | бр. | 5
96 |  | 24 модула | бр. | 5
97 | Апартаментно табло за открит монтаж | 2 модула | бр. | 10
98 |  | 4 модула | бр. | 5
99 |  | 6 модула | бр. | 5
100 |  | 8 Модула | бр. | 5
101 |  | 12 модула | бр. | 10
102 |  | 24 модула | бр. | 2
103 | Еврошина перфорирана за автоматичeн предпазител | 1 м. | бр. | 5
104 | Нулева съединителна клема, 10 проводника, 112x12x30mm, изолирана |  | бр. | 20
105 | Шина зануляваща 80A, 16 гнезда, изолирана |  | бр. | 20
106 | Гребен захранващ трифазен 63 А |  | м. | 5
107 | Разклонителни кутии открит монтаж | 85 х 85 х 50 | м. | 5
108 |  | 120 х 100 х 68 | бр. | 20
109 |  | 180 х 140 х 80 | бр. | 20
110 |  | 180 х 140 х 105 | бр. | 10
111 | Разклонителни кутии за скрит монтаж и гипсокартон | 70 х 70 | бр. | 10
112 |  | 85 х 85 | бр. | 10
113 |  | 100 х 100 | бр. | 10
114 |  | 120 х 100 | бр. | 10
115 |  | 180 х 140 х 68 | бр. | 5
116 | Капачка универсална за разклонителни кутии | Ф 88 | бр. | 50
117 | Конзоли за гипсокартон | 92 х 92 х 45 | бр. | 20
118 |  | 118 х 96 х 50 | бр. | 5
119 |  | 160 х 130 х 70 | бр. | 5
120 |  | 153 х 98 х 70 | бр. | 5
121 | Кабелни канали | 68 х 45 | бр. | 5
122 | Кабелни канали | 142 х 71 х 45 | м. | 50
123 | Кабелни канали | 213 х 72 х 45 | м. | 50
124 | Кабелни канали за директен монтаж на контакти,ключове,розетки за интернет и др | 50Х150 | м. | 50
125 | Кабелни канали за директен монтаж на контакти,ключове,розетки за интернет и др | 50Х105 | м. | 50
126 | Кабелни канали | 285 х 72 х 45 | м. | 50
127 |  | LZ 15 x 12 | бр. | 50
128 |  | LH 80 x 40 | бр. | 50
129 |  | LHD 40 x 40 | бр. | 50
130 |  | LHD 40 x 20 | бр. | 50
131 |  | 6 А | бр. | 50
132 | Автоматичен предпазител | 10 | бр. | 10
133 |  | 16А | бр. | 10
134 |  | 20 | бр. | 20
135 |  | 25А | бр. | 10
136 |  | 32 А | бр. | 15
137 |  | 40 А | бр. | 30
138 |  | 50 А | бр. | 10
139 |  | 63 А | бр. | 10
140 | Автоматичен прекъсвач | 100 А | бр. | 5
141 |  | 125 А | бр. | 5
142 |  | 160 А | бр. | 5
143 |  | 250 А | бр. | 5
144 | Автоматичен прекъсвач | 3Р 63 А | бр. | 2
145 |  | 3Р 100 А | бр. | 5
146 |  | 3Р 125А | бр. | 5
147 |  | 3Р 160 А | бр. | 2
148 |  | 3Р 250 А | бр. | 2
149 | Дефектно токови защити | Ex9CL-N 2P 25A 30mA | бр. | 2
150 |  | Ex9CL-N 2P 40A 30mA | бр. | 2
151 |  | Ex9CL-N 4P 25A 30mA | бр. | 2
152 |  | Ex9CL-N 2P 40A 300mA | бр. | 2
153 |  | Ex9CL-N 2P 63A 300mA | бр. | 2
154 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел |  | бр. | 20
155 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел полюлейна |  | бр. | 20
156 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел порцеланова |  | бр. | 20
157 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел порцеланова стенна |  | бр. | 20
158 | Фасунга Е27 висяща с метален нипел порцеланова стояща |  | бр. | 20
159 | Фасунга Е14 висяща с метален нипел |  | бр. | 20
160 | Фасунга за лум. Лампа единична G13 |  | бр. | 20
161 | Фасунга за лум. Лампа единична G5 |  | бр. | 20
162 | фасунга за луничка G5.3 |  | бр. | 20
163 | фасунга за луничка G6 порцеланова |  | бр. | 20
164 | фасунга за луничка GU10 порцеланова |  | бр. | 20
165 | Фасунга за стартер на лум. Лампа |  | бр. | 20
166 | Адаптор за луничка Е27/GU10 |  | бр. | 20
167 | Изолационна PVC лента |  | бр. | 20
168 | Каучукова самовулкатизираща BIHOP лента |  | бр. | 10
169 | Каучукова самовулканизираща BIHOP лента 3М |  | бр. | 5
170 | Електромагнитен дросел за лум лампа | 18W | бр. | 50
171 | Електромагнитен дросел за лум лампа | 36W | бр. | 50
172 | Електромагнитен дросел за лум лампа | 58W | бр. | 20
173 |  | 1 х 18 W | бр. | 20
174 | Електронни баласти | 1 x 36 W | бр. | 10
175 |  | 1 x 58 W | бр. | 10
176 |  | 2 х 18 W | бр. | 10
177 |  | 2 x 36 W | бр. | 30
178 | Сензор за движение 360 ° |  | бр. | 5
179 | Сензор за движение 180 ° |  | бр. | 5
180 | Сензор за осветеност |  | бр. | 5
181 | Фотореле с изнесен фотосензор |  | бр. | 5
182 | Стъклена плафониера със сензор на движение |  | бр. | 5
183 | Датчик за движение с фасунга Е27 |  | бр. | 5
184 | Тяло за вграждане на луничка |  | бр. | 10
185 | Подвижно тяло за вграждане на луничка |  | бр. | 10
186 |  | 10 W | бр. | 10
187 | LED прожектори | 20 W | бр. | 10
188 |  | 30 W | бр. | 10
189 |  | 50 W | бр. | 2
190 |  | 80 W | бр. | 2
191 |  | 100 W | бр. | 2
192 |  | 200 W | бр. | 2
193 | LED прожектори с датчик за движение | 10 W | бр. | 5
194 |  | 20 W | бр. | 10
195 |  | 30 W | бр. | 10
196 |  | 50 W | бр. | 5
197 | RGB LED прожектор с дистанционно управление | 10 W | бр. | 2
198 |  | 20 W | бр. | 2
199 |  | 60 W | бр. | 2
200 | Захранване за LED прожектори | 20 W | бр. | 2
201 |  | 30W | бр. | 2
202 |  | 50W | бр. | 2
203 | LED луничка димираща G 5.3 220 V | 3 W | бр. | 5
204 |  | 4 W | бр. | 5
205 |  | 5 W | бр. | 5
206 |  | 6 W | бр. | 5
207 |  | 7 W | бр. | 5
208 |  | 3 W | бр. | 5
209 | LED луничка G 5.3 220 V | 4 W | бр. | 5
210 |  | 5 W | бр. | 5
211 |  | 6 W | бр. | 5
212 |  | 7 W | бр. | 5
213 | LED крушка Е27 220 V | 5W | бр. | 5
214 |  | 7W | бр. | 50
215 |  | 9W | бр. | 50
216 |  | 12W | бр. | 50
217 |  | 15W | бр. | 50
218 |  | 24W | бр. | 50
219 | LED уличен осветител | 10 W | бр. | 10
220 |  | 20 W | бр. | 10
221 |  | 30 W | бр. | 10
222 |  | 18W | бр. | 10
223 |  | 36W | бр. | 10
224 |  | 2 x 42 W | бр. | 10
225 | LED панели | 12 W | бр. | 5
226 |  | 15W | бр. | 5
227 |  | 18W | бр. | 5
228 |  | 25W | бр. | 5
229 | LED лампа PLG 24 10W 4 пина | 10W | бр. | 5
230 | LED лампа PLG 24 10W 2 пина | 10W | бр. | 5
231 | LED плафони | 8W | бр. | 10
232 |  | 14W | бр. | 5
233 |  | 18W | бр. | 5
234 |  | 15 W | бр. | 5
235 | LED плафон със сензор | 30 W | бр. | 5
236 | LED луна за вграждане | 18W | бр. | 5
237 | Стартер за луминсцентни лампи | 4-22W | бр. | 25
238 |  | 4-65W | бр. | 10
239 | Пусково запалителни устройства | 35-70W | бр. | 100
240 |  | 60W | бр. | 100
241 | Електронен трансформатор за ниско волтажни халогенни крушки 12 V | 50-150W | бр. | 10
242 | Разклонители | 3 гнезда шуко 5 м. | бр. | 20
243 |  | 3 гнезда шуко 5 м. с ключ | бр. | 80
244 |  | 4 гнезда шуко 3 м. | бр. | 50
245 |  | 4 гнезда шуко 5 м. | бр. | 50
246 |  | 4 гнезда шуко 5 м. с ключ | бр. | 50
247 |  | 5 гнезда шуко 3 м. | бр. | 50
248 |  | 5 гнезда шуко 5 м. с ключ | бр. | 50
249 |  | 5 гнезда шуко 5 м. | бр. | 50
250 |  | 5 гнезда шуко 10 м. | бр. | 50
251 |  | 6 гнезда шуко 5 м. | бр. | 10
252 |  | 6 гнезда шуко 10 м. | бр. | 10
253 |  | 6 гнезда шуко 10 м. с ключ | бр. | 10
254 | Фотоелектрическо реле с външен датчик регулируемо 220 V |  | бр. | 10
255 | Ел плоча за единичен котлон 1850W Ф 180 мм. |  | бр. | 10
256 | Димиращ ключ за осветление |  | бр. | 5
257 | Часовник електронен двутарифен триканален |  | бр. | 2
258 | Стълбищен автомат |  | бр. | 5
259 | Вентилатор за баня | ф101 | бр. | 50
260 |  | ф120 | бр. | 10
261 | Кабелни връзки /свински опашки/ 100 бр. | 150 х 2.5 | бр. | 10
262 |  | 200 х 3 | опаковка | 5
263 | Гофрирани тръби | monoflex Ф 16 | опаковка | 5
264 |  | monoflex Ф 18.7 | м. | 10
265 |  | monoflex Ф20 | м. | 10
266 |  | monoflex Ф28.5 | м. | 10
267 |  | kopoflex Ф40 | м. | 10
268 |  | kopoflex Ф 50 | м. | 10
269 |  | kopoflex Ф75 | м. | 10
270 |  | kopoflex Ф 110 | м. | 10
271 |  | Superflex Ф 16 | м. | 10
272 |  | Superflex Ф20 | м. | 10
273 |  | Superflex Ф25 | м. | 10
274 |  | Superflex Ф32 | м. | 10
275 |  | Superflex Ф40 | м. | 10
276 | Метален шлаух | Ф14 | м. | 10
277 |  | Ф18 | м. | 20
278 |  | Ф26 | м. | 20
279 | Термоизолации оплетени от стъклена прежда и импрегниран с термоустойчив лак. | Ф 2 | м. | 20
280 |  | Ф4 | м. | 10
281 |  | Ф6 | м. | 10
282 |  | Ф10 | м. | 20
283 |  | Ф18 | м. | 20
284 |  | Ф24 | м. | 20
285 | Модулни контактори | 20А/2NO/230V | м. | 20
286 |  | 20A/2NO+2NC/230V | бр. | 5
287 |  | 20A/4NO/230V | бр. | 5
288 |  | 25A/4NO/230V | бр. | 5
289 |  | 25A/2NO+2NI/220V | бр. | 5
290 |  | 40A/4NO/220V | бр. | 5
291 |  | 40A/2NO+2NC/220V | бр. | 5
292 | Въздушни контактори | 10А/3 NO +2 NC/220 V | бр. | 5
293 |  | 16А/3 NO +2 NC/220 V | бр. | 5
294 |  | 20A/2NO+2NC/230V | бр. | 5
295 |  | 20A/4NO/230V | бр. | 5
296 |  | 25A/4NO/230V | бр. | 5
297 |  | 25A/2NO+2NI/220V | бр. | 5
298 |  | 40A/4NO/220V | бр. | 5
299 |  | 40A/2NO+2NC/220V | бр. | 5
300 | Каб. накрайник съединителен изол. KLI 1 (0,5-1) 100 бр |  | бр. | 5
301 | Каб. накрайник съединителен изол. KLI 2,5 (1,5-2,5) 100 бр |  | бр. | 5
302 | Каб. накрайник съединителен изол. KLI 6 (4-6) 100 бр |  | бр. | 5
303 | Кабелен накрайник изолиран 0,5мм2 пакет 100 бр. |  | бр. | 5
304 | Кабелен накрайник изолиран 1,0мм2 пакет 100 бр. |  | бр. | 5
305 | Кабелен накрайник изолиран 1,5мм2 пакет 100 бр |  | бр. | 5
306 | Кабелен накрайник изолиран 2,5мм2 пакет 100 бр |  | бр. | 5
307 | Кабелен накрайник изолиран 4,0мм2 пакет 100 бр |  | бр. | 5
308 | Кабелен накрайник изолиран 6,0мм2 пакет 100 бр |  | бр. | 5
309 | съединител за кабел меден 10 мм2 |  | бр. | 5
310 | съединител за кабел меден 16 мм2 |  | бр. | 5
311 | съединител за кабел меден 25 мм2 |  | бр. | 5
312 | съединител за кабел меден 35 мм2 |  | бр. | 5
313 | съединител за кабел меден 50 мм2 |  | бр. | 5
314 | медно-покалаена кабелна обувка 10 мм2 |  | бр. | 5
315 | медно-покалаена кабелна обувка 16 мм2 |  | бр. | 5
316 | медно-покалаена кабелна обувка 25 мм2 |  | бр. | 5
317 | медно-покалаена кабелна обувка 35 мм2 |  | бр. | 5
318 | медно-покалаена кабелна обувка 50 мм2 |  | бр. | 5
319 | Държач за проводник по било |  | бр. | 5
320 | Мултиклема |  | бр. | 5
321 | Заземителна клема |  | бр. | 5
322 | Мълниеприемен прът |  | бр. | 5
323 | Държач за мълниеприемен прът Ф16 |  | бр. | 5
324 | Държач за проводник по керемиди |  | бр. | 5
325 | Монтажен държач за проводник Ф8 по водосточни тръби |  | бр. | 5
326 | Клема за улук |  | бр. | 5
327 | Монтажен държач за проводник по стена |  | бр. | 5
328 | Монтажен държач за проводник по водосточни тръби |  | бр. | 5
329 | Разрядник |  | бр. | 5
330 | Контролно-ревизионна клема |  | бр. | 5
331 | Държач за шина |  | бр. | 5
332 | Изолация |  | бр. | 5
333 | Фалцова клема |  | бр. | 5
334 | Тел за мълниезащита / токотвод |  | бр. | 5
335 | Фундаментно заземление |  | бр. | 5
336 | Диагонална кръстовата клема |  | бр. | 5
337 | Дистанционен държач за шина |  | бр. | 5
338 | Поцинкован заземителен кол 1,5 м |  | бр. | 5
339 | Шина заземителна поцинкована 40/4 |  | бр. | 5
340 | Шина заземителна поцинкована 30/3 |  | бр. | 5
341 | Аресторна защита кат. ІІ |  | бр. | 5