- “АВВЕ“ Рефрактометър – 1 бр.

| Модел | Скала | Обхват | Точност | Деление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORT 1RS, еквивалентен | Brix Refraktive index | 0-95% 1.3000-1.7000 nD | 0.1%;0.0002 nD | 0.1%;0.0001 nD |

  - Аксесоари – по 1 бр.

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| ORA-A2266 | Дигитален термометър |
| ORA-A2267 | Калибрационен блок |
| ORA-A1107 | Калибр.течност 2.5мл(Alpha-Bromonaphtalene) |
| ORA-A1102 | Алуминиево куфарче |

- Камина лабораторна – 2 бр.

| Размери габаритни | 1200х680х2400 мм |
| --- | --- |
| Размери на камерата | 1115х600х900 мм |
| Корпус | Метал с прахово покритие, химически устойчиво |
| Плот | Технически камък, киселиноустойчив, топлоустойчив |
| Други характеристики | Подвижна вертикално предна рамка Вградено осветление Захранване с електричество – 2 бр. контакти Наличие на мивка и кран за вакуум Вентилируем шкаф под работната повърхност Вентилатор химически устойчив |
| Монтаж | Място на изпълнение: учебен корпус №2 |