ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентски общежитията и административните сгради на  ЮЗУ „Неофит Рилски““

| Асансьори в учебните корпуси, студентските общежития и административните сградите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за сервизно обслужване |
| --- |
| № | Наименование, вид, фабр. № на асансьорната уредба (по обекти) | Товароподем-ност кг. | Скорост м/сек. | Ход, Брой етажи |
| 1 | Учебен корпус №1, бл. А, пътнически – 2 бр. | 320 | 0.71 | 5 |
| 2 | Учебен корпус №1, бл. Д, пътнически – 2 бр. | 320 | 0.71 | 5 |
| 3 | Учебен корпус №1, бл. Б – 1 бр. | 500 | 1.0 | 4 |
| 4 | Ректорат, пътнически – 1 бр. | 450 | 0.63 | 3 |
| 5 | Учебен корпус №4, пътнически – 2 бр. | 320 | 1.0 | 8 |
| 6 | Студентско общежитие №1, пътнически – 2 бр. | 500 | 1.0 | 8 |
| 7 | Студентско общежитие №2, пътнически – 2 бр. | 500 | 1.0 | 8 |
| 8 | Товарна платформа в студентски стол – 2 бр. | 250 | 0.25 | 2 |

*Абонаментното сервизно обслужване на асансьорните уредби включва поддържане, ремонт и безопасното функциониране на същите, в съответствие с изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и Български държавен стандарт по техника и безопасност.

| РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ |
| --- |
| № по ред | Наименование на резервните части и материали | Марка |
| 1 | Киа | бр |
| 2 | Дълго рамо за киа | бр. |
| 3 | Нов контакт – женски –ав | бр. |
| 4 | Нов контакт –мъжки – ав | бр. |
| 5 | Стар контакт –женски –ав | бр. |
| 6 | Стар контакт мъжки –ав | бр. |
| 7 | Контакт праг –мъжки | бр. |
| 8 | Контакт праг –женски | бр. |
| 9 | Контакт щал - женски | бр. |
| 10 | Кб –ръчно за хидравличен асансьор | бр. |
| 11 | Кб – автоматично за хидравличен асансьор | бр. |
| 12 | Контакт женски за блокиращо устройство | бр. |
| 13 | Контакт за товарен асансьор | бр. |
| 14 | Микро-прекъсвач | бр. |
| 15 | Контакт мъжко за брава заводска | бр. |
| 16 | Контактна пластина | бр. |
| 17 | Контакт женско за дупнишка брава | бр. |
| 18 | Контакт мъжко за дупнишка брава | бр. |
| 19 | Контакт женско за брава коне | бр. |
| 20 | Лост с перо за брава коне | бр. |
| 21 | Перо за брава | бр. |
| 22 | Перо с пъпки | бр. |
| 23 | Пружини за брава коне | бр. |
| 24 | Втулка за брава ф. 15 | бр. |
| 25 | Гумен буфер малък за врата | бр. |
| 26 | Гумен буфер голям | бр. |
| 27 | Капачки за брава –коне | бр. |
| 28 | Контакт –г- крило | бр. |
| 29 | Дръжка за врата | бр. |
| 30 | Ампула дълга за хидравличен ас-р | бр. |
| 31 | Ампула за магнитен датчик | бр. |
| 32 | Магнит | бр. |
| 33 | Импулсен датчик с основа | бр. |
| 34 | Ролкова шийка за брава-коне | бр. |
| 35 | Ролкова шийка за дупнишка брава | бр. |
| 36 | Каре гумено – 4 лица | бр. |
| 37 | Гумена ябълка | бр |
| 38 | Втулка гумена за палец –голям | бр. |
| 39 | Втулка гумена за палец –малък | бр. |
| 40 | Ролка за заклинващ механизъм | бр. |
| 41 | Ролка с лагер за кав | бр. |
| 42 | Тяло носещо за противотежест | бр. |
| 43 | Плъзгач 1130 – 5 мм | бр |
| 44 | Плъзгач 1130- 9 мм | бр. |
| 45 | Плъзгач 1130 – 16 мм | бр. |
| 46 | Плъзгач с пъпки – 9 мм | бр |
| 47 | Плъзгач с пъпки-16 мм | бр. |
| 48 | Плъзгач- технос- 9-мм | бр. |
| 49 | Плъзгач-технос -16 мм | бр. |
| 50 | Плъзгач – изамет-9 мм | бр. |
| 51 | Плъзгач – изамет -16 мм | бр. |
| 52 | Плъзгач сгъваем за ав | бр. |
| 53 | Водач плътен за кав | бр. |
| 54 | Рамка за врата-широка | бр. |
| 55 | Рамка за врата-тясна | бр. |
| 56 | Еластичен съед. За отбивачка | бр. |
| 57 | СЪЕДЕНИТЕЛ 1 и 2 ЗА ОТБИВАЧКА | бр. |
| 58 | Втулка- ф-8 | бр. |
| 59 | Лост малък за отбивачка | бр. |
| 60 | Лост голям за отбивачка | бр. |
| 61 | Фланец за отбивачка | бр. |
| 62 | Бут. Шапка- с метална пластина | бр. |
| 63 | Съеденител за двигател- 1 -4 лица | бр. |
| 64 | Съеденител за машина – 2 -4 лица | бр. |
| 65 | Шпонка за съеденител-4 лица | бр. |
| 66 | Контакт крило женско | бр. |
| 67 | Пружина за врата – пав | бр. |
| 68 | Пружина за врата-ав | бр. |
| 69 | Кабел флексир-20 жила | м |
| 70 | Кабел флексир 24 жила | м |
| 71 | Въже стом. Ф. 6,3 | м |
| 72 | Въже стом. Ф 8 | м |
| 73 | Въже стом. Ф 10 | м |
| 74 | Въже стом. Ф 12 | м |
| 75 | Бобина вн-13 | бр. |
| 76 | Бобина-ео-3 | бр. |
| 77 | Спирачен ел. Магнит вн-13 | бр. |
| 78 | Ел. Магнитна отбивачка ео-3 | бр. |
| 79 | Трансформатор-та-200 | бр |
| 80 | Транформатар-та-300 | бр. |
| 81 | Вал червячен 4 лица | бр. |
| 82 | Вал червячен -6 лица | бр. |
| 83 | Етажни бутониери с 1 бутон | бр |
| 84 | Етажни бутониери с 2 бутона | бр |
| 85 | Оператор за кабинна врата | бр |
| 86 | Буферно у-во | бр |
| 87 | Буферно у-во –малко | бр |
| 88 | Контактор к31п | бр |
| 89 | Контактор к11п | бр. |
| 90 | Реле рау 24/12 | бр. |
| 91 | Бутон –лиценз | бр. |
| 92 | Феродо | бр |
| 93 | Крушки микро | бр. |
| 94 | Крушки софитни | бр. |
| 95 | Гнездо лагерно-еденично | бр. |
| 96 | Гнездо лагерно –двойно | бр. |
| 97 | Лагер- 309 | бр. |
| 98 | Лагер 54 211 | бр. |
| 99 | Контактор к0380v | бр. |
| 100 | Заключалка щал | бр. |
| 101 | Кб с късо рамо | бр. |
| 102 | Кб с дълго рамо | бр. |
| 103 | Стъкло асеа | бр. |
| 104 | Масло 90 ер | л |
| 105 | Масло хидравлично | л |
| 106 | Нафта | л |
| 107 | Грес | кг. |
| 108 | Бутони за кабинна бутониера | бр |
| 109 | Фотоклетка | бр. |
| 110 | Стоп в шахта | бр. |
| 111 | Бутон стоп | бр. |
| 112 | Краен изключвятел-спирков | бр. |
| 113 | Челюст за спирачка /комплект/ | бр. |
| 114 | Лампи с аварийно осветление-атра | бр. |
| 115 | Осветителни тела-led | бр. |
| 116 | Диодни крушка | бр. |
| 117 | Устройство телеалармено lg-001-s | бр. |
| 118 | Захранващ блок с акумулаторна батерия | бр. |
| 119 | Фрикциоон шайба-6 лица | бр. |
| 120 | Фрикционна шайба- 4 лица | бр. |
| 121 | Корона 6лица | бр. |
| 122 | Корона-4 лица | бр. |
| 123 | Лагерна втулка ф.70 | бр. |
| 124 | Ос за втулка | бр. |
| 125 | Спирачно колело-4 лица | бр. |
| 126 | Спирачно колело -6 лица | бр. |
| 127 | Устройство за контрол на товара-rs-02 | бр. |
| 128 | Противовлажно тяло | бр. |
| 129 | Клинов механизъм – комплект | бр. |
| 130 | Голям пасмен болт | бр. |
| 131 | Малък пасмен болт | бр. |
| 132 | Скоростен огланичител | бр. |
| 133 | Тсс / табло светлинна сигнализация / | бр. |
| 134 | Цифров индикатор | бр. |
| 135 | Табло управление- електронно | бр. |
| 136 | Бус врата / 700 | бр. |
| 137 | Лезен 120/2000 | бр. |

*Резервните части, материали и консумативи, които ще бъдат влагани при техническо обслужване да са оригинални, нови и да отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употребата им от крайния потребител.

*При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни дейности, на възложителя предварително се представя заявка/оферта/ за съгласуване и утвърждаване, съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части. Влаганите резервни части да бъдат придружавани с гаранционни условия.