Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на анатомични модели за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Mанекен за оказване на спешна помощ | Цялостната система за ресусцитация, пресъздаваща реални ситуации е желателно да бъде окомплектована с ЕКГ, CPR принтер и кутия. Да е с реален размер на мъж – възрастен. Да притежава не по-малко от 5 основни характеристики, позволяващи практикуване на няколко симулационни сценарии; да бъде окомплектована с ЕКГ, CPR принтер и кутия - 5 основни характеристики, позволяващи практикуване на няколко симулационни сценарии; Минимално съдържание на комплекта: цяло тяло, тренировъчна глава за направление на въздушния поток, ръка за измерване на кръвно налягане, торс позволяващ извършване на дефибрилации, ръка за интравенозни инжекции; Да е приложим в парамедицината и за обучение на сестрински персонал на различни нива; Да притежава модулна конструкция, даваща възможност за разполагане на манекена в зависимост от нуждите в конкретната обучителна ситуация с възможност за електронен мониторинг, запаметяване при CPR симулации. Да изобразява осреднени стойности на компресия, дълбочина на натиск продължителност на обдишването и дихателен обем. Да има възможност за разпечатване на данни. Да бъде с наличие на настройки за деца и за възрастни (червена индикаторна светлина за неправилно поставяне на ръцете на прилагащия сърдечен масаж; жълта светлинна индикация за правилна дълбочина на натиск в границите от 2.504 – 2.504 см/ до 5.10 – 5.10 см зелена индикаторна светлина за правилен дихателен обем) Показване на всяко измерване по отделно на дисплея, съхранение на осреднени стойности - автоматично превключване от компресиращ към обдишващ режим. Устройство за контрол на въздушен поток - наличие на съвместимо устройство за контрол на въздушният поток - крикоидален хрущял, позволяващ извършване на Селик маньовър - възможност за орална, назална и дигитална интубация - възможност за ръчно напипване на каротиден пулс - реалистични анатомични уста, език, фаринкс, ларинкс, епиглотис, гласни връзки, трахеа и хранопровод - разделени ляв и десен бял дроб Ръка за измерване на кръвно налягане: - наличие на минимум 4 възможни фази - възможност за детерминиране на систолично и диастолично налягане, сърдечен ритъм и сила на звука. Радиален пулс. - вграден говорител в ръката, за пресъздаване на звуци на налягане - възможност за свързване към външни звукови системи при провеждане на уроци в големи помещения CPR - изцяло артикулиращи глава, врат и челюсти - напипващи се и видими ориентири Дефибрилиращ се гръден кош: -напълно съвместим с всички стандартни марки и видове дефибрилатори, монитори и пациентни симулатори - вградена кутия абсорбираща мощността на всеки шок, създадена да издържа максимум 360 джаула. - възможност за ръчно, автоматично и полу-авроматично дефибрилиране. - възможност за мониториране подобно на истински пациент с 4 опции за ЕКГ и 2 за дефибрилации Ръка за интравенозни инжекции - артикулация на бицепса за антекубитален и дорзален достъп - маркировка в раменната област за идентификация на мускулната тъкан при мускулни инжекции - реалистична обратна връзка от системата - сменяеми кожа и вени | 2 |
| 2. | Ръка за венозни и артериални съдове | Модел в реален размер, който да предлага цялостен облик на системата за кръвообращение на цялата ръка – за трениране на венозна пункция. Да бъде проектирана и изработена с полуподвижна позиция, с брахиални, звездообразни и лакътни артерии и придружаващите ги вени с техните радикални показания. Онагледяване на палмарни и гръбначни повърхности. Да е монтирана на стойка с карта-ключ. Размери не по-големи от 67 см х 17 см х 28 см. | 3 |
| 3. | Обучаващ модел за мускулна инжекция | Насочен към преодоляване на страх от поставянето на инжекция, също така за проникване през кожата, подкожни и мускулни инжекции. Да бъде изработен от мек синтетичен материал, позволяващ многократно пробождане без следи от дупки. Размери не по-големи от :16 см х 13 см х 5 см. | 4 |
| 4. | Симулатор за шев при епизиотомия | Симулатор за шев по средна линия, с реалистична имитация на кожа за демонстрация и практикуване на хирургични техники. Да бъде лесно преносима конструкция, а материалът, имитиращ кожата, да дава усещане за напрежение на шева, за да могат да се демонстрират предимствата на даден метод за изработване на хирургични възли спрямо друг. Необходимо е да бъде в индивидуална опаковка, с включена инструкция за експлоатация | 2 |
| 5. | Симулатор за раждане | Реалистичен симулатор на раждане, даващ възможност за практикуване на нормално вагинално раждане, както и процедури за раждащите седалищно и горна презентация на плода. Да се състои от два сменяеми коремни слоя - един съдържащ допълнителен фетус в симулирана околоплодната течност в сак, за практикуване маньовъра на Леополд и втори - прозрачен, за възможност за преглед на позицията на плода. Да притежава анатомично верен женски пелвис с гръбначен стълб, ъглов родов канал, илеум, седалищна кост, сакрум, сакроспиниозни ставни връзки и голям сциатичен прорез. Пълноразвит плод с фонтанела и черепни шевове. Плацента с шест еднократни пъпни върви и скоби. Лесно заменяема резервна вулва. Имитация на кръв на прах. Да може да е преносим в мека чанта. Да бъде с тегло не по-голямо от 9 кг. Размери не по-големи от : 55 х 35 х 44 см. Тегло не повече от 10.0 кг. | 2 |
| 6. | Симулатор за превръзки ръце | Симулатор за превръзки -Симулатор за практикуване и демонстриране на стандартните процедури за превръзка. -За демонстриране привързаността на протезни устройства. -Включва две ръце: една ампутирана над лакътя, другата ампутирана над китката -Двете ръце да са леко разтворени в характерна за пациент позиция, за да улесняват превързването. -Свиваемостта на материала имитира много добре действителния опит с пациент. - Включени инструкции за употреба - Размери: 66 cm х 45 cm х 33 cm | 1 |
| 7. | Симулатор за превръзки крака | Симулатор за превръзки - Симулатор за практикуване и демонстриране на стандартните процедури за превръзка. - Долната част на торса е достатъчно дълга, за да позволи извършването на превръзка около тялото, над незасегнатото бедро, на нивото на илиачния кръст. - Да може да се използва и за демонстриране привързаността на протезни устройства. - Да включва два крака, единият ампутиран под коляното, а другият в средата на бедрото - И двата крака да са леко разтворени в характерна за пациент позиция, за да улесняват превързването. - Включени инструкции за употреба - Размери: 88 х 38 х 25 cm | 1 |
| 8. | Симулатор за разкритие | Симулатор за разкритие - Универсален модел за осигуряване на реалистична симулация при изпълнение на вагинални прегледи, оценяване на дилатация, палпация на фетална фонтанела и шевни линии, както и оценка на позицията на вертекса - Триизмерен модел с включена глава на плода, долен маточен сегмент и маточна шийка, направени от реалистични материали. - Моделът на плода да е обвит в трайна пластмасова кутия, която да позволява лесна визуализация на отделните елементи. - Главата на плода да може да се отделя, за да се практикува поставяне на фетален спирален електрод, при визуализиране на процедурата - Всички части да могат лесно да се отстраняват за миене. - Инструкция за употреба - Включен в комплекта калъф | 1 |
| 9. | Симулатор за кърмене на новородено | Тренировъчен модел ( без манекен) Преносим симулатор, позволяващ реалистично симулиране на процеса на кърмене и изцеждане на кърма. Подходящ за употреба при трениране на ежедневния процес на кърмене на новородено. Имитиращ нормалната поза при хранене на новородено. Комплект – симулатор, контейнер с капак 30 ml, мека чанта за пренасяне Възможност за използване с бебе - манекен | 1 |

*Предлаганите анатомични модели:

- да съответствие с описаните в техническите спецификации параметри и изискванията.

- да притежава CE mark Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинаското изделие в съотвествие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

- да бъдат нови, да не са демонстрационни, да не бъдат рециклирани.