Образец № 3

**ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ/ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет**:

***„Строително-монтажни работи за нуждите***

***на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград“***

от:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за сключване на рамково споразумение с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, попълнена при условията на Обявлението за поръчка и утвърдената документацията и приети от нас.

**1**. ***Общата стойност*** е в размер на ………………… лв. (*словом* ….................................................……................) лв. без ДДС, представляваща сумата от единичните цени по приложената таблица.

**2.** Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Средна часова ставка*** – ….. лв./ч/час (*словом.*.......................................);  ***Допълнително разходи за труд*** – ….. % (*словом.*.......................................);  ***Допълнително разходи за транспорт и механизация*** – …... % (*словом.*.....................);  **Доставно-складови разходи за материали** – ….% (*словом.*.......................................);  ***Печалба*** – …. % (*словом.*.......................................). |  |

В стойността са включени всички видове работи по изпълнението, организацията и безопасността при изпълнение на СМР.

В нашата ценова оферта сме включили всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

С подаването на офертата се съгласяваме и приемаме комисията да извършва корекции при допуснати аритметични или други грешки в представените оферти, както следва:

а) когато има разминаване между изписването „цифром“ и „словом“, се взема под внимание изписването „словом“;

б) когато има допусната сборна грешка - всички несъответствия могат да бъдат коригирани от комисията, на база на представените единични цени.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Таблица по видове работи и единични цени – представя се на книжно тяло и електроненен носител (*Excel*).

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **............................/ ............................/ ............................** |
| **Име и фамилия** | **..........................................................................................** |
| **Подпис (и печат)** | **...........................................................................................** |

**ПРИЛОЖЕНИЕ по Образец № 3**

| **№**  **по ред** | **Видове работи** | **ед. мярка** | **Ед. цена в лева без ДДС** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | **АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ** |  |  |
| **I** | **Земни работи** |  |  |
| 1 | Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта до 10 см | м² |  |
| 2 | Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта над 10 см | м³ |  |
| 3 | Отстраняване на хумус машинно с деб. на пласта до 20 см | 100м² |  |
| 4 | Тънки изкопи до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м³ |  |
| 5 | Тънки изкопи до 0.5 м с електрически къртач в скални почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м³ |  |
| 6 | Изкоп на ями 0.3-2.0 м² и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 7 | Изкоп на ями 0.3-2 м² и дълбочина до 4 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 8 | Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 9 | Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 10 | Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 11 | Изкоп укрепен с ширина 1.2-4 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви | м³ |  |
| 12 | Изкоп с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м в скални почви с електрически къртач | м³ |  |
| 13 | Прехвърляне на земни почви до 3м хоризонт. или 2 м вертикално разстояние | м³ |  |
| 14 | Разриване ръчно на земни почви | 100 м³ |  |
| 15 | Засипване на тесни изкопи без трамбоване | м³ |  |
| 16 | Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина до 5 м в земни почви, направени по механизиран начин | м³ |  |
| 17 | Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка на пластове по 10 см | м³ |  |
| 18 | Натоварване на земни почви на камион ръчно | м³ |  |
| 19 | Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на бетонни отпадъци с колички | м³ |  |
| 20 | Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с ръчни колички | м³ |  |
| 21 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в земни почви | м² |  |
| 22 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина 2-4м в земни почви | м² |  |
| 23 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в скални почви | м² |  |
| 24 | Изкоп с багер с ширина до 1,20м на отвал | м³ |  |
| 25 | Изкоп с багер с ширина до 1,20м на самосвал | м³ |  |
| 26 | Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал | м³ |  |
| 27 | Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал | м³ |  |
| 28 | Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал | м³ |  |
| 29 | Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт | м³ |  |
| 30 | Натоварване на разгърмяна скална маса на транспорт с багер | м³ |  |
| 31 | Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100 м при нормални условия | м³ |  |
| 32 | Изкоп на ями до 2.00м², дълбочина до 2м в помещения, сбити почви, за ремонти | м³ |  |
| 33 | Тънки изкопи в сбити почви до 0,50 м за ремонти | м² |  |
| 34 | Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м³ рохки почви, отвън | м³ |  |
| 35 | Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м³ сбити почви, вътрешен | м³ |  |
| 36 | Изхвърляне на пръст от помещения до 3м хоризонтално или 2 м вертикално | м³ |  |
| 37 | Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално | м³ |  |
| 38 | Плътно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина до 2 м | м² |  |
| 39 | Плътно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина над 2 м | м² |  |
| 40 | Неплътно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина до 2 м | м² |  |
| 41 | Водочерпене с ел. помпа при ремонти | м³ |  |
| 42 | Превоз на земни маси на разстояние до 10 км | м³ |  |
| 43 | Превоз на земни маси на разстояние до 20 км | м³ |  |
| **II** | **Кофражни работи** |  |  |
| 1 | Кофраж за колони, чашки на колони и подобни | м² |  |
| 2 | Кофраж за ст.бетонни плочи с инвентарни кофражни конструкции различни модели | м² |  |
| 3 | Кофраж за стоманобет. плочи при дебелина до 15 см от дъски | м² |  |
| 4 | Кофраж за стоманобет. плочи при дебелина до 15 см и наклон над 20% от дъски | м² |  |
| 5 | Кофраж за стоманобет. плочи при дебелина до 15 см с криволин. очертания от дъски | м² |  |
| 6 | Кофраж за стоманобет. плочи при дебелина над 15 см | м² |  |
| 7 | Кофраж за стоманобет. плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна | м² |  |
| 8 | Кофраж за стоманобет. корнизи,еркери и други подпрян конзолно | м² |  |
| 9 | Кофраж за бетонни стени, канали,парапети, асанс. шахти сдебелина до 15 см | м² |  |
| 10 | Кофраж за ст.бетонни стени с инвентарни кофражни конструкции различни модели | м² |  |
| 11 | Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти | м² |  |
| 12 | Кофраж за машинни фундаменти със сложна ф-ма | м² |  |
| 13 | Направа, монтаж и демонтаж на дървени работни стълбища и площадки | м² |  |
| 14 | Направа и разваляне на кофраж за кръгли колони при ремонти с вис. до 4 м | м² |  |
| 15 | Направа и разваляне на кофраж за кръгли колони при ремонти с вис. над 4 м | м² |  |
| 16 | Направа и разваляне кофраж за правоъгълни колони при ремонти с вис. до 4 м | м² |  |
| 17 | Направа и разваляне кофраж за правоъгълни колони при ремонти с височина над 4 м | м² |  |
| 18 | Напр. и разв. на кофраж за плочи и греди в съществ. сгради с деб. до 15 см от дървен материал | м² |  |
| 19 | Напр. и разв. на кофраж за плочи и греди в съществ. сгради с деб. до 15 см с кофражни платна | м² |  |
| 20 | Напр. и разв. на кофраж за стълби в съществуващи сгради от дървен материал | м² |  |
| 21 | Направа и разваляне на кофраж за подливка на машинни фундаменти, при ремонти | м² |  |
| 22 | Направа и разваляне на кофраж за машинни фундаменти с проста форма при ремонти | м² |  |
| 23 | Направа и разваляне на кофраж за стълби в съществуващи сгради с кофражни платна | м² |  |
| 24 | Направа и разваляне на кофраж за ремонт на малки конструкции, корнизи , парапети и подобни | м² |  |
| **III** | **Армировъчни работи** |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на заготвена армировка | кг |  |
| 2 | Доставка на заварена арматурна мрежа | кг |  |
| 3 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф6, 15/15 см | кг |  |
| 4 | Изработка и монтаж на армировка – обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А1 и А2 | кг |  |
| 5 | Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А3 | кг |  |
| 6 | Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А1 и А2 | кг |  |
| 7 | Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А3 | кг |  |
| 8 | Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А1 и А2 | кг |  |
| 9 | Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А3 | кг |  |
| 10 | Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А1 и А2 | кг |  |
| 11 | Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А3 | кг |  |
| 12 | Рабиц за покриване на канали | м² |  |
| 13 | Рабиц по тавани-гладки, ребрени, касетирани при предварително спуснати железа | м² |  |
| 14 | Рабиц по тавани – гладки, ребрени, касетирани без предварително спуснати железа | м² |  |
| 15 | Доставка и монтаж на стом. планки в стоманобетонни плочи и колони | кг |  |
| 16 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 6-8 мм при ремонти | кг |  |
| 17 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 10-12 мм при ремонти | кг |  |
| 18 | Демонтиране на рабица | м² |  |
| **IV** | **Бетонови работи** |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки | м³ |  |
| 2 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за основи, фундаменти и настилки | м³ |  |
| 3 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 за основи, фундаменти и настилки | м³ |  |
| 4 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за стени с дебелина до 15 см | м³ |  |
| 5 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за стени с дебелина до 15 см | м³ |  |
| 6 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за стени с дебелина над 15 см | м³ |  |
| 7 | Доставка и полагане на неармиран бетон клас В15 за стени с дебелина над 12.5см | м³ |  |
| 8 | Подливка за фундаменти под машини с бетон клас В20 при дебелина до 15 см | м³ |  |
| 9 | Подливка за фундаменти под машини с бетон клас В20 при дебелина над 15 см | м³ |  |
| 10 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за основи и фундаментни плочи | м³ |  |
| 11 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни плочи | м³ |  |
| 12 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за основи и фундаментни плочи | м³ |  |
| 13 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за колони, греди и подобни | м³ |  |
| 14 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за колони, греди и подобни | м³ |  |
| 15 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за колони, греди и подобни | м³ |  |
| 16 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за стълбища | м³ |  |
| 17 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за машинни фундаменти | м³ |  |
| 18 | Доставака и полагане на армиран бетон клас В30 за маш. фундаменти | м³ |  |
| 19 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за стени и шайби с дебелина до 15 см | м³ |  |
| 20 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за стени и шайби с дебелина до 15 см | м³ |  |
| 21 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за стени и шайби с дебелина до 15 см | м³ |  |
| 22 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за стени и шайби с дебелина над 15 см | м³ |  |
| 23 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за стени и шайби с дебелина над 15 см | м³ |  |
| 24 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за стени и шайби с дебелина над 15 см | м³ |  |
| 25 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за плочи | м³ |  |
| 26 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за плочи | м³ |  |
| 27 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за плочи | м³ |  |
| 28 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за плочи с наклон над 20 градуса | м³ |  |
| 29 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за плочи с наклон над 20 градуса | м³ |  |
| 30 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за плочи с наклон над 20 градуса | м³ |  |
| 31 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за парапети, корнизи и подобни | м³ |  |
| 32 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за парапети, корнизи и подобни | м³ |  |
| 33 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за парапети, корнизи и подобни | м³ |  |
| 34 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В12.5 с автобетонпомпа за плочи при конструкции с греди | м³ |  |
| 35 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 с автобетонпомпа за колони, греди и подобни | м³ |  |
| 36 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 с автобетонпомпа за армирани стени и прегради | м³ |  |
| 37 | Ръчно приготвяне на бетон М200 на място за ремонти – поръчка до 5 м³ | м³ |  |
| 38 | Доставка и полагане на бетон за основи и подобни при ремонти – поръчка до 5м³ | м³ |  |
| 39 | Доставка и полагане на бетон за настилки и пълнежи при ремонти – поръчка до 1м³ | м³ |  |
| 40 | Доставка и полагане на бетон за плочи при ремонти-до 5 м³ | м³ |  |
| 41 | Доставка и полагане на бетон за щурцове, рамки и подобни – поръчка до 1 м³ | м³ |  |
| 42 | Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти | м³ |  |
| 43 | Доставка и полагане на бетон за стрехи, корнизи и подобни при ремонти | м³ |  |
| 44 | Разбиване на бетон с чук и шило | м³ |  |
| 45 | Разбиване на стоманобетон с чук и шило | м³ |  |
| 46 | Разбиване на стоманобет. плочи с ръчен чук | м² |  |
| 47 | Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук | м² |  |
| 48 | Разбиване на стоманобетон с електр. къртач | м³ |  |
| 49 | Разбиване стоманобетонни плочи с ел. къртач | м² |  |
| 50 | Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач | м² |  |
| 51 | Просичане отвори в ст.бет. стени до 20 см с чук и шило | м² |  |
| 52 | Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см ръчно | м² |  |
| 53 | Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 20 см с електрически къртач | м² |  |
| 54 | Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см с електрически къртач | м² |  |
| 55 | Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач | м³ |  |
| 56 | Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач | м² |  |
| 57 | Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач | м² |  |
| 58 | Просичане на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонна стена 20 см ръчно | бр. |  |
| 59 | Просичане на отвори до 40/40 в бетонна стена 75 см ръчно | бр. |  |
| 60 | Шпакловка на видим бетон | м² |  |
| 61 | Награпяване повърхности на съществуващ бетон при връзка стар-нов бетон | м² |  |
| **V** | **Зидарски работи** |  |  |
| 1 | Каменна зидария над основи с едно лице на циментен разтвор | м³ |  |
| 2 | Каменна зидария в основи на циментен разтвор | м³ |  |
| 3 | Фугиране на каменна зидария – обикновена фуга | м² |  |
| 4 | Тухлена зидария 65 мм | м² |  |
| 5 | Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на циментет разтвор | м² |  |
| 6 | Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на вароциментен разтвор | м² |  |
| 7 | Тухлена зидария 120 мм от тухлени блокове 3.85 (25/25/12) на циментен разтвор | м² |  |
| 8 | Тухлена зидария 120 мм от тухлени блокове 3.85 (25/25/12) на вароциментен разтвор | м² |  |
| 9 | Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове 3.85 (25/25/12) циментен разтвор | м³ |  |
| 10 | Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове 3.85 (24/25/12) на вароциментен разтвор | м³ |  |
| 11 | Фугирана тухлена зидария от облицовъчни тухли с дебелина 250 мм на циментен разтвор | м³ |  |
| 12 | Фугировка на тухлена зидария | м² |  |
| 13 | Монтаж на стоманобетонни щурцове с дължина до 1500 мм | бр. |  |
| 14 | Зидария от гипсови блокчета 50/50/8 см в един ред | м² |  |
| 15 | Зидария от гипсови блокчета 50/50/8 см в два реда | м² |  |
| 16 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 125 мм на тънка фуга | м³ |  |
| 17 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 150 мм на тънка фуга | м³ |  |
| 18 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 175 мм на тънка фуга | м³ |  |
| 19 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 200 мм на тънка фуга | м³ |  |
| 20 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/100/250 мм на обикновена фуга | м² |  |
| 21 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/150/250 мм на обикновена фуга | м² |  |
| 22 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/200/250 мм на обикновена фуга | м² |  |
| 23 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/250/250 мм на обикновена фуга | м² |  |
| 24 | Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с деб. до 12 см при ремонти | бр. |  |
| 25 | Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с деб. до 25 см при ремонти | бр. |  |
| 26 | Разваляне на двулицева и цокъл на каменна зидария на варов и вароциментен разтвор | м³ |  |
| 27 | Разваляне на тухлена зидария на варов разтвор | м³ |  |
| 28 | Разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор | м³ |  |
| 29 | Разваляне на паянтова зидария | м² |  |
| 30 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при дебелина на зида 120 мм, ръчно | м² |  |
| 31 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при дебелина на зида 250 мм, ръчно | м² |  |
| 32 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при дебелина на зида 120 мм ръчно | м² |  |
| 33 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при деб. на зида 250 мм, ръчно | м² |  |
| 34 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при деб. на зида 380 мм, ръчно | м² |  |
| 35 | Пробиване ръчно на отвори до 10/10 в нов тухлен зид 120 мм | бр. |  |
| 36 | Пробиване ръчно на отвори до 25/25 в нов тухлен зид 120 мм | бр. |  |
| 37 | Пробиване ръчно на отвори до 40/40 в нов тухлен зид 120 мм | бр. |  |
| 38 | Пробиване ръчно на отвори до 50/50 в нов тухлен зид 120 мм | бр. |  |
| 39 | Пробиване ръчно на отвори до 80/80 в нов тухлен зид 120 мм | бр. |  |
| 40 | Пробиване ръчно на отвори до 10/10 в нов тухлен зид 250 мм | бр. |  |
| 41 | Пробиване ръчно на отвори до 25/25 в нов тухлен зид 250 мм | бр. |  |
| 42 | Пробиване ръчно на отвори до 40/40 в нов тухлен зид 250 мм | бр. |  |
| 43 | Пробиване ръчно на отвори до 50/50 в нов тухлен зид 250 мм | бр. |  |
| 44 | Пробиване ръчно на отвори до 80/80 в нов тухлен зид 250 мм | бр. |  |
| 45 | Допълнителна тухлена зидария за прегради и подобни в стари и завършени нови сгради с обем до 10 м² | м² |  |
| 46 | Тухлена зидария за разни надзиждания, кърпежи и други подобни с обем до 3 м³ | м³ |  |
| 47 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100 мм на тънка фуга за ремонти | м³ |  |
| 48 | Ръчно изкопаване на гнезда с размери до 40/40 см в зидария 65 мм | бр. |  |
| 49 | Ръчно изкопаване на гнезда с размери до 40/40 см в зидария 120 мм | бр. |  |
| 50 | Прехвърляне на тухли на ръка до 3 м | 1000 бр. |  |
| 51 | Събиране на тухлени отпадъци в чували по 25 кг | бр. |  |
| 52 | Пренасяне на чували с тухлени отпадъци на 30 м или сваляне по стълби на един етаж | бр. |  |
| 53 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 200 мм на тънка фуга за ремонти | м² |  |
| 54 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 250 мм на тънка фуга за ремонти | м³ |  |
| 55 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали, диаметър 60 см, зидани на циментен р-р, дълбочина 2 м | бр. |  |
| **VI** | **Покривни работи** |  |  |
| 1 | Покриване с глинени керемиди, вкл. капаци, мушама и летви | м² |  |
| 2 | Покриване с глинени керемиди върху готова мушама и летви | м² |  |
| 3 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци | м |  |
| 4 | Покриване с бетонови керемиди, вкл. капаци, мушама и летви | м² |  |
| 5 | Покриване с бетонови керемиди върху готова мушама и летви | м² |  |
| 6 | Покриване на била и ръбове с бетонови капаци | м |  |
| 7 | Покриване с полимерни керемиди вкл. капаци, мушама и летви | м² |  |
| 8 | Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка | м² |  |
| 9 | Покриване с метални керемиди, върху дървена скара и мушама | м² |  |
| 10 | Покриване с лт ламарина върху готова основа | м² |  |
| 11 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване | м² |  |
| 12 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене | м² |  |
| 13 | Покриване с дъски със застъпване | м² |  |
| 14 | Направа на летвена скара по покрив за керемиди | м² |  |
| 15 | Направа на дъсчена обшивка за покриване | м² |  |
| 16 | Покриване с РVС фолио върху масивна плоча | м² |  |
| 17 | Покриване с РVС фолио върху дъсчена обшивка | м² |  |
| 18 | Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка при ремонти | м² |  |
| 19 | Покриване с ЛТ ламарина върху готова основа при ремонти | м² |  |
| 20 | Препокриване с керемиди тип „Марсилски” в/у дъсч. обшивка и вароциментен р-р с летви /без керемиди и капаци/ | м² |  |
| 21 | Препокриване с керемиди тип „Марсилски” в/у летви /без керемиди и капаци/ | м² |  |
| 22 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване при ремонти | м² |  |
| 23 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене при ремонти | м² |  |
| 24 | Направа на летвена скара по покрив за керемиди при ремонти | м² |  |
| 25 | Покриване с дъски със застъпване при ремонти | м² |  |
| 26 | Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м² |  |
| 27 | Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м² |  |
| 28 | Направа на дървена коруба за спускане на керемиди /тухли/ | м |  |
| 29 | Спускане на керемиди (тухли) по коруба | 1000 бр. |  |
| 30 | Частично подменяне на отделни керемиди | бр. |  |
| 31 | Сортиране на различни видове керемиди | 100 бр. |  |
| **VII** | **Тенекеджийски работи** |  |  |
| 1 | Монтаж на PVC висящи олуци | м |  |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC висящи олуци ф 100 мм | м |  |
| 3 | Монтаж на ламаринени олуци | м |  |
| 4 | Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина | м |  |
| 5 | Монтаж на PVC водопроводни тръби | м |  |
| 6 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от РVС ф 100 мм | м |  |
| 7 | Монтаж на ламаринени водосточни тръби | м |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби | м |  |
| 9 | Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30° | м² |  |
| 10 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30° | м² |  |
| 11 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм над 30° | м² |  |
| 12 | Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм | м² |  |
| 13 | Обшивка на капандури, шахти, калкани и под. с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30° | м² |  |
| 14 | Седящи олуци (корита) от поц. ламарина 0.5 мм, правени на място | м |  |
| 15 | Доставка и монтаж на готови седящи олуци | м |  |
| 16 | Доставка и монтаж на водост. казанче от поцинкована ламарина | бр. |  |
| 17 | Направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина | м |  |
| 18 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от РVС | бр. |  |
| 19 | Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти | м² |  |
| 20 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм, при ремонти | м² |  |
| 21 | Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм, при ремонти | м² |  |
| 22 | Монтаж на готови седящи олуци, при ремонти | м |  |
| 23 | Доставка и монтаж на готови висящи олуци, при ремонти | м |  |
| 24 | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина, при ремонти | м |  |
| 25 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, при ремонти | бр. |  |
| 26 | направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина, при ремонти | м |  |
| 27 | Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина, при ремонти | м |  |
| 28 | Дилатационни фуги по подове от ламаринени шини, при ремонти | м |  |
| 29 | Демонтаж на стоманени рамки на табакери преди подмяна на ламаринената обшивка | бр. |  |
| 30 | Демонтаж на водосточни казанчета над корниз | бр. |  |
| 31 | Демонтаж на водосточни казанчета под олук | бр. |  |
| 32 | Демонтаж на олуци обикновени | м |  |
| 33 | Демонтаж на водосточни тръби ф 10-15 см | м |  |
| 34 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м |  |
| 35 | Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина | м² |  |
| 36 | Изправяне и изкърпване с поц. ламарина на поли, обшивка около комини, капандури и улами с парчета до 1 м² на двоен фалц без припояване | м² |  |
| 37 | Поправка на водост. казанче вкл. демонтаж, изправяне и монтаж без използване на автокула | бр. |  |
| 38 | Поправка на стари олуци, вкл. изправяне, затягане на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане | м |  |
| 39 | Запояване с калаена сплав на поли, водосточни тръби и подобни | м |  |
| 40 | Подмяна на обшивка за комини вкл. разкрояване и покриване с един фалц – до 5 м² | м² |  |
| 41 | Подмяна на обшивка за улами с един фалц – над 5 м² | м² |  |
| 42 | Подмяна на обшивка на подпрозоречни прагове | м² |  |
| 43 | Доставка и монтаж на олуци от РVС, при ремонти | м |  |
| 44 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от РVС, при ремонти | м |  |
| 45 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от РVС при ремонти | бр. |  |
| 46 | Доставка и монтаж шапка за воронка | бр |  |
| **VIII** | **Дърводелски работи** |  |  |
| 1 | Покривни к-ции и дървени скелети от бичен иглолистен материал | м³ |  |
| 2 | Покривни к-ции и дървени скелети от бичен широколистен материал | м³ |  |
| 3 | Тръбно подпорно скеле с натоварване до 1500 кг/м² и височина до 20 м | м³ |  |
| 4 | Вътрешно масивно скеле от смесен дървен материал | м³ |  |
| 5 | Направа и разваляне на фасадно скеле от дървен материал с височина до 30 м | м² |  |
| 6 | Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м | м² |  |
| 7 | Направа и разваляне на модулно тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м | м² |  |
| 8 | Трупчета в бетон за захващане на скари за обшивка | 10 бр. |  |
| 9 | Дъски и летви в бетон за захващане на обшивки | м³ |  |
| 10 | Скара от иглолистни бичмета за захващане на обшивки | м² |  |
| 11 | Скара от иглолистни летви под ламперия върху готови трупчета | м² |  |
| 12 | Поставяне на трупчета в бетонни и тухлени стени, вкл. изкопаване на дупките | 10 бр. |  |
| 13 | Ламперия от пресовани плоскости с фурнир от всички видове в/у готова основа | м² |  |
| 14 | Ламперия от ламинирани плоскости | м² |  |
| 15 | Черен под (каратаван) от дъски 2 см | м² |  |
| 16 | Дюшеме от дъски 4.5см върху гредоред | м² |  |
| 17 | Дюшеме от дъски 4.5см върху ст. бет. плоча | м² |  |
| 18 | Обшивка на стени, покриви и др с нерендосани иглолистни дъски 2.5 см | м² |  |
| 19 | Обшивка на стени, тавани и др. с рендосани иглолистни дъски 2.5 см | м² |  |
| 20 | Обшивка на стени и тавани с иглолистни летви | м² |  |
| 21 | Демонтаж дървени щурцове над врати и прозорци | м³ |  |
| 22 | Монтаж дървени щурцове над врати и прозорци | м³ |  |
| 23 | Демонтаж на гредоред от иглолистни греди | м³ |  |
| 24 | Монтаж на гредоред от бичени (дялани) греди | м³ |  |
| 25 | Демонтаж на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала | м³ |  |
| 26 | Демонтаж на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала | м³ |  |
| 27 | Направа на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда | м³ |  |
| 28 | Направа на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда | м³ |  |
| 29 | Направа на вътрешно работно скеле за ремонти | м³ |  |
| 30 | Монтаж на дюшеме върху греди от обработени дъски с деб. 4 см /само труд/ | м² |  |
| 31 | Демонтаж на дюшеме върху греди от дъски с деб. 4 см /само труд/ | м² |  |
| 32 | Монтаж на дюшеме върху стоманобет. плоча с деб. на дъските 4 см (само труд) | м² |  |
| 33 | Демонтаж на дюшеме върху стоманобет. плоча с дебелина на дъските 4 см (само труд) | м² |  |
| 34 | Обшивка на капандури с рендосани дъски при ремонти | м² |  |
| 35 | Наковаване на челни рендосани дъски при ремонти | м² |  |
| 36 | Обшивка по стени с летви при ремонти | м² |  |
| 37 | Обшивка по тавани с дъски и лайсни при ремонти | м² |  |
| 38 | Обшивка по тавани с дъски на глъб и зъб при ремонт | м² |  |
| 39 | Обшивка по стени с рендосани дъски с лайсни по фугите при ремонти | м² |  |
| 40 | Доставка и монтаж на подови первази от дърво | м |  |
| 41 | Доставка и монтаж на подови первази от РVС | м |  |
| 42 | Редене на ламелен паркет при ремонти | м² |  |
| 43 | Дъбов паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти | м² |  |
| 44 | Буков паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти | м² |  |
| 45 | Дъбов паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти | м² |  |
| 46 | Буков паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти | м² |  |
| 47 | Циклене на паркет | м² |  |
| 48 | Лакиране на циклен паркет | м² |  |
| 49 | Пререждане на стар паркет | м² |  |
| 50 | Демонтиране на дървен парапет | м |  |
| 51 | Изтъркване, намазване и лъскане на первази | м |  |
| 52 | Разковаване и наковаване на паркетни первази | м |  |
| 53 | Демонтаж на дървена ламперия | м² |  |
| **IX** | **Облицовъчни работи** |  |  |
| 1 | Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 20х30 см/ без доставка на плочите/ | м² |  |
| 2 | Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 20х30 см | м² |  |
| 3 | Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 33,3х33,3 см / без доставка на плочите/ | м² |  |
| 4 | Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 33,3х33,3 см | м² |  |
| 5 | Фаянсова облицовка слепило по стени на фуга 2 мм | м² |  |
| 6 | Облицовка с теракотни плочки с лепило на фуга 2 мм | м² |  |
| 7 | Облицовка с неглазирани керамични плочки с епоксидна смола | м² |  |
| 8 | Облицовка с неглазирани керамични плочки с лепило | м² |  |
| 9 | Облицовка с гранитни плочи по стени | м² |  |
| 10 | Облицовка с гранитни плочи по стъпала | м² |  |
| 11 | Облицовка с мраморни плочи по стени | м² |  |
| 12 | Облицовка с мраморни плочи по стъпала | м² |  |
| 13 | Облицовка с плочи мушелкалк по стени | м² |  |
| 14 | Облицовка с плочи мушелкалк по стъпала | м² |  |
| 15 | Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм, при ремонти | м² |  |
| 16 | Фаянсова облицовка от плочки 20/15 с лепило на фуга 2 мм, при ремонти | м² |  |
| 17 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило | м² |  |
| 18 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароциментен или цим. р-р | м² |  |
| 19 | Разваляне на облицовка от теракота на цим.разтвор | м² |  |
| 20 | Разваляне на фаянсови облицовки край мивки и подобни | м² |  |
| 21 | Разваляне на облиц. от бичени плочи от пясъчник | м² |  |
| 22 | Подмяна на единични фаянсови плочки по стени | бр. |  |
| 23 | Подмяна на единични фаянсови плочки край мивки и подобни | бр. |  |
| 24 | Подмяна на фаянсови облицовки по стени | м² |  |
| 25 | Подмяна на фаянсови облицовки край мивки | м² |  |
| 26 | Подмяна на единични облицовъчни плочи от мрамор | бр. |  |
| 27 | Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м² |  |
| **X** | **Мазачески работи** |  |  |
| 1 | Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес | м² |  |
| 2 | Вароциментова фина мазилка с деб. до 2 мм с готова смес | м² |  |
| 3 | Варова хастарна мазилка с готова смес | м² |  |
| 4 | Санираща вароциментна хастарна мазилка с готова смес | м² |  |
| 5 | Вътрешна варова мазилка по тухлени стени и тавани, двупластова | м² |  |
| 6 | Вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, двупластова | м² |  |
| 7 | Вътрешна варова мазилка по стълбища и стълб. площадки, двупластова | м² |  |
| 8 | Монтаж на вратички за комини | бр. |  |
| 9 | Монтаж на розетки за комини | бр. |  |
| 10 | Монтаж на вентилационни решетки (жалузи) | бр. |  |
| 11 | Варова шпакловка по прясна мазилка | м² |  |
| 12 | Варова шпакловка по суха мазилка | м² |  |
| 13 | Гипсова машинно полагана изравнителна мазилка с деб. До 10 мм | м² |  |
| 14 | Гипсова машинно полагана фина мазилка с деб. до 10 мм | м² |  |
| 15 | Гипсова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова мес | м² |  |
| 16 | Гипсова фина мазилка с деб. до 3 мм с готова мес | м² |  |
| 17 | Гипсова мазилка по тухлени стени, двупластова | м² |  |
| 18 | Гипсова мазилка по бетонни стени, двупластова | м² |  |
| 19 | Гипсова мазилка по масивни тавани, двупластова | м² |  |
| 20 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² |  |
| 21 | Външна гладка вароциментна мазилка по стени | м² |  |
| 22 | Външна пръскана мазилка с циментен разтвор по стени | м² |  |
| 23 | Външна нахвърляна вароциментена мазилка по стени | м² |  |
| 24 | Външна влачена вароциментна мазилка по стени | м² |  |
| 25 | Минерална еднослойна фина мазилка, гладка | м² |  |
| 26 | Минерална двуслойна драскана мазилка | м² |  |
| 27 | Минерална двуслойна пръскана мазилка | м² |  |
| 28 | Грунд за минерална мазилка | м² |  |
| 29 | Външна пръскана мазилка по страници до 30 см с готова смес | м |  |
| 30 | Външна пръскана мазилка по страници до 30 см с готова смес /без материали/ | м |  |
| 31 | Силикатна мазилка, фина | м² |  |
| 32 | Силикатна мазилка, драскана | м² |  |
| 33 | Силикатна мазилка, влачена | м² |  |
| 34 | Грунд за силикатна мазилка | м² |  |
| 35 | Силиконова мазилка, фина | м² |  |
| 36 | Силиконова мазилка, драскана | м² |  |
| 37 | Силиконова мазилка, влачена | м² |  |
| 38 | Грунд за силиконова мазилка | м² |  |
| 39 | Полимерна /акрилна/ мазилка, фина | м² |  |
| 40 | Полимерна /акрилна/, драскана | м² |  |
| 41 | Полимерна /акрилна/, влачена | м² |  |
| 42 | Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени, еднопластова, с готова смес при ремонти | м² |  |
| 43 | Вътрешна гладка мазилка по газобетон, еднопластова, с готова смес при ремонти | м² |  |
| 44 | Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм, с готова смес | м² |  |
| 45 | Вароциментова фина мазилка с деб. до 2 мм с готова смес, при ремонти | м² |  |
| 46 | Санираща вароциментна хастарна мазилка с готова смес, при ремонти | м² |  |
| 47 | Варова хастарна мазилка с готова смес, при ремонти | м² |  |
| 48 | Изкърпване на гипсови мазилки по тухлени стени | м² |  |
| 49 | Изкърпване на гипсови мазилки по бетонни тавани | м² |  |
| 50 | Изкърпване на гипсова шпахловка | м² |  |
| 51 | Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти | м² |  |
| 52 | Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка при ремонти | м² |  |
| 53 | Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани | м² |  |
| 54 | Очукване на варова мазилка по вътрешни стени | м² |  |
| 55 | Очукване на вароциментна мазилка | м² |  |
| 56 | Очукване на циментна мазилка | м² |  |
| 57 | Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците | м² |  |
| 58 | Препръскване на на стара пръскана мазилка с циментен разтвор | м² |  |
| 59 | Външна пръскана мазилка по страници до 30 см с готова смес, при ремонти | м |  |
| 60 | Външна пръскана мазилка по страници до 30 см с готова смес /без материали/, при ремонти | м |  |
| 61 | Гипсова машинно полагана изравнителна мазилка с деб. до 10 мм, при ремонти | м² |  |
| 62 | Гипсова машинно полагана фина мазилка с деб. до 3 мм, при ремонти | м² |  |
| 63 | Гипсова машинно полагана изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес, при ремонти | м² |  |
| 64 | Гипсова машинно полагана фина мазилка с деб. до 3 мм с готова смес, при ремонти | м² |  |
| 65 | Минерална еднослойна фина мазилка, гладка, при ремонти | м² |  |
| 66 | Минерална двуслойна драскана мазилка, при ремонти | м² |  |
| 67 | Минерална двуслойна пръскана мазилка, при ремонти | м² |  |
| 68 | Силикатна мазилка, фина, при ремонти | м² |  |
| 69 | Силикатна мазилка, драскана, при ремонти | м² |  |
| 70 | Силикатна мазилка, влачена, при ремонти | м² |  |
| 71 | Силиконова мазилка, фина, при ремонти | м² |  |
| 72 | Силикконова мазилка, драскана, при ремонти | м² |  |
| 73 | Силиконова мазилка, влачена, при ремонти | м² |  |
| 74 | Полимерна /акрилна/ мазилка, фина, при ремонти | м² |  |
| 75 | Полимерна /акрилна/ , драскана, при ремонти | м² |  |
| 76 | Полимерна /акрилна/ , влачена, при ремонти | м² |  |
| 77 | Грунд за полимерна мазилка, при ремонти | м² |  |
| 78 | Външна пръскана мазилка с благородни камъчета | м² |  |
| 79 | Външна благородна теранова мазилка | м² |  |
| 80 | Външна мазилка по тавани, дъна на балкони и под | м² |  |
| 81 | Монтаж на гипсофазерни плоскости по стени, при ремонти | м² |  |
| 82 | Изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени | м² |  |
| 83 | Изкърпване на вътрешни варови мазилки по бетонови стени | м² |  |
| 84 | Изкърпване на външна гладка вароцим. мазилка | м² |  |
| 85 | Изкърпване на външна пръскана мазилка | м² |  |
| 86 | Изкърпване на нахвърлена вароциментна мазилка | м² |  |
| 87 | Изкърпване на външна влачена вароцим. мазилка | м² |  |
| 88 | Изкърпване външна пръскана мазилка с камъчета | м² |  |
| 89 | Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 20 сm | м² |  |
| 90 | Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 15 cm | м |  |
| 91 | Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители | м |  |
| 92 | Обръщане около дограма с гипсова мазилка | м |  |
| 93 | Обръщане около дограма с подзиждане и гипсова мазилка | м |  |
| 94 | Събиране и изнасяне на стр. отпадъци в чували | м³ |  |
| 95 | Торкретиране 1 пласт с дебелина 2 см | м² |  |
| 96 | Торкретиране 2 пласт с дебелина 2 см | м² |  |
| **XI** | **Настилки** |  |  |
| 1 | Подпаркетна настилка от бетон и летви | м² |  |
| 2 | Подкилимена саморазливна настилка 10 мм | м² |  |
| 3 | Изолация от твърд пенополистерол под паркет | м² |  |
| 4 | Бетонна подова настилка 10 см без армировка | м² |  |
| 5 | Настилка от линолеум или подобни | м² |  |
| 6 | Изравнителна шпакловка | м² |  |
| 7 | Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм | м² |  |
| 8 | Саморазливен под с епоксидна смола 2 мм | м² |  |
| 9 | Настилка от мокет - обикновен | м² |  |
| 10 | Настилка от мокет - екстра качество | м² |  |
| 11 | Доставка и монтаж на подови первази от дърво | м |  |
| 12 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC - профилни | м |  |
| 13 | Доставка и монтаж на первази от теракотни плочи с вис. до 10 см | м |  |
| 14 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. до 10 см | м |  |
| 15 | Настилка от пластмасови плочки | м² |  |
| 16 | Настилка от гранитогрес на лепило | м² |  |
| 17 | Настилка от теракотни плочи на лепило | м² |  |
| 18 | Настилка от мозаечни плочки на лепило | м² |  |
| 19 | Настилка от мозаечни плочки на циментен разтвор | м² |  |
| 20 | Настилка с базалтови плочи | м² |  |
| 21 | Настилка от гранитни плочи | м² |  |
| 22 | Настилка от мраморни плочи | м² |  |
| 23 | Настилка от бетонови плочи | м² |  |
| 24 | Подова мозайка със и без бордюри | м² |  |
| 25 | Мозайка по стени | м² |  |
| 26 | Мозайка по стъпала | м² |  |
| 27 | Мозайка по подпрозоречни плотове | м² |  |
| 28 | Мозайка карирана и орнаментна | м² |  |
| 29 | Полиране на подова мозайка | м² |  |
| 30 | Шлайфане на подова мозайка | м² |  |
| 31 | Доставка и редене на ламелен паркет | м² |  |
| 32 | Дъбов паркет I кач. 18 мм - лепен | м² |  |
| 33 | Дъбов паркет I кач. 18 мм - реден | м² |  |
| 34 | Мита бучарда по стени и цокли | м² |  |
| 35 | Мита бучарда по стъпала, колони и др. начупени плоскости | м² |  |
| 36 | Чукана бучарда по стени и цокли | м² |  |
| 37 | Пердашена циментова замазка 2 см по подове, тераси, покриви и др. | м² |  |
| 38 | Пердашена циментова замазка 4 см по подове, тераси, покриви и др. | м² |  |
| 39 | Пердашена циментова замазка 2 см по стени | м² |  |
| 40 | Пердашена армирана замазка – 4 см | м² |  |
| 41 | Полагане на саморазливаща се замазка по подове 4 см механизирано | м² |  |
| 42 | Полагане на саморазливаща се замазка по подове 6 см механизирано | м² |  |
| 43 | Пердашена циментова замазка с фибри | м² |  |
| 44 | Износоустойчива бетонна замазка – 4 см | м² |  |
| 45 | Изпердашване на бетон. Настилка със сух цимент | м² |  |
| 46 | Водоизолираща настилка /мазилка/ | м² |  |
| 47 | Универсална замазка от суха смес | м² |  |
| 48 | Универсална суха полимерна замазка | м² |  |
| 49 | Полиуретаново подово покритие | м² |  |
| 50 | Полимерна хидроизолационна замазка | м² |  |
| 51 | Подподова суха настилка от гипсофазер, при ремонти | м² |  |
| 52 | Разливна настилка по подове, при ремонти | м² |  |
| 53 | Грундиране на подове при ремонти | м² |  |
| 54 | Импрегниране на подове при ремонти | м² |  |
| 55 | Подподова настилка от корк при ремонти | м² |  |
| 56 | Пенополистиролова изолация под паркет, при ремонти | м² |  |
| 57 | Настилка от линолеум или подобни, при ремонти | м² |  |
| 58 | Настилка от мокет-обикновен, при ремонти | м² |  |
| 59 | Настилка от пластмасови плочки, при ремонти | м² |  |
| 60 | Настилка от гранитогрес на лепило, при ремонти | м² |  |
| 61 | Настилка от теракотни плочи на лепило, при ремонти | м² |  |
| 62 | Настилка от мозаечни плочки на лепило, при ремонти | м² |  |
| 63 | Настилка от мозаечни плочки на циментен разтвор, при ремонти | м² |  |
| 64 | Настилка с базалтови плочи, при ремонти | м² |  |
| 65 | Бордюри от базалтови плочи, при ремонти | м |  |
| 66 | Настилка от балчишки плочи, при ремонти | м² |  |
| 67 | Настилка от гранитни плочи, при ремонти | м² |  |
| 68 | Настилка от мраморни плочи, при ремонти | м² |  |
| 69 | Настилка от бетонови плочи, при ремонти | м² |  |
| 70 | Настилка от тротоарни плочи „пчелна пита", при ремонти | м² |  |
| 71 | Ремонт на обикновена мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м²) | м² |  |
| 72 | Ремонт на настилка от мозаечни плочки (обем на поръчката до 5 м²) | м² |  |
| 73 | Ремонт на карирана мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м²) | м² |  |
| 74 | Ремонт на римска мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м²) | м² |  |
| 75 | Ремонт на венецианска мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м²) | м² |  |
| 76 | Подпаркетна настилка от бетон и летви, при ремонт | м² |  |
| 77 | Подкилимена саморазливна настилка 10 мм, при ремонти | м² |  |
| 78 | Изравнителна шпакловка, при ремонт | м² |  |
| 79 | Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм, при ремонт | м² |  |
| 80 | Саморазливен под с епоксидна смола 2 мм, при ремонт | м² |  |
| 81 | Гланцирана циментова замазка 2 см, при ремонти | м² |  |
| 82 | Пердашена армирана замазка – 4 см, при ремонт | м² |  |
| 83 | Пердашена циментова замазка с фибри, при ремонт | м² |  |
| 84 | Износоустойчива бетонна замазка – 4 см при ремонти | м² |  |
| 85 | Водоизолираща настилка /мазилка/ при ремонти | м² |  |
| 86 | Универсална замазка от суха смес, при ремонт | м² |  |
| 87 | Универсална суха полимерна замазка, при ремонт | м² |  |
| 88 | Полиуретаново подово покритие, при ремонт | м² |  |
| 89 | Полимерна хидроизолационна замазка, при ремонт | м² |  |
| 90 | Машинно търкане на мозайка | м² |  |
| 91 | Ръчно търкане на мозайка | м² |  |
| 92 | Мита бучарда по стени и цокли при ремонти | м² |  |
| 93 | Чукана бучарда по стени и цокли при ремонти | м² |  |
| 94 | Пречукване на стара бучарда | м² |  |
| 95 | Редене на ламелен паркет при ремонти | м² |  |
| 96 | Дъбов паркет I кач. 18 мм- лепен, при ремонти | м² |  |
| 97 | Дъбов паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти | м² |  |
| 98 | Подова замазка с перлитобетон 4 cм | м² |  |
| 99 | Подова замазка с перлитобетон 4 cм, армирана | м² |  |
| 100 | Коркова изолация под паркет с перлитобетон 2,5 см | м² |  |
| 101 | Бетонна подова настилка неармирана 10 см | м² |  |
| 102 | Бетонна подова настилка неармирана 10 см /с летви/ | м² |  |
| 103 | Бетонна подова настилка неармирана 10 см с фолио | м² |  |
| 104 | Настилка с шлайфан бетон | м² |  |
| 105 | Очукване на мозайка по подове | м² |  |
| 106 | Демонтаж на балатум | м² |  |
| 107 | Доставка и монтаж преходна лайсна | м |  |
| 108 | Фугиране на керамични подови (фаянс теракот) настилки и цокли | м² |  |
| 109 | Демонтаж на мокет | м² |  |
| **XII** | **Стъкларски работи** |  |  |
| 1 | Остъкляване с 3 мм стъкла в/у дървени рамки | м² |  |
| 2 | Остъкляване с 4 мм стъкла в/у дървени рамки | м² |  |
| 3 | Остъкляване с 5 мм стъкла в/у дървени рамки | м² |  |
| 4 | Остъкляване с 4 мм стъкла в/у метални рамки | м² |  |
| 5 | Демонтаж на стъкла до 4 мм при запазване на стъклото на дървени рамки | м² |  |
| 6 | Демонтаж на стъкла до 4 мм при запазване на стъклото на метални рамки | м² |  |
| 7 | Почистване на маджуна без сваляне на стъклата на дървени рамки | 10 м |  |
| 8 | Почистване на маджуна без сваляне на стъклата на метални рамки | 10 м |  |
| 9 | Маджуниране на стари стъкла на дървени рамки | 10 м |  |
| 10 | Маджуниране на стари стъкла на метални рамки | 10 м |  |
| 11 | Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на метални рамки | м² |  |
| 12 | Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на дървени рамки | м² |  |
| 13 | Подмяна на стъклопакет (само труд) | м² |  |
| **XIII** | **Бояджийски работи** |  |  |
| 1 | Варосване по стени и тавани | м² |  |
| 2 | Варова шпакловка в/у суха мазилка по стени и тавани | м² |  |
| 3 | Грундиране върху мазилка | м² |  |
| 4 | Грундиране по дървени повърхности | м² |  |
| 5 | Постно боядисване по шпакловани стени и тавани | м² |  |
| 6 | Постно боядисване по нешпакловани стени и тавани | м² |  |
| 7 | Шпакловка с шпакловъчна смес | м² |  |
| 8 | Грундиране с готов грунд върху мазилка | м² |  |
| 9 | Блажна боя по дървени повърхности двукратно | м² |  |
| 10 | Блажна боя по варови и гипсови мазилки двукратно | м² |  |
| 11 | Блажна боя по улуци и водосточни тръби двукратно | м |  |
| 12 | Блажна боя по радиатори двукратно | м² |  |
| 13 | Блажна боя по стоманени повърхности двукратно | м² |  |
| 14 | Блажна боя по стом. парапети, решетки двукратно | м² |  |
| 15 | Блажна боя по дървени повърхности трикратно | м² |  |
| 16 | Блажна боя по варови и гипсови мазилки трикратно | м² |  |
| 17 | Блажна боя по улуци и водосточни тръби трикратно | м |  |
| 18 | Блажна боя по радиатори трикратно | м² |  |
| 19 | Блажна боя по стоманени повърхности трикратно | м² |  |
| 20 | Блажна боя по стом. парапети, решетки трикратно | м² |  |
| 21 | Лакиране на дюшемета и паркети еднократно | м² |  |
| 22 | Лакиране на дюшемета и паркети двукратно | м² |  |
| 23 | Лакиране на дървени повърхности | м² |  |
| 24 | Баицване на дървени плоскости двукратно | м² |  |
| 25 | Минизиране на улуци и водосточни тръби | м |  |
| 26 | Минизиране на стоманени повърхности | м² |  |
| 27 | Бронзиране на стоманени повърхности със сребърен феролит | м² |  |
| 28 | Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс трикратно | м² |  |
| 29 | Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно | м² |  |
| 30 | Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно | м² |  |
| 31 | Боядисване на фасади с височина до 6 м с бял латекс трикратно | м² |  |
| 32 | Боядисване на фасади с височина над 6 м с бял латекс трикратно | м² |  |
| 33 | Боядисване на фасади с височина до 6 м с цветен латекс трикратно | м² |  |
| 34 | Боядисване на фасади с височина над 6 м с цветен латекс трикратно | м² |  |
| 35 | Лепене на тапети с релеф по шпакловани стени | м² |  |
| 36 | Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно | м² |  |
| 37 | Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м c акрилатни бои двукратно | м² |  |
| 38 | Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м c акрилатни бои двукратно | м² |  |
| 39 | Боядисване на релефни фасади с височина над 6 м c акрилатни бои двукратно | м² |  |
| 40 | Боядисване на фасади по алпийски способ с акрилатни бои | м² |  |
| 41 | Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м c фасаген двукратно | м² |  |
| 42 | Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м c фасаген двукратно | м² |  |
| 43 | Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м c фасаген двукратно | м² |  |
| 44 | Боядисване на релефни фасади с височина над 6 м c фасаген двукратно | м² |  |
| 45 | Боядисване на фасади по алпийски способ с фасаген | м² |  |
| 46 | Грундиране на стоманени повърхности с епоксиден грунд при ремонти | м² |  |
| 47 | Грундиране с антикорозионен грунд при ремонти | м² |  |
| 48 | Импрегниране на стари мазилки и бетони | м² |  |
| 49 | Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт | м² |  |
| 50 | Лакиране на дървени повърхности при ремонти | м² |  |
| 51 | Блажна боя по дървена боядисвана дограма еднократно | м² |  |
| 52 | Огнезащитно боядисване при ремонти | м² |  |
| 53 | Лаково покритие на поцинкована ламарина при ремонти | м² |  |
| 54 | Варосване по стари мазилки на височина до 4 м | м² |  |
| 55 | Варосване по стари мазилки на височина над 4 м | м² |  |
| 56 | Варосване по варосвани тавани с височина до 4 м | м² |  |
| 57 | Варосване по варосвани тавани с височина над 4 м | м² |  |
| 58 | Шпакловане по гладка мазилка с гипсово лепило при ремонти | м² |  |
| 59 | Шпакловка с готова смес при ремонти | м² |  |
| 60 | Варова шпакловка по стара мазилка при ремонти | м² |  |
| 61 | Варова шпакловка по нова мазилка при ремонти | м² |  |
| 62 | Изстъргване на постна боя от стени | м² |  |
| 63 | Изстъргване на постна боя от тавани | м² |  |
| 64 | Грундиране на стари стени с латексов грунд | м² |  |
| 65 | Маджуниране и шлайфане на стари шпакловани стени | м² |  |
| 66 | Контролно маджуниране и шлайфане след първи пласт латекс | м² |  |
| 67 | Нанасяне на трети пласт латекс върху стари стени | м² |  |
| 68 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м² |  |
| 69 | Измиване блажна боя за подготовка за боядисване | м² |  |
| 70 | Блажна боя двукратно по стара дограма | м² |  |
| 71 | Блажна боя двукратно по стари цокли | м² |  |
| 72 | Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване | м² |  |
| 73 | Блажна боя по дървени повърхности двукратно при ремонт | м² |  |
| 74 | Блажна боя по улуци и водост. Тръби двукратно при ремонт | м |  |
| 75 | Блажна боя по стоманени повърхности двукратно при ремонти | м² |  |
| 76 | Боядисване на фасади с височина до 6 м c бял латекс трикратно при ремонти | м² |  |
| 77 | Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м c акрилатни бои двукратно при ремонти | м² |  |
| 78 | Противоплесенна обработка на стени | м² |  |
| 79 | Сваляне на тапети | м² |  |
| 80 | Изтъргване на постна боя | м² |  |
| **XIV** | **Монтаж на метална дограма и метални конструкции** |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стоманени рамки 2,0/1,5м (арм. желязо ф14) с телена мрежа за оградни елементи | м² |  |
| 2 | Монтаж на доставени стоманени витрини и прозорци | kg |  |
| 3 | Монтаж на стоманени врати | kg |  |
| 4 | Монтаж на стоманени капаци и жалузи | kg |  |
| 5 | Монтаж на стоманени рамки за прозорци до 50 кг | kg |  |
| 6 | Монтаж на стоманени рамки за прозорци над 50 кг | kg |  |
| 7 | Монтаж на стоманени решетки за прозорци | kg |  |
| 8 | Монтаж на алуминиеви витрини | м² |  |
| 9 | Монтаж на алуминиеви врати | м² |  |
| 10 | Монтаж на алуминиева дограма | м² |  |
| 11 | Монтаж на неподвижна настилка от ламарина | т |  |
| 12 | Обшивка по стени с гофрирана ламарина от всички видове, размери и дебелини | м² |  |
| 13 | Изработка и монтаж на място на предпазен парапет лек тип (до 7.5кг/м) | м |  |
| 14 | Изработка и монтаж на място на предпазен тежък тип 15кг/м | м |  |
| 15 | Изработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци | kg |  |
| 16 | Изработка и монтаж на отводнителна решетка с общо тегло до 25 кг тежък тип (15 кг/м) | kg |  |
| 17 | Изработка и монтаж на място на стоманени прозорци от винкел и и шина | kg |  |
| 18 | Изработка и монтаж на стоманена врата | kg |  |
| 19 | Изработка и монтаж на леки навеси от стомана | kg |  |
| 20 | Изработване и монтаж на конструкция напълно сглобяемо - разглобяем тип за спортна площадка – чрез болтови сглобки, отделните елементи са заварена конструкция от стоманени профили и листова стомана, укрепващи диагонални връзки, горещо поцинковани; антикорозионно покритие на цялата конструкция - горещо поцинковане | бр. |  |
| 21 | Доставка и монтаж на двукрилна метална врата с общ размер 180/220см, с пълнеж от метална мрежа ф3.7мм с PVC покритие, в комплект с каса и система за затваряне | бр. |  |
| 22 | Направа и монтаж на врата от кухи стоманени профили 50х50х3мм | кг |  |
| **XV** | **Хидроизолации** |  |  |
| 1 | Изолационно полиетиленово покритие | м² |  |
| 2 | Грундиране на плоскости за хидроизолация | м² |  |
| 3 | Хидроизолация с битумна емулсия | м² |  |
| 4 | Хидроизолация с битумен лак | м² |  |
| 5 | Полагане на покр. мушама без залепване | м² |  |
| 6 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 2 кг/ м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 7 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 8 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 9 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване | м² |  |
| 10 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4,5 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване | м² |  |
| 11 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 2 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 12 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 13 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м² на газопламъчно залепване | м² |  |
| 14 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване | м² |  |
| 15 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване | м² |  |
| 16 | Хидроизолация мазана еластична – три пласт | м² |  |
| 17 | Хидроизолация мазана еластична – два пласта | м² |  |
| 18 | Хидроизолация с пастообразна смес – един пласт | м² |  |
| 19 | Покриване с битумни керемиди | м² |  |
| 20 | Обгаряне на PVC фолио върху повърхностния слой от изолацията | м² |  |
| 21 | Компенсатори от битумна мушама | м |  |
| 22 | Импрегнация за водоустойчивост | м² |  |
| 23 | Хидроизолация на основи и стени с пластмасова релефна мембрана | м² |  |
| 24 | Защита на покривна хидроизолация с речен филц | м² |  |
| 25 | Защита на покривна хидроизолация с асфалт лак и алум. пудра в 1 пласт | м² |  |
| 26 | Защита на покривна хидроизолация с асфалт лак и алум. пудра в 2 пласта | м² |  |
| 27 | Защита на покривната хидроизолация със сребърен феролит | м² |  |
| 28 | Двупластова водоизолация на стени с мазане | м² |  |
| 29 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м² на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 30 | Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м² на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 31 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 32 | Ремонт на хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 33 | Ремонт на хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти | м² |  |
| 34 | Хидроизолация с битумна емулсия, при ремонти | м² |  |
| 35 | Хидроизолация с битумен лак, при ремонти | м² |  |
| 36 | Компенсатори от битумна мушама, при ремонти | м |  |
| 37 | Покриване с битумни керемиди при ремонти | м² |  |
| 38 | Демонтаж на временна хидроизолация | м² |  |
| 39 | Направа и полагане на битумен грунд при ремонти | м² |  |
| 40 | Полагане на топло битумно лепило при ремонти | м² |  |
| 41 | Полагане на студено битумно лепило при ремонти | м² |  |
| 42 | Защита на покривна хидроизолация с речен филц, при ремонти | м² |  |
| 43 | Защита на покривна хидроизолация с кристализиран варовик при ремонти | м² |  |
| 44 | Защита на покривната хидроизолация със сребърен феролит при ремонти | м² |  |
| 45 | Защита на покривна хидроизолация с асфалт лак и алум. пудра в 1 пласт при ремонти | м² |  |
| 46 | Полагане на покривна мушама без залепване при ремонти | м² |  |
| 47 | Двупластова водоизолация на стена с мазане при ремонти | м² |  |
| 48 | Запечатка на бетонови повърхности | м² |  |
| 49 | Циментно полимерна мазана изолация при ремонти | м² |  |
| 50 | Демонтаж на стара хидроизолация 1 пласт | м² |  |
| 51 | Демонтаж на стара хидроизолация 2 пласта | м² |  |
| **XVI** | **Топлоизолации** |  |  |
| 1 | Полагане на топлоизолация от перлитобетон М35 | м³ |  |
| 2 | Топлоизолация от перлитобетон 10 см | м² |  |
| 3 | Топлоизолация от перлитобетон 20 см | м² |  |
| 4 | Полагане на топлоизолация от насипен керамзит | м³ |  |
| 5 | Фасадна топлоизолация с минерална вата 40 мм /без лепене и шпакловане/ | м² |  |
| 6 | Топлоизолация на външни стени с минерална вата 40 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 7 | Топлоизолация на външни стени с минерална вата 60 мм без мазилка/ | м² |  |
| 8 | Топлоизолация на външни стени с минерална вата 80 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 9 | Топлоизолация на външни стени с минерална вата 100 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 10 | Вътрешна топлоизолация с минерална вата 40 мм /без лепене и шпакловане/ | м² |  |
| 11 | Топлоизолация на подове с XPS 40 мм с лепило | м² |  |
| 12 | Топлоизолация на подове с XPS 40 мм редена | м² |  |
| 13 | Топлоизолация на подове с EPS 40 мм редена | м² |  |
| 14 | Топлоизолация на подове с EPS 40 мм и замазка | м² |  |
| 15 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 20 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 16 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 40 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 17 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 50 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 18 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 60 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 19 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 80 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 20 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 100 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 21 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 50 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 22 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 60 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 23 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 24 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 100 мм /без мазилка/ | м² |  |
| 25 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/ | м² |  |
| 26 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена | м² |  |
| 27 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща | м² |  |
| 28 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация | м² |  |
| 29 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация | м² |  |
| 30 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32 мм от минерална вата 10 мм | м |  |
| 31 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63 мм от минерална вата 10 мм | м |  |
| 32 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75 мм от минерална вата 10 мм | м |  |
| 33 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16 мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 34 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20 мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 35 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25 мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 36 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32 мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 37 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63 мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 38 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75 мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 39 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25 мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 40 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32 мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 41 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63 мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 42 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75 мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 43 | Фасадна топлоизолация с минерална вата 40 мм /без лепене и шпакловане/ при ремонти | м² |  |
| 44 | Топлоизолация на външни стени с минерална вата 40 мм при ремонти | м² |  |
| 45 | Топлоизолация на подове с XPS 40 мм с лепило при ремонти | м² |  |
| 46 | Топлоизолация на подове с XPS 40 мм редена при ремонти | м² |  |
| 47 | Топлоизолация на подове с EPS 40 мм редена при ремонти | м² |  |
| 48 | Топлоизолация на подове с XPS 40 мм и замазка при ремонти | м² |  |
| 49 | Топлоизолация на подове с EPS 40 мм и замазка при ремонти | м² |  |
| 50 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 20 мм, при ремонти /без мазилка/ | м² |  |
| 51 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 40 мм, при ремонти /без мазилка/ | м² |  |
| 52 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 50 мм, при ремонти /без мазилка/ | м² |  |
| 53 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 60 мм, при ремонти /без мазилка/ | м² |  |
| 54 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 80 мм, при ремонти/без мазилка/ | м² |  |
| 55 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 100 мм, при ремонти/без мазилка/ | м² |  |
| 56 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 50 мм, при ремонти/без мазилка/ | м² |  |
| 57 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 60 мм, при ремонти/без мазилка/ | м² |  |
| 58 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм, при ремонти/без мазилка/ | м² |  |
| 59 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 100 мм, при ремонти/без мазилка/ | м² |  |
| 60 | Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация XPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/ | м |  |
| 61 | Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация EPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/ | м |  |
| **XVII** | **Столарски работи** |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на врата пресована - 16 cм | м² |  |
| 2 | Монтаж на врата пресована - 16 cм | бр. |  |
| 3 | Доставка и монтаж на врата шпервана - 16 cм | м² |  |
| 4 | Монтаж на врата шпервана - 16 cм | бр. |  |
| 5 | Доставка и монтаж на врата шпервана -29 cм | м² |  |
| 6 | Монтаж на врата шпервана - 29 cм | бр. |  |
| 7 | Доставка и монтаж на врата фурнирована - 16 cм | м² |  |
| 8 | Монтаж на врата фурнирована - 16 cм | бр. |  |
| 9 | Доставка и монтаж на врата фурнирована - 29 cм | м² |  |
| 10 | Монтаж на врата фурнирована - 29 cм | бр. |  |
| 11 | Доставка и монтаж на врата таблена 29 cм | м² |  |
| 12 | Монтаж на врата таблена 29 cм | м² |  |
| 13 | Уплътняване на дограма между зид и каса | м |  |
| 14 | Уплътняване на дограма м/у крилата с дунапр. уплътнители | м |  |
| 15 | Уплътн. на дограма между крилата с метални лайсни | м |  |
| 16 | Уплътняване с полиуретанова пяна | м |  |
| 17 | Монтаж на кухненски шкафове първи ред | м² |  |
| 18 | Монтаж на кухненски шкафове втори ред | м² |  |
| 19 | Монтаж на дървени клепета за врати и прозорци | бр. |  |
| 20 | Прогонка на крило на прозорец до 2 м² | бр. |  |
| 21 | Прогонка на крило на прозорец над 2 м² | бр. |  |
| 22 | Прогонка на крило на слепен прозорец | бр. |  |
| 23 | Прогонка на вкопана мартинка с изваждане и поставяне | бр. |  |
| 24 | Прогонка на еднокрила врата | бр. |  |
| 25 | Прогонка на двукрила врата | бр. |  |
| 26 | Прогонка на еднокрила входна врата | бр. |  |
| 27 | Демонтиране на каса на врата | бр. |  |
| 28 | Монтиране на нова врата на мястото на демонтирана стара на зид 25 cм | бр. |  |
| 29 | Монтаж каса на врата 16 cм на място на демонтирана |  |  |
| 30 | Монтаж каса на врата 29 cм на място на демонтирана | бр. |  |
| 31 | Демонтиране на каса и монтиране на нова на прозорец до 2 м² | бр. |  |
| 32 | Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса | бр. |  |
| 33 | Поставяне на обикновена панта за врата | бр. |  |
| 34 | Направа и смяна на обикн. первази до 5 м дълж. за врата | м |  |
| 35 | Изпилване на каршалък | бр. |  |
| 36 | Смяна на вкопана брава комплект | бр. |  |
| 37 | Поставяне на секретна брава с патронник | бр. |  |
| 38 | Изваждане на секретна брава с патронник | бр. |  |
| 39 | Подрязване на врата отдолу | бр. |  |
| 40 | Обръщане на врата (ляво-дясно) | бр. |  |
| 41 | Прорязване отвор на врата с оформяване на рамка | бр. |  |
| 42 | Изкърпване около брава с издълбаване на гнездото | бр. |  |
| 43 | Изкърпване около панта | бр. |  |
| 44 | Доставка и монтаж на врата пресована 16 см при ремонти | м² |  |
| 45 | Доставка и монтаж на врата шпервана 16 см при ремонти | м² |  |
| 46 | Доставка и монтаж на врата фурнирована 29 см при ремонти | м² |  |
| 47 | Доставка и монтаж на врата таблена 16 см при ремонти | м² |  |
| 48 | Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти | м |  |
| 49 | Уплътняване на дограма между крилата с дунапренени уплътнители при ремонти | м |  |
| 50 | Уплътняване на дограма между крилата с метални лайстни при ремонти | м |  |
| 51 | Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти | м |  |
| 52 | Смяна на мартинка комплект с изваждане на старата | бр. |  |
| 53 | Смяна на оливка комплект с изваждане на старата | бр. |  |
| 54 | Направа и смяна на водобран на прозорец | бр. |  |
| 55 | Сглобяване на шкаф-гардероб | бр. |  |
| 56 | Разглобяване на шкаф-гардероб | бр. |  |
|  | Доставка и монтаж на вътрешни врати от МДФ (включително каса) |  |  |
| 57 | 70/200/10 | бр. |  |
| 58 | 70/200/20 | бр. |  |
| 59 | 80/200/10 | бр. |  |
| 60 | 80/200/20 | бр. |  |
| 61 | 90/200/10 | бр. |  |
| 62 | 90/200/20 | бр. |  |
| 63 | 100/200/10 | бр. |  |
| 64 | 100/200/20 | бр. |  |
| 65 | Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ | м² |  |
| 66 | Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с двоен стъклопакет | м² |  |
| 67 | Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ | м² |  |
| 68 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви врати 100/200см при ремонти с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел и стъклопакет | м² |  |
| 69 | Доставка и монтаж на външни двукрили алуминиеви врати 200/200см с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел | м² |  |
| 70 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с отваряемо крило при ремонти, с прекъснат термомост, стъклопакет стъкло бяло/бяло 4 мм с деб. на стените на AL профил минимум 1,5 мм | м² |  |
| 71 | Доставка и монтаж на алуминиева окачена фасада със стъклопакет | м² |  |
| 72 | Доставка и монтаж на алуминиеви витрини с прекъснат термомост и стъклопакет, стъкло бяло/бяло с деб. 5 мм и 4 мм на вътрешно и външно стъкло | м² |  |
| 73 | Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма (50% отваряемост), стъклопакет с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм | м² |  |
| 74 | Доставка и монтаж на PVC врати | м² |  |
|  | Довършителни работи след монтиране на PVC/AL и дограма |  |  |
| 75 | - Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - вътрешно | м |  |
| 76 | - Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - външно | м |  |
| 77 | - Подзиждане с итонг вътрешно около врати и прозорци | м |  |
| 78 | - Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с шир. до 30 см | м |  |
| 79 | - Шпакловка около врати и прозорци вътрешно | м |  |
| 80 | - Боядисване с латекс около врати и прозорци | м |  |
| 81 | - Вътрешни PVC подпрозоречни первази с шир. до 25 см | м |  |
| 82 | - Уплътняване около врати и прозорци външно с полиуретанов уплътнител за фуги | м |  |
| 83 | - Външни AL подпрозоречни первази с шир. до 25 см | м |  |
| 84 | Демонтаж на дървена дограма | м² |  |
| 85 | Демонтаж на метална дограма | м² |  |
| **XVIII** | **Сухо строителство** |  |  |
| 1 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/ | м² |  |
| 2 | Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели | м² |  |
| 3 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/ | м² |  |
| 4 | Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/ | м² |  |
| 5 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена | м² |  |
| 6 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена | м² |  |
| 7 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща | м² |  |
| 8 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща | м² |  |
| 9 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция | м² |  |
| 10 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация | м² |  |
| 11 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция | м² |  |
| 12 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация | м² |  |
| 13 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция | м² |  |
| 14 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация | м² |  |
| 15 | Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600 | м² |  |
| 16 | Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/1200 | м² |  |
| 17 | Окачени тавани с гипсокартон на конструкция /вкл. конструкцията/ | м² |  |
| 18 | Окачени тавани „Хънтър-Дъглас” /вкл. конструкцията/ | м² |  |
| 19 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/, при ремонти | м² |  |
| 20 | Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели, при ремонти | м² |  |
| 21 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/, при ремонти | м² |  |
| 22 | Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/, при ремонти | м² |  |
| 23 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонти | м² |  |
| 24 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена, при ремонти | м² |  |
| 25 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща, при ремонти | м² |  |
| 26 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща, при ремонти | м² |  |
| 27 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция, при ремонти | м² |  |
| 28 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонти | м² |  |
| 29 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонти | м² |  |
| 30 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция, при ремонти | м² |  |
| 31 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонти | м² |  |
| 32 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонти | м² |  |
| 33 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция, при ремонти | м² |  |
| 34 | Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация, при ремонти | м² |  |
| **XIX** | **Сградни В и К инсталации** |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1/2" | м |  |
| 2 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 3/4" | м |  |
| 3 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1" | м |  |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1½" | м |  |
| 5 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2" | м |  |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2½" | м |  |
| 7 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за студена вода | м |  |
| 8 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за студена вода | м |  |
| 9 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за студена вода | м |  |
| 10 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за студена вода | м |  |
| 11 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за студена вода | м |  |
| 12 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за студена вода | м |  |
| 13 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за студена вода | м |  |
| 14 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за топла вода | м |  |
| 15 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла вода | м |  |
| 16 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за топла вода | м |  |
| 17 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за топла вода | м |  |
| 18 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за топла вода | м |  |
| 19 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за топла вода | м |  |
| 20 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за топла вода | м |  |
| 21 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 22 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 23 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 24 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 25 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 26 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от полиетиленова пяна 9 мм | м |  |
| 27 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 28 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 29 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 30 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 31 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 32 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от изолационна лента 3 мм | м |  |
| 33 | Улеи от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м |  |
| 34 | Улеи от 40/20 до 50/40 ръчно в тухлена зидария | м |  |
| 35 | Улеи от 20/15 до 25/20 ръчно в бетонна стена | м |  |
| 36 | Пробиване отвори до 25/15 в зид 1/2 тухла | бр. |  |
| 37 | Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла | бр. |  |
| 38 | Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла | бр. |  |
| 39 | Пробиване отвори до 40/40 в зид 1 тухла | бр. |  |
| 40 | Пробиване отвори до 20/15 в зид 1½ тухли | бр. |  |
| 41 | Пробиване отвори до 35/20 в зид 1½ тухли | бр. |  |
| 42 | Пробиване отвори до 50/50 в зид 1½ тухли | бр. |  |
| 43 | Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 20 cм ръчно | бр. |  |
| 44 | Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 30 cм ръчно | бр. |  |
| 45 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1/2” | м |  |
| 46 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3 /4" | м |  |
| 47 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1" | м |  |
| 48 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ¼ ” | м |  |
| 49 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ½ " | м |  |
| 50 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2" | м |  |
| 51 | Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2½" | м |  |
| 52 | Тапа поцинкована 1/2" | 6p. |  |
| 53 | Тапа поцинкована 3/4" | 6p. |  |
| 54 | Тапа поцинкована 1" | 6p. |  |
| 55 | Тапа поцинкована 2" | 6p. |  |
| 56 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 1/2” | 6p. |  |
| 57 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 3/4” | 6p. |  |
| 58 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 1” | 6p. |  |
| 59 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 1½” | 6p. |  |
| 60 | Спирателен кран сферичен с изпразнител 2” | 6p. |  |
| 61 | Спирателен кран сферичен без изпразнител 1/2” | 6p. |  |
| 62 | Спирателен кран сферичен без изпразнител 3/4” | 6p. |  |
| 63 | Спирателен кран сферичен без изпразнител 1” | 6p. |  |
| 64 | Спирателен кран сферичен без изпразнител 2” | 6p. |  |
| 65 | Шибърен кран 1/2" без изпразнител | 6p. |  |
| 66 | Шибърен кран 3/4" без изпразнител | 6p. |  |
| 67 | Шибърен кран 1" без изпразнител | 6p. |  |
| 68 | Шибърен кран 1/2" c изпразнител | 6p. |  |
| 69 | Шибърен кран 3/4" с изпразнител | 6p. |  |
| 70 | Шибърен кран 1" с изпразнител | 6p. |  |
| 71 | Канелки чешмени обикновени 1/2” | 6p. |  |
| 72 | Спирателен кран с холендер ф 20 | бр. |  |
| 73 | Спирателен кран с холендер ф 25 | бр. |  |
| 74 | Канелки чешмени никелирани с удължител 5 см | 6p. |  |
| 75 | Канелки чешмени никелирани с удължител 7 см | 6p. |  |
| 76 | Питейни фонтанки стенни | 6p. |  |
| 77 | Комплект противопожарен кран в изкопана ниша | 6p. |  |
| 78 | Смесител на батерия за мивка- стенна | 6p. |  |
| 79 | Смесител на батерия за мивка- седяща | 6p. |  |
| 80 | Душ батерия | 6p. |  |
| 81 | Вана душ батерия | 6p. |  |
| 82 | Вана душ батерия - телефон | 6p. |  |
| 83 | Предпазен вентил (баланс) 1/2" за ел.бойлери | 6p. |  |
| 84 | Възвратни клапи 1/2" | 6p. |  |
| 85 | Възвратни клапи 3/4" | 6p. |  |
| 86 | Укрепители за водопроводни инсталации | 6p. |  |
| 87 | Укрепители за канал по вертикални клонове | бр. |  |
| 88 | Укрепители за водопровод по вертикални клонове | бр. |  |
| 89 | Водомер за студена вода 1/2" - 3 м³/ч | бр. |  |
| 90 | Водомер за студена вода 3/4" - 5 м³/ч | бр. |  |
| 91 | Водомер за топла вода 3/4" - 5 м³/ч | бр. |  |
| 92 | Водомер за топла вода 1¼" - 10 м³/ч | бр. |  |
| 93 | Бойлер електрически 80 л за топла вода без налягане, битови нужди | бр. |  |
| 94 | Каменинови тръби ф 75/1000 в сгради | м |  |
| 95 | Каменинови тръби ф 100/1000 в сгради | м |  |
| 96 | Каменинови тръби ф 150/1000 в сгради | м |  |
| 97 | Каменинови тръби ф 200/1000 в сгради | м |  |
| 98 | Чугунени тръби 73/1000 в сгради | м |  |
| 99 | Чугунени тръби 104/1000 в сгради | м |  |
| 100 | Чугунени тръби 200/1000 в сгради | м |  |
| 101 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 140 за външна канализация | м |  |
| 102 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 160 за външна канализация | м |  |
| 103 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 200 за външна канализация | м |  |
| 104 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 250 за външна канализация | м |  |
| 105 | Полагане на канализационни PVC тръби ф 355 за външна канализация | м |  |
| 106 | PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8 | м |  |
| 107 | PVC тръби муфени с фасонни части ф 110/2.2 | м |  |
| 108 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 32/1.8 | м |  |
| 109 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 40/1.9 | м |  |
| 110 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 50/2.4 | м |  |
| 111 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 63/3 | м |  |
| 112 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 75/2.2 | м |  |
| 113 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 110/2.2 | м |  |
| 114 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 125/2.5 | м |  |
| 115 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 140/2.8 | м |  |
| 116 | PVC тръби немуфирани тип 100 ф 160/3.2 | м |  |
| 117 | Доставка и монтаж на сифони подови чугунени с месингови детайли ф 50 | бр. |  |
| 118 | Доставка и монтаж на сифони подови чугунени ф 50 | бр. |  |
| 119 | Сифони подови чугунени 27/27 ф 100 | бр. |  |
| 120 | Сифони водоприемници на покрива „Воронки” ф 100 | бр. |  |
| 121 | Вентилац. шапки за отдушници на канализация ф 125 | бр. |  |
| 122 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка малък формат вкл. сифон | бр. |  |
| 123 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат вкл. сифон | бр. |  |
| 124 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат вкл. сифон | бр. |  |
| 125 | Полупорцеланова конзола за мивка стояща | бр. |  |
| 126 | Полупорцеланова конзола стенна за мивка | бр. |  |
| 127 | Доставка и монтаж ботуш на мивка | бр. |  |
| 128 | Доставка и монтаж полуботуш на мивка | бр. |  |
| 129 | Кухненска мивка алпака – еднокоритна върху СКШ, вкл. сифон | бр. |  |
| 130 | Кухненска мивка алпака – двукоритна върху СКШ, вкл. сифон | бр. |  |
| 131 | Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче | бр. |  |
| 132 | Доставка, монтаж и подвързване на моноблок | бр. |  |
| 134 | Полупорцеланови писоари бели стенни | бр. |  |
| 135 | Доставка и монтаж на спирателен кран /автомат/ за писоар | бр. |  |
| 136 | Дренаж на канализация в и около сгради с бетонни тръби 100 мм | м |  |
| 136 | Полагане на дренажен чакъл при сгради вълху готов терен | м³ |  |
| 137 | Изпробване на хоризонт. канализация до ф 150 в сгради | м |  |
| 138 | Изпробване на хоризонт. канализация над ф 150 в сгради | м |  |
| 139 | Изпробване на вертик. канализация до ф 150 в сгради | м |  |
| 140 | Отпушване на канал | м |  |
| 141 | Смяна каменинови тръби открити, вертикални, висящи при стара канализация | м |  |
| 142 | Сградни ревизионни шахти 60/60/60, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/ | бр. |  |
| 143 | Сградни ревизионни шахти 60/60/100, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/ | бр. |  |
| 144 | Монтаж на противопожарен кран върху стоманени тръби ф 50/60 мм | бр. |  |
| 145 | Доставка и монтаж на сграден водомерен възел 2": |  |  |
| 145.1 | - Спирателен кран с изпусквател 1½" | бр. |  |
| 145.2 | - Мрежест филтър 1½" | бр. |  |
| 145.3 | - Възвратна клапа 1½" | бр. |  |
| 145.4 | - Спирателен кран без изпразнител 1½" | 6p. |  |
| 146 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" | м |  |
| 147 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" | м |  |
| 148 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1" | м |  |
| 149 | Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 2" | м |  |
| 150 | Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 1/2" | м |  |
| 151 | Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 3/4" | м |  |
| 152 | Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 2" | м |  |
| 153 | Демонтиране на всички видове канелки месингови и pvc - 1/2", 3/4" и 1" | бр. |  |
| 154 | Демонтиране батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки и подобни | бр. |  |
| 155 | Смяна на гьончета на канелка, спирателен кран, батерия | бр. |  |
| 156 | Демонтиране батерия за тоалетна мивка - стояща с и без подвижен душ 1/2" | бр. |  |
| 157 | Демонтиране на тоалетна мивка със сифон | бр. |  |
| 158 | Демонтиране на тоалетна с PVC казанче | бр. |  |
| 159 | Демонтиране на писоар | бр. |  |
| 160 | Демонтиране на водомери за топла и студена вода ½”, ¾” и 1” |  |  |
| 161 | Демонтаж самостоятелен фитинг в съществуваща инсталация 1/2", 3/4", 1" и 1½“ | бр. |  |
| 162 | Демонтиране на каменинова канализационни тръби | м |  |
| 163 | Демонтиране каменинов разклонители ф 75/75, ф 100/75 и ф 100/100 | бр. |  |
| 164 | Демонтиране каменинов двоен разклонител ф 75/75/75 и ф 100/100/100 | бр. |  |
| 165 | Демонтиране вентилационна решетка | бр. |  |
| 166 | Демонтаж автомат за тоалетна | бр. |  |
| 167 | Демонтаж сифон за мивка | бр. |  |
| 168 | Демонтаж промивна тръба за тоалетна, мивка | бр. |  |
| **XX** | **Външни водопроводи и канализации** |  |  |
| 1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см | м² |  |
| 2 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. надо 10 см | м² |  |
| 3 | Възстановяване на трошенокаменна настилка с деб. 15 см с ограничена ширина | м² |  |
| 4 | Възстановяване на асфалтова настилка с деб. 10 см с ограничена ширина | м² |  |
| 5 | Укрепване плътно, вкл. разкрепване на тесни изкопи | м² |  |
| 6 | Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи | м³ |  |
| 7 | Полагане на баластрена подложка, трамбована, под тръбопроводи | м³ |  |
| 8 | Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване | м³ |  |
| 9 | Засипване на тесни изкопи с трошляк, вкл. трамбоване | м³ |  |
| 10 | Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване | м³ |  |
| 11 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 32 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 12 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 50 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 13 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 75 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 14 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 110 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 15 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 140 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 16 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 180 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 17 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 250 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 18 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 315 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 19 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 355 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ | м |  |
| 20 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 32 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 21 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 50 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 22 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 75 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 23 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 110 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 24 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 125 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 25 | Монтаж и свързване на фасонни части ф 250 за полиетиленови тръби на челна заварка | бр. |  |
| 26 | Свързване на полиетиленови тръби и части ф 32 на челна заварка | бр. |  |
| 27 | Свързване на полиетиленови тръби и части ф 50 на челна заварка | бр. |  |
| 28 | Свързване на полиетиленови тръби и части ф 110 на челна заварка | бр. |  |
| 29 | Свързване на полиетиленови тръби и части ф 200 на челна заварка | бр. |  |
| 30 | Доставка и монтаж на чугунени водопроводни тръби с фланци ф 100 мм | м |  |
| 31 | Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 100 мм | м |  |
| 32 | Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 250 мм | м |  |
| 33 | Монтаж и свързване на стоманени водопроводни тръби ф 100 мм с фланшови връзки | м |  |
| 34 | Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 3 /4" в изкоп | м |  |
| 35 | Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 1" в изкоп | м |  |
| 36 | Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 2" в изкоп | м |  |
| 37 | Доставка и монтаж на връзка "ФС" ф100 мм | бр. |  |
| 38 | Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у стоман. тръби ф100 мм | бр. |  |
| 39 | Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у HDPE тръби ф100 мм | бр. |  |
| 40 | Доставка и монтаж на тротоарен кран 2" комплект | 6p. |  |
| 41 | Доставка и монтаж на тротоарен кран фланшов ф60 комплект | 6p. |  |
| 42 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф60мм | бр. |  |
| 43 | Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф80мм | бр. |  |
| 44 | Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф100мм | бр. |  |
| 45 | Направа на опорни блокове на хоризонтална чупка | бр. |  |
| 46 | Дезинфекция на водопроводи ф 100 | 100 м |  |
| 47 | Дезинфекция на водопроводи ф 150 | 100 м |  |
| 48 | Дезинфекция на водопроводи ф 200 | 100 м |  |
| 49 | Дезинфекция на водопроводи ф 250 | 100 м |  |
| 50 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 110 за канализация | м |  |
| 51 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 125 за канализация | м |  |
| 52 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 160 за канализация | м |  |
| 53 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 200 за канализация | м |  |
| 54 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 250 за канализация | м |  |
| 55 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 315 за канализация | м |  |
| 56 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 400 за канализация | м |  |
| 57 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 160 за канализация | бр. |  |
| 58 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 200 за канализация | бр. |  |
| 59 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 315 за канализация | бр. |  |
| 60 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ дъги 45° - ф 500 за канализация | бр. |  |
| 61 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ разклонители ф 125/110 към монтирани тръби за канализация за бр. | бр. |  |
| 62 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ разклонители ф 200/200 към монтирани тръби за канализация за бр. | бр. |  |
| 63 | Доставка и монтаж на пластмасови /РЕ/ разклонители ф 400/200 към монтирани тръби за канализация за бр. | бр. |  |
| 64 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 125 за външна канализация | м |  |
| 65 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 160 за външна канализация | м |  |
| 66 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 200 за външна канализация | м |  |
| 67 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 250 за външна канализация | м |  |
| 68 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 315 за външна канализация | м |  |
| 69 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 400 за външна канализация | м |  |
| 70 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф110 за канализация за бр. | бр. |  |
| 71 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф125 за канализация за бр. | бр. |  |
| 72 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф200 за канализация за бр. | бр. |  |
| 73 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф315 за канализация за бр. | бр. |  |
| 74 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф400 за канализация за бр. | бр. |  |
| 75 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф160/125 към монтирани тръби за канализация | бр. |  |
| 76 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф250/160 към монтирани тръби за канализация | бр. |  |
| 77 | Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф400/160 към монтирани тръби за канализация | бр. |  |
| 78 | Доставка и полагане на каменинов канал ф 200 в готов изкоп | бр. |  |
| 79 | Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 150 от тръби | м |  |
| 80 | Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 200 от тръби | м |  |
| 81 | Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 250 от тръби | м |  |
| 82 | Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 2 м с чугунен капак | бр. |  |
| 83 | Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 3 м с чугунен капак | бр. |  |
| 84 | Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 4 м с чугунен капак | бр. |  |
| 85 | Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 2 м с чугунен капак | бр. |  |
| 86 | Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 3 м с чугунен капак | бр. |  |
| 87 | Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 2 м с чугунен капак | бр. |  |
| 88 | Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 3 м с чугунен капак | бр. |  |
| 89 | Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 4 м с чугунен капак | бр. |  |
| 90 | Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 100 мм | бр. |  |
| 91 | Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 150 мм | бр. |  |
| **XXI** | **Електрически инсталации** |  |  |
|  | **Силови инсталации** |  |  |
| **1** | **Кабелни скари, тръби, кабелни канали.** |  |  |
| **1.1** | **Кабелни скари** |  |  |
| 1.1.1 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 10х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.2 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 20х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.3 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 30х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.4 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 40х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.5 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 50х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.6 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 60х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.7 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 10х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.8 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 20х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.9 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 30х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.10 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 40х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.11 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 50х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.12 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 60х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.13 | Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 5х5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.14 | Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 15х5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.15 | Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 20х5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.16 | Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 25х5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.17 | Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 30х5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.18 | Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 40х5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.19 | Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 20см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.20 | Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 30см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.21 | Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 40см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.22 | Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 50см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.1.23 | Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 60см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари) | м. |  |
| 1.2 | Кабелни канали |  |  |
| 1.2.1 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 20х10 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 1.2.2 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 24х22 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 1.2.3 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40х20 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 1.2.4 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 1.2.5 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 60х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 1.2.6 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 80х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 1.2.7 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 100х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 1.2.8 | Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 120х40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи) | м. |  |
| 1.3 | PVC Гофрирани тръби |  |  |
| 1.3.1 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 13,7 мм под мазилка (включително крепежните елементи) | м. |  |
| 1.3.2 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 17,4 мм под мазилка (включително крепежните елементи) | м. |  |
| 1.3.3 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 22,1 мм под мазилка (включително крепежните елементи) | м. |  |
| 1.3.4 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 28,6 мм под мазилка (включително крепежните елементи) | м. |  |
| 1.3.5 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 35,8 мм под мазилка (включително крепежните елементи) | м. |  |
| 1.3.6 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 45,1 мм под мазилка (включително крепежните елементи) | м. |  |
| 1.3.7 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 13.5 мм по стени в готови канали | м. |  |
| 1.3.8 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 16 мм по стени в готови канали | м. |  |
| 1.3.9 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 23 мм по стени в готови канали | м. |  |
| 1.3.10 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 29 мм по стени в готови канали | м. |  |
| 1.3.11 | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 36 мм по стени в готови канали | м. |  |
| 1.4 | Кабели и проводници |  |  |
| 1.4.1 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по тухлена стена (без проводника) | м. |  |
| 1.4.2 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по бетон (без проводника) | м. |  |
| 1.4.3 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по стоманена к-ция (без проводника) | м. |  |
| 1.4.4 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по дърво (без проводника) | м. |  |
| 1.4.5 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² със скоби по носещо въже (без проводника) | м. |  |
| 1.4.6 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² на скара (без проводника) | м. |  |
| 1.4.7 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х50 мм² на скара (без проводника) | м. |  |
| 1.4.8 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х95 мм² на скара (без проводника) | м. |  |
| 1.4.9 | Полагане на кабел тип СВТ до 3х240+120+120 мм² на скара (без проводника) | м. |  |
| 1.4.10 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х16 мм² в кабелен канал (без проводника) | м. |  |
| 1.4.11 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х50 мм² в кабелен канал (без проводника) | м. |  |
| 1.4.12 | Полагане на кабел тип СВТ до 5х95 мм² в кабелен канал (без проводника) | м. |  |
| 1.4.13 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1х0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.14 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.15 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.16 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.17 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 0.5мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.18 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.19 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.20 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.21 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.22 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 0.75мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.23 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 1.6.24 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.25 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.26 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.27 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 1 mm2 в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.28 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.29 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.30 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.31 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.32 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.33 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.34 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.35 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.36 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.37 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.38 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.39 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.40 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.41 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.42 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.43 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.44 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.45 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.46 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.47 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.48 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) в монтирани тръби 1 х 10 мм² | м. |  |
| 1.4.49 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.50 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.51 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.52 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.53 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.54 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.55 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.56 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.57 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.58 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.59 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.60 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.61 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.62 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.63 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 25+16+16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.64 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.65 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.66 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.67 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.68 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.69 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 35+25+25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.70 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.71 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.72 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.73 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.74 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.75 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 50+25+25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.76 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.77 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.78 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.79 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.80 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.81 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 70+35+35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.82 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.83 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.84 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.85 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.86 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.87 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 95+50+50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.88 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.89 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.90 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.91 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.92 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.93 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 120+70+70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.94 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.95 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.96 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.97 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.98 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.99 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 150+70+70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.100 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.101 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.102 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.103 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 185 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.104 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 185 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.105 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 185+95+95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.106 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.107 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.108 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.109 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 х 240 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.110 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 х 240 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.111 | Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 х 240+120+120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.112 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 1 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.113 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 1 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.114 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 1 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.115 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 1 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.116 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.117 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.118 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.119 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.120 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.121 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 7 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.6.122 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 8 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.123 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 10 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.124 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 12 х 1.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.125 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.126 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.127 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.128 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.129 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 2.5 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.130 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.131 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.132 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.133 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.134 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 4 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.135 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.136 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.137 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.138 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.139 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 6 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.140 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ в монтирани тръби 1 х 10 мм² | м. |  |
| 1.4.141 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.142 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.143 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.144 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 10 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.145 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.146 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.147 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.148 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.149 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.150 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.151 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.152 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.153 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.154 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.155 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 25+16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.156 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.157 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.158 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.159 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.160 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.161 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 35+16 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.162 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.163 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.164 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.165 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.166 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.167 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 50+25 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.168 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.169 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.170 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.171 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.172 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.173 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 70+35 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.174 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.175 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.176 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.177 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.178 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 х 95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.179 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 95+50 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.180 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.181 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.182 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.183 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.184 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 120+70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.185 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.186 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.187 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.188 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 150 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.189 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 150+70 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.190 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.191 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.192 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 185 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.193 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 185 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.194 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 185+95 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.195 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.196 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.197 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 240 мм² в монитрани тръби | м. |  |
| 1.4.198 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 240 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 1.4.199 | Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 240+120 мм² в монтирани тръби | м. |  |
| 2 | **Разклонителни кутии и конзоли** |  |  |
| 2.1 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф70/42 за скрита инсталация | бр. |  |
| 2.2 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф100/50 за скрита инсталация | бр. |  |
| 2.3 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 80/80/50 за скрита инсталация | бр. |  |
| 2.4 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 100/100/50 за скрита инсталация | бр. |  |
| 2.5 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 150/150/77 за скрита инсталация | бр. |  |
| 2.6 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 250/200/77 за скрита инсталация | бр. |  |
| 2.7 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла с капак ф73/45 за гипсокартон | бр. |  |
| 2.8 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 115/115/45 за гипсокартон | бр. |  |
| 2.9 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 250/180/80 за гипсокартон | бр. |  |
| 2.10 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 70/70 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 2.11 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 100/100 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 2.12 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 120/120 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 2.13 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 180/140/68 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 2.14 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 85/85/40 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 2.15 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 120/120/42 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 2.16 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 170/170/80 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 2.17 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 95/95/50 на стена или таван с дюбели | бр. |  |
| 2.18 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла двупътна 3/4 на стена с дюбели | бр. |  |
| 2.19 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла трипътна 3/4 на стена с дюбели | бр. |  |
| 2.20 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла четирипътна 3/4 на стена с дюбели | бр. |  |
| 2.21 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия квадратна четирипътна 3/4 100/100/60 на стена | бр. |  |
| 2.22 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за скрита инсталация, единична | бр. |  |
| 2.23 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, двойна | бр. |  |
| 2.24 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, тройна | бр. |  |
| 2.25 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, четворна | бр. |  |
| 2.26 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за гипсокартон, единична | бр. |  |
| 2.27 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, двойна | бр. |  |
| 2.28 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, тройна | бр. |  |
| 2.29 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, четворна | бр. |  |
| 2.30 | Доставка и монтаж на кутия за открит монтаж до 6бр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари | бр. |  |
| 2.31 | Доставка и монтаж на кутия за вграден монтаж до 6бр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари | бр. |  |
| 2.32 | Доставка и монтаж на инсталационна мини колона, едностранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.) | бр. |  |
| 2.33 | Доставка и монтаж на инсталационна мини колона, двустранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.) | бр. |  |
| 2.34 | Доставка и монтаж на кутия за монтаж в бюро, с капак - до 12 модула | бр. |  |
| **3** | **Ключове, контакти, аксесоари за тях и други комутационни устройства** |  |  |
| 3.1 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP21 | бр. |  |
| 3.2 | Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP21 | бр. |  |
| 3.3 | Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP21 | бр. |  |
| 3.4 | Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP21 | бр. |  |
| 3.5 | Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP21 | бр. |  |
| 3.6 | Доставка и монтаж на ключ - димер, IP21 | бр. |  |
| 3.7 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP44 | бр. |  |
| 3.8 | Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP44 | бр. |  |
| 3.9 | Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP44 | бр. |  |
| 3.10 | Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP44 | бр. |  |
| 3.11 | Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP44 | бр. |  |
| 3.12 | Доставка и монтаж на ключ - димер, IP44 | бр. |  |
| 3.13 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP21 | бр. |  |
| 3.14 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP21 - двоен | бр. |  |
| 3.15 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP44 | бр. |  |
| 3.16 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка,16A, IP21 | бр. |  |
| 3.17 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16A, IP21 - двоен | бр. |  |
| 3.18 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16A, IP44 | бр. |  |
| 3.19 | Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А | бр. |  |
| 3.20 | Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А, евростандарт, IP44 | бр. |  |
| 3.21 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр. |  |
| 3.22 | Доставка и монтаж на рамка, единична (при модулна система) | бр. |  |
| 3.23 | Доставка и монтаж на рамка, двойна (при модулна система) | бр. |  |
| 3.24 | Доставка и монтаж на рамка, тройна (при модулна система) | бр. |  |
| 3.25 | Доставка и монтаж на рамка, четворна (при модулна система) | бр. |  |
| 3.26 | Доставка и монтаж на датчик за присъствие 1800 | бр. |  |
| 3.27 | Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 1800 | бр. |  |
| 3.28 | Доставка и монтаж на датчик кобиниран (за присъствие и светлочувствителен) 1800 | бр. |  |
| 3.29 | Доставка и монтаж на датчик за присъствие 3600 | бр. |  |
| 3.30 | Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 3600 | бр. |  |
| 3.31 | Доставка и монтаж на датчик комбиниран (за присъствие и светлочувствителен) 3600 | бр. |  |
| 4. | **Осветителни тела** |  |  |
| 4.1 | Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP21 | бр. |  |
| 4.2 | Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP44 | бр. |  |
| 4.3 | Доставка и монтаж на взривобезопасно осветит. Тяло Еx | бр. |  |
| 4.4 | Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 20W, IP21 | бр. |  |
| 4.5 | Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 35W, IP21 | бр. |  |
| 4.6 | Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 50W, IP21 | бр. |  |
| 4.7 | Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V, IP21, (монтаж над окачен таван) | бр. |  |
| 4.8 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.9 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.10 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.11 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.12 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.13 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.14 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.15 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.16 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.17 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.18 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.19 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.20 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.21 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.22 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.22 | Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.23 | Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21 | бр. |  |
| 4.24 | Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65 | бр. |  |
| 4.25 | Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21 с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.26 | Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65 с предпазна решетка за спортни събития | бр. |  |
| 4.27 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.28 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.29 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.30 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.31 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.32 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.33 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.34 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.35 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.36 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.37 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.38 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.39 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.40 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.41 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.42 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.43 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.44 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА | бр. |  |
| 4.45 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграден монтаж на стойка на стена (H=2,2м. От готов под, над учебни дъски в класните стаи) с предпазно стъкло и лампа 1x39W, Т5 HF, IP21, с ЕПРА, с дължина на лампата 1500мм | бр. |  |
| 4.46 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло със означения според стандартите, снабдено с акумулаторна батерия с време на разряд мин. 60мин. | бр. |  |
| 4.47 | Доставка и монтаж на батериен блок с време на разряд мин. 60мин, за монтаж към осветително тяло | бр. |  |
| 4.48 | Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с енегоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб) | бр. |  |
| 4.49 | Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 2.50 м, с енегоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб) | бр. |  |
| 4.50 | Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб) | бр. |  |
| 4.51 | Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 2.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб) | бр. |  |
| 4.52 | Доставка и монтаж на стоманен стълб до 6м. височина за монтаж на осв. тела за осветление на спортни игрища и зони | бр. |  |
| 4.53 | Рогатка за осветително тяло за монтаж на стълб | бр. |  |
| **Лампени излази - дефиниция:** 1. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до ключа или датчика 2. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до осветителното тяло 3. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема 4. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг | | | |
| 4.54 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.55 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.56 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.57 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.58 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон) | бр. |  |
| 4.59 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер) | бр. |  |
| 4.60 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик) | бр. |  |
| 4.61 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.62 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.63 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.64 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.65 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон) | бр. |  |
| 4.66 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер) | бр. |  |
| 4.67 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик) | бр. |  |
| 4.68 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.69 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.70 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.71 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.72 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон) | бр. |  |
| 4.73 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер) | бр. |  |
| 4.74 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик) | бр. |  |
| 4.75 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.76 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.77 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.78 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.79 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за бутон) | бр. |  |
| 4.80 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за димер) | бр. |  |
| 4.81 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² открито на скоби (за датчик) | бр. |  |
| 4.82 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.83 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.84 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.85 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.86 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон) | бр. |  |
| 4.87 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер) | бр. |  |
| 4.88 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик) | бр. |  |
| 4.89 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.90 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.91 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.92 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.93 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон) | бр. |  |
| 4.94 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер) | бр. |  |
| 4.95 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик) | бр. |  |
| 4.96 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.97 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.98 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.99 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.100 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон) | бр. |  |
| 4.101 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер) | бр. |  |
| 4.102 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик) | бр. |  |
| 4.103 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.104 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.105 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.106 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.107 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон) | бр. |  |
| 4.108 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер) | бр. |  |
| 4.109 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик) | бр. |  |
| 4.110 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.111 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.112 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.113 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.114 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон) | бр. |  |
| 4.115 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер) | бр. |  |
| 4.116 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик) | бр. |  |
| 4.117 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.118 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.119 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.120 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.121 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон) | бр. |  |
| 4.122 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер) | бр. |  |
| 4.123 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик) | бр. |  |
| 4.124 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.125 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.126 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.127 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.128 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон) | бр. |  |
| 4.129 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер) | бр. |  |
| 4.130 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик) | бр. |  |
| 4.131 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.132 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.133 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.134 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.135 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон) | бр. |  |
| 4.136 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер) | бр. |  |
| 4.137 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик) | бр. |  |
| 4.138 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.139 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.140 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.141 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.142 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон) | бр. |  |
| 4.143 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер) | бр. |  |
| 4.144 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик) | бр. |  |
| 4.145 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.146 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.147 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.148 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.149 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон) | бр. |  |
| 4.150 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер) | бр. |  |
| 4.151 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик) | бр. |  |
| 4.152 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.153 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.154 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.155 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.156 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон) | бр. |  |
| 4.157 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер) | бр. |  |
| 4.158 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик) | бр. |  |
| 4.159 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.160 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.161 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.162 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.163 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за бутон) | бр. |  |
| 4.164 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за димер) | бр. |  |
| 4.165 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм² зад гипсокартон (за датчик) | бр. |  |
| 4.166 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.167 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.168 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.169 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.170 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон) | бр. |  |
| 4.171 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер) | бр. |  |
| 4.172 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик) | бр. |  |
| 4.173 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.174 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.175 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.176 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.177 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон) | бр. |  |
| 4.178 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер) | бр. |  |
| 4.179 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик) | бр. |  |
| 4.180 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.181 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.182 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.183 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.184 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон) | бр. |  |
| 4.185 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер) | бр. |  |
| 4.186 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик) | бр. |  |
| 4.187 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.188 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.189 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.190 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.191 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон) | бр. |  |
| 4.192 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер) | бр. |  |
| 4.193 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик) | бр. |  |
| 4.194 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.195 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.195 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.196 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.197 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон) | бр. |  |
| 4.198 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер) | бр. |  |
| 4.199 | Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик) | бр. |  |
| 4.200 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.201 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.202 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.203 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.204 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон) | бр. |  |
| 4.205 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер) | бр. |  |
| 4.206 | Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик) | бр. |  |
| 4.207 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.208 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.209 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.210 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.211 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон) | бр. |  |
| 4.212 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер) | бр. |  |
| 4.213 | Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик) | бр. |  |
| 4.214 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ) | бр. |  |
| 4.215 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ) | бр. |  |
| 4.216 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове) | бр. |  |
| 4.217 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове) | бр. |  |
| 4.218 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон) | бр. |  |
| 4.219 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер) | бр. |  |
| 4.220 | Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик) | бр. |  |
| **Контактни излази дефиниция:** 1. Полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до контакт (или друг консуматор, който не е захранен директно от табло) 2. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема 3. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг | | | |
| 4.221 | Контактен излаз до 4 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм² | бр. |  |
| 4.222 | Контактен излаз до 6 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм² | бр. |  |
| 4.223 | Контактен излаз до 8 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм² | бр. |  |
| 4.224 | Контактен излаз до 10 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм² | бр. |  |
| 4.225 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби | бр. |  |
| 4.226 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби | бр. |  |
| 4.227 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби | бр. |  |
| 4.228 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² открито на скоби | бр. |  |
| 4.229 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 | бр. |  |
| 4.230 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 | бр. |  |
| 4.231 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 | бр. |  |
| 4.232 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф22,1 | бр. |  |
| 4.233 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 | бр. |  |
| 4.234 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 | бр. |  |
| 4.235 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 | бр. |  |
| 4.236 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф23 | бр. |  |
| 4.237 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон | бр. |  |
| 4.238 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон | бр. |  |
| 4.239 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон | бр. |  |
| 4.240 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм² зад гипсокартон | бр. |  |
| 4.241 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16 | бр. |  |
| 4.242 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16 | бр. |  |
| 4.243 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16 | бр. |  |
| 4.244 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, гофрирани, ф16 | бр. |  |
| 4.245 | Контактен излаз до 4 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф17,4 | бр. |  |
| 4.246 | Контактен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф17,4 | бр. |  |
| 4.247 | Контактен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф17,4 | бр. |  |
| 4.248 | Контактен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм² в тръби, твърди, ф17,4 | бр. |  |
| **5** | **Табла** |  |  |
| 5.1 | Доставка и монтаж на табло 1х12 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.2 | Доставка и монтаж на табло 2х12 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.3 | Доставка и монтаж на табло 3х12 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.4 | Доставка и монтаж на табло 4х12 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.5 | Доставка и монтаж на табло 1х18 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.6 | Доставка и монтаж на табло 2х18 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.7 | Доставка и монтаж на табло 3х18 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.8 | Доставка и монтаж на табло 4х18 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.9 | Доставка и монтаж на табло 1х24 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.10 | Доставка и монтаж на табло 2х24 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.11 | Доставка и монтаж на табло 3х24 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.12 | Доставка и монтаж на табло 4х24 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.13 | Доставка и монтаж на табло 5х24 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.14 | Доставка и монтаж на табло 6х24 модула - вграден монтаж | бр. |  |
| 5.15 | Доставка и монтаж на табло 1х12 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.16 | Доставка и монтаж на табло 2х12 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.17 | Доставка и монтаж на табло 3х12 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.18 | Доставка и монтаж на табло 4х12 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.19 | Доставка и монтаж на табло 1х18 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.20 | Доставка и монтаж на табло 2х18 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.21 | Доставка и монтаж на табло 3х18 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.22 | Доставка и монтаж на табло 4х18 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.23 | Доставка и монтаж на табло 1х24 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.24 | Доставка и монтаж на табло 2х24 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.25 | Доставка и монтаж на табло 3х24 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.26 | Доставка и монтаж на табло 4х24 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.27 | Доставка и монтаж на табло 5х24 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 5.28 | Доставка и монтаж на табло 6х24 модула - открит монтаж | бр. |  |
| 6 | **Мълниезащита и заземяване** |  |  |
| 6.1 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 1 м | бр. |  |
| 6.2 | Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 2 м | бр. |  |
| 6.3 | Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 3 м | бр. |  |
| 6.4 | Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 4 м | бр. |  |
| 6.5 | Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 5 м | бр. |  |
| 6.6 | Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 6 м | бр. |  |
| 6.7 | Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 7 м | бр. |  |
| 6.8 | Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 8 м | бр. |  |
| 6.9 | Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 9 м | бр. |  |
| 6.10 | Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 10 м | бр. |  |
| 6.11 | Доставка и монтаж на мълниеприемна (токоотводна) алуминиева тел ф8мм за мълниеприемна мрежа | м. |  |
| 6.12 | Доставка и монтаж на мълниеприемна (токоотводна) алуминиева тел ф10мм за мълниеприемна мрежа | м. |  |
| 6.13 | Доставка и монтаж на мълниеприемно (токоотводно) неръждаемо въже ф8мм за мълниеприемна мрежа | м. |  |
| 6.14 | Доставка и монтаж на мълниеприемно (токоотводно) неръждаемо въже ф10мм за мълниеприемна мрежа | м. |  |
| 6.15 | Доставка и монтаж на бетонна основа за мълниеприемен прът | бр. |  |
| 6.16 | Доставка и монтаж на обтяжки за мълниеприемен прът (неръждаема стомана) | бр. |  |
| 6.17 | Доставка и монтаж държачи за мълниеприемна мрежа за покрив за мълниезащита | бр. |  |
| 6.18 | Доставка и монтаж държачи за токоотвод за стена за мълниезащита | бр. |  |
| 6.19 | Доставка и монтаж на заземителен кол неръждаема стомана за мълниезащита | бр. |  |
| 6.20 | Доставка и монтаж на заземителен кол поцинкована стомана за мълниезащита | бр. |  |
| 6.21 | Доставка и монтаж на контролна кутия за измерване на съпротивление, вкл. всички необходими аксесоари и връзки в нея) | бр. |  |
| 6.22 | Доставка и монтаж на активна мълниеприемна глава | бр. |  |
| 6.23 | Предпазна тръба, трудногорима за токоотводи на мълниезащита | бр. |  |
| 6.24 | Доставка и монтаж на стоманена шина 40 х 4.0 мм, горещо поцинкована, за мълниезащита или заземяване | м. |  |
| 6.25 | Доставка и монтаж на проводник, многожилен 16мм² (тип ПВ-А2) за заземяване | м. |  |
| 6.26 | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциала, плоска, с изолатор с капак, до 10 връзки | бр. |  |
| 6.27 | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциала, плоска, с изолатор с капак, до 20 връзки | бр. |  |
| 6.28 | Доставка и монтаж на съединителни клеми за шина, въже или плътен проводник от заземителната или мълниезащитна инсталации | бр. |  |
| 6.29 | Свързване на съоръжение към заземителен контур | бр. |  |
| **7** | **Фотоволтаични инсталации** |  |  |
| 7.1. | Доставка и монтаж на фотоволтаични панели 280Wp, IP65 | бр. |  |
| 7.2. | Доставка и монтаж на инвертор трифазен 30KVA с комбинирани функции - инвертор, соларен МРРТ контролер и АС зарядно устройство | бр. |  |
| 7.3. | Доставка и монтаж на събирателна кутия с мониторинг на отделните стрингове | бр. |  |
| 7.4. | Доставка и полагане на соларен кабел UV защита 6mm2 (червен) | м |  |
| 7.5. | Доставка и полагане на соларен кабел UV защита 6mm2 (черен) | м |  |
| 7.6. | Доставка и монтаж на конектори за соларен кабел | бр. |  |
| 7.7. | Направа на суха разделка, определяне на фазите и свързване към съоръжение на жило до 70мм2 (вкл. и кабелните обувки) | бр. |  |
| 7.8. | Доставка и полагане на кабел СAВТ 4х70 | м |  |
| 7.9. | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25 | м |  |
| 7.10. | Доставка и полагане на кабел ПВА-2 1х35 | м |  |
| 7.11. | Доставка и монтаж на PVC тръба ф 50 | м |  |
| 7.12. | Доставка и полагане на 2бр. PVC тръби ф110 в бетонов кожух | м |  |
| 7.13. | Доставка и монтаж на PVC канал | м |  |
| 7.14. | Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка | м2 |  |
| 7.15. | Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,8/0,4м | м |  |
| 7.16 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара | м |  |
| 7.17. | Направа на заземление с два поцинковани кола 63/63/6мм L=1500мм | бр. |  |
| 7.18. | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4 | м |  |
| 7.19. | Доставка и монтаж на гелов акумулатор 220Ah , 6V | бр. |  |
| 7.20. | Цялостно изпитване и наладка на фотоволтаична система | бр. |  |
| 7.21. | Доставка и монтаж на вентилатор | бр. |  |
| 7.22. | Доставка на информационно съобщителна система за мониторинг и контрол (инвертора, акумолаторите, консумираната енергия и събирателните кутии) | бр. |  |
| 7.23. | Доставка и монтаж на контролна кутия | бр. |  |
| 7.24. | Доставка и монтаж на изолирана шина 40/4 | м |  |
| 7.25. | Доставка и монтаж на екструдиран проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 Ø8 | м |  |
| 7.26. | Доставка и монтаж на ревизионна клема | бр. |  |
| 7.27. | Измерване на съпротивлението на контура за защитно заземление | бр |  |
| 7.28. | Доставка на стелаж за монтаж на акумулаторите | бр. |  |
| 7.29. | Доставка и монтаж на алминиев профил 40/40мм 6м | бр. |  |
| 7.30. | Доставка и монтаж на алминиева скоба междинна | бр. |  |
| 7.31. | Доставка и монтаж на алминиева скоба крайна | бр. |  |
| 7.32. | Доставка и монтаж на планка за монтаж на алминиев профил върху покрив | бр. |  |
| 7.33. | Доставка и монтаж на инвертор трифазен 10KVA с комбинирани функции - инвертор, соларен МРРТ контролер и АС зарядно устройство | бр. |  |
| 7.34. | Доставка и монтаж на инвертор трифазен 10KVA - ONGRIG | бр. |  |
| 7.35. | Доставка и монтаж на инвертор трифазен 15KVA - ONGRIG | бр. |  |
| 7.36. | Доставка и монтаж на фотоволтаични панели 260Wp, IP65 | бр. |  |
| 7.37. | Доставка и монтаж на фотоволтаични панели 265Wp, IP65 | бр. |  |
| 7.38. | Доставка и монтаж на събирателна кутия | бр. |  |
| 7.39. | Доставка и монтаж на метална(поцинкована) конструкция за фотовлтаична инсталация на плосък покрив за един панел | бр. |  |
| 7.40. | Доставка и монтаж на метална(поцинкована) конструкция за фотовлтаична инсталация на плосък покрив за два панела | бр. |  |
| 7.41. | Доставка и монтаж на метална(поцинкована) конструкция за фотовлтаична инсталация на плосък покрив за четири панела | бр. |  |
| 7.42. | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16 | м |  |
| 7.43. | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 | м |  |
| 7.44. | Доставка и монтаж на система за контрол и мониторинг не позволяваща връщане на енергия в мрежата | бр. |  |
| 7.45. | Доставка и монтаж на PVC тръба ф 29 | м |  |
| **ХXІІ** | **Отоплителна инсталация** |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 1/2" | бр. |  |
| 2 | Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 3/4" | бр. |  |
| 3 | Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 1/2" | бр. |  |
| 4 | Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 3/4" | бр. |  |
| 5 | Доставка и монтаж секретен вентил ъглов DN 1/2" | бр. |  |
| 6 | Доставка и монтаж радиаторни обезвъздушители секретени 1/2" | бр. |  |
| 7 | Доставка и монтаж спирателен кран холендеров ф 1/2" | бр. |  |
| 8 | Доставка и монтаж муфа ф 1/2" | бр. |  |
| 9 | Монтаж медни тръби и фитинги | бр. |  |
| 10 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител за щрангове ф 1/2" | бр. |  |
| 11 | Хидравлична проба тръбна мрежа | бр. |  |
| 12 | Топла проба тръбна мрежа | бр. |  |
| 13 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 350/160 | бр. |  |
| 14 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/700 | бр. |  |
| 15 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/110 | бр. |  |
| 16 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/160 | бр. |  |
| 17 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/220 | бр. |  |
| 18 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 600/160 | бр. |  |
| 19 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 900/70 | бр. |  |
| 20 | Доставка и монтаж на чугунени глидери 900/160 | бр. |  |
| 21 | Доставка и монтаж на тапа радиаторна | бр. |  |
| 22 | Доставка и монтаж на щепсел радиаторен | бр. |  |
| 23 | Доставка и монтаж на обезвъздушител секретет ½" | бр. |  |
| 24 | Доставка и монтаж на вентил секретен ъглов ½” | бр. |  |
| 25 | Доставка и монтаж на вентил секретен прав 1/2” | бр. |  |
| 26 | Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект чугунен радиатор | бр. |  |
| 27 | Доставка и монтаж на радиаторен холендър | бр. |  |
| 28 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 200 за 1 прешлен | бр. |  |
| 29 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 300 за 1 прешлен | бр. |  |
| 30 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 350 за 1 прешлен | бр. |  |
| 31 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 500 за 1 прешлен | бр. |  |
| 32 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 600 за 1 прешлен | бр. |  |
| 33 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 850 за 1 прешлен | бр. |  |
| 34 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 900 за 1 прешлен | бр. |  |
| 35 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 1000 за 1прешлен | бр. |  |
| 36 | Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор | бр. |  |
| 37 | Доставка и монтаж на нипел | бр. |  |
| 38 | Доставка и монтаж на термоглава | бр. |  |
| 39 | Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби до 6 линии | бр. |  |
| 40 | Доставка и монтаж на въздухоотоплителен апарат | бр. |  |
| 41 | Пусково наладъчни работи на топловъздушен апарат | бр. |  |
| 42 | Доставка и монтаж бойлер водоводен 1000 л с топлоизолация | бр. |  |
| 43 | Доставка и монтаж бойлер водоводен 500 л с топлоизолация | бр. |  |
| 44 | Доставка и монтаж бойлер водоводен 200 л с топлоизолация | бр. |  |
| 45 | Доставка и монтаж отоплително тяло за баня 400х1400 мм | бр. |  |
| 46 | Доставка и монтаж на ел.котел до 60 кW | бр. |  |
| 47 | Доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2" | бр. |  |
| 48 | Доставка и монтаж на радиаторен холендър 3/4" | бр. |  |
| 49 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2" | л.м |  |
| 50 | Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4" | л.м |  |
| 51 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1" | л.м |  |
| 52 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1 1/4" | л.м |  |
| 53 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1 1/2" | л.м |  |
| 54 | Доставка и монтаж черна газова тръба 2" | л.м |  |
| 55 | Доставка и монтаж черна газова тръба 2 1/2" | л.м |  |
| 56 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 63 мм | л.м |  |
| 57 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 70 мм | л.м |  |
| 58 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 76 мм | л.м |  |
| 59 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 82 мм | л.м |  |
| 60 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 89 мм | л.м |  |
| 61 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 95 мм | л.м |  |
| 62 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 102 мм | л.м |  |
| 63 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 108 мм | л.м |  |
| 64 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 114 мм | л.м |  |
| 65 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 127 мм | л.м |  |
| 66 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 133 мм | л.м |  |
| 67 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 159 мм | л.м |  |
| 68 | Доставка и монтаж безшевна тръба ф 219 мм | л.м |  |
| 69 | Монтаж на стоманени тръбопроводи 2 1/2" /без тръбите/ | л.м |  |
| 70 | Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 114 мм/без тръбите/ | л.м |  |
| 71 | Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 127 мм/без тръбите/ | л.м |  |
| 72 | Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 219 мм/без тръбите/ | л.м |  |
| 73 | Доставка и монтаж сферичен вентил 1/2" | бр. |  |
| 74 | Доставка и монтаж сферичен вентил 3/4" | бр. |  |
| 75 | Доставка и монтаж сферичен вентил 1" | бр. |  |
| 76 | Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/4" | бр. |  |
| 77 | Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/2" | бр. |  |
| 78 | Доставка и монтаж сферичен вентил 2" | бр. |  |
| 79 | Доставка и монтаж сферичен вентил 2 1/2" | бр. |  |
| 80 | Доставка и монтаж сферичен вентил 3" | бр. |  |
| 81 | Доставка и монтаж сферичен вентил DN20 | бр. |  |
| 82 | Доставка и монтаж сферичен вентил DN32 | бр. |  |
| 83 | Доставка и монтаж сферичен вентил DN40 | бр. |  |
| 84 | Доставка и монтаж сферичен вентил DN50 | бр. |  |
| 85 | Доставка и монтаж сферичен вентил DN65 | бр. |  |
| 86 | Доставка и монтаж сферичен вентил DN80 | бр. |  |
| 87 | Доставка и монтаж сферичен вентил DN100 | бр. |  |
| 88 | Доставка и монтаж сферичен вентил DN125 | бр. |  |
| 89 | Доставка и монтаж сферичен вентил DN150 | бр. |  |
| 90 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN15 | бр. |  |
| 91 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN20 | бр. |  |
| 92 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN32 | бр. |  |
| 93 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN40 | бр. |  |
| 94 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN50 | бр. |  |
| 95 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN80 | бр. |  |
| 96 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN100 | бр. |  |
| 97 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN125 | бр. |  |
| 98 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN150 | бр. |  |
| 99 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1/2" | бр. |  |
| 100 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1" | бр. |  |
| 101 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1 ¼ " | бр. |  |
| 102 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1 ½ " | бр. |  |
| 103 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 2" | бр. |  |
| 104 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 2 ½ " | бр. |  |
| 105 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено DN 50 | бр. |  |
| 106 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено DN 65 | бр. |  |
| 107 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено DN 80 | бр. |  |
| 108 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено DN100 | бр. |  |
| 109 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено DN 125 | бр. |  |
| 110 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено DN 150 | бр. |  |
| 111 | Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено DN 200 | бр. |  |
| 112 | Доставка и монтаж на стоманени фланци 1/2" с болтове и уплътнение | бр. |  |
| 113 | Доставка и монтаж на стоманени фланци 3/4" с болтове и уплътнение | бр. |  |
| 114 | Доставка и монтаж на стоманени фланци 1" с болтове и уплътнение | бр. |  |
| 115 | Доставка и монтаж на стоманени фланци 1 1/2" с болтове и уплътнения | бр. |  |
| 116 | Доставка и монтаж на стоманени фланци 1 1/4" с болтове и уплътнения | бр. |  |
| 117 | Доставка и монтаж на стоманени фланци 2" с болтове и уплътнение | бр. |  |
| 118 | Доставка и монтаж на стоманени фланци 2 1/2" с болтове и уплътнение | бр. |  |
| 119 | Доставка и монтаж на стоманени фланци DN 50 | бр. |  |
| 120 | Доставка и монтаж на стоманени фланци DN 65 | бр. |  |
| 121 | Доставка и монтаж на стоманени фланци DN 80 | бр. |  |
| 122 | Доставка и монтаж на стоманени фланци DN100 | бр. |  |
| 123 | Доставка и монтаж на стоманени фланци DN 125 | бр. |  |
| 124 | Доставка и монтаж на стоманени фланци DN 150 | бр. |  |
| 125 | Доставка и монтаж на стоманени фланци DN 200 | бр. |  |
| 126 | Доставка и монтаж на стоманени фланци DN 250 | бр. |  |
| 127 | Доставка и монтаж на стоманени фланци DN 300 | бр. |  |
| 128 | Доставка и монтаж воден филтър DN15 | бр. |  |
| 129 | Доставка и монтаж воден филтър DN20 | бр. |  |
| 130 | Доставка и монтаж воден филтър DN32 | бр. |  |
| 131 | Доставка и монтаж воден филтър DN40 | бр. |  |
| 132 | Доставка и монтаж воден филтър DN50 | бр. |  |
| 133 | Доставка и монтаж воден филтър DN65 | бр. |  |
| 134 | Доставка и монтаж воден филтър DN80 | бр. |  |
| 135 | Доставка и монтаж воден филтър DN100 | бр. |  |
| 136 | Доставка и монтаж воден филтър DN125 | бр. |  |
| 137 | Доставка и монтаж воден филтър DN150 | бр. |  |
| 138 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф16х2 | л.м |  |
| 139 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф18х2 | л.м |  |
| 140 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф20х2 | л.м |  |
| 141 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф26х3 | л.м |  |
| 142 | Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф32х3 | л.м |  |
| 143 | Доставка и монтаж на адаптор ф32мм | бр. |  |
| 144 | Доставка и монтаж на двоен нипел ф32мм | бр. |  |
| 145 | Доставка и монтаж на тройник за редукция ф32мм | бр. |  |
| 146 | Доставка и монтаж на тройник ф32мм | бр. |  |
| 147 | Доставка и монтаж на пресколяно ф32мм | бр. |  |
| 148 | Доставка и монтаж на преснипел ф32мм | бр. |  |
| 149 | Доставка и монтаж на престройник ф32мм | бр. |  |
| 150 | Гофрирана тръба за изолация на тръба с алуминиева вложка ф32мм | л.м |  |
| 151 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1/2" | л.м |  |
| 152 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 3/4" | л.м |  |
| 153 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1" | л.м |  |
| 154 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1 1/4" | л.м |  |
| 155 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1 1/2" | л.м |  |
| 156 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 2" | л.м |  |
| 157 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 63 | л.м |  |
| 158 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 76 | л.м |  |
| 159 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 82 | л.м |  |
| 160 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 89 | л.м |  |
| 161 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 57х63 мм с мин. вата 6 мм и поцинкована ламарина | м² |  |
| 162 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 70х89 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина | м² |  |
| 163 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 89х102 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина | м² |  |
| 164 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 114х159 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина | м² |  |
| 165 | Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 219 х 250 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина | м² |  |
| 166 | Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр. |  |
| 167 | Изпробване на водно отопление над 50 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр. |  |
| 168 | Доставка и монтаж на монометър за вода | бр. |  |
| 169 | Пробиване на отвори през бетон до 60/60 см | бр. |  |
| 170 | Пробиване на отвори през тухла до 60/60 см | бр. |  |
| 171 | Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 20/20 см | бр. |  |
| 172 | Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 40/40 см | бр. |  |
| 173 | Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 60/60 см | бр. |  |
| 174 | Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 20/20 см | бр. |  |
| 175 | Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 40/40 см | бр. |  |
| 176 | Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 60/60 см | бр. |  |
| 177 | Доставки и монтаж на подвески и укрепване | кгр |  |
| 178 | 72-часови проби отоплителна инсталация | к-т |  |
| 179 | Полагане на гофрирани тръби по стоманобетонна плоча, различни диаметри | м |  |
| 180 | Полагане на гофрирани тръби по стени и колони, различни диаметри | м |  |
| 181 | Полагане на пластмасови тръби за отопление в сради до ф 16, вкл. укрепители | м |  |
| 182 | Полагане на пластмасови тръби за отопление в сради до ф 20, вкл. укрепители | м |  |
| 183 | Полагане на пластмасови тръби за отопление в сради до ф 26, вкл. укрепители | м |  |
| 184 | Монтаж на медни тръби за отопление в сгради с диам. до ф10 мм | м |  |
| 185 | Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диам. до ф 12 мм, в сгради | м |  |
| 186 | Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диам. над ф 12 мм, в сгради | м |  |
| 187 | Монтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена | бр. |  |
| 188 | Монтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена | бр. |  |
| 189 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена на конзоли | бр. |  |
| 190 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена на конзоли | бр. |  |
| 191 | Монтаж на кранове по тръбната мрежа | бр. |  |
| 192 | Монтаж на обезвъздушител | бр. |  |
| 193 | Монтаж на радиаторен вентил | бр. |  |
| 194 | Монтаж на радиаторен холендър | бр. |  |
| 195 | Монтаж на обезвъздушител 3/8” на отоплително тяло | бр. |  |
| 196 | Монтаж на радиатор за баня- алуминиев на стена | бр. |  |
| 197 | Монтаж на колекторна кутия до 6 линии вградени в стена | бр. |  |
| 198 | Монтаж на колекторна кутия до 10 линии вградени в стена | бр. |  |
| 199 | Монтаж на колекторна кутия до 6 линии окачена на стена | бр. |  |
| 200 | Монтаж на колекторна кутия до 10 линии окачена на стена | бр. |  |
| 201 | Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 6 линии | бр. |  |
| 202 | Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 12 линии | бр. |  |
| 203 | Топла проба на отоплителна инсталация | бр. |  |
| 204 | Монтаж на кръгли въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/ | м |  |
| 205 | Монтаж на фасонни части за кръгли въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/ | бр. |  |
| 206 | Монтаж на гъвкави въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/ | м |  |
| 207 | Монтаж на фасонни части за гъвкави въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/ | бр. |  |
| 208 | Монтаж на правоъгълни въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/ | м |  |
| 209 | Монтаж на фасонни части за правоъгълни въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/ | бр. |  |
| 210 | Монтаж на стоманени тръбопроводи 1/2” в сгради (без тръбите) | м |  |
| 211 | Монтаж на стоманени тръбопроводи 3/4” в сгради (без тръбите) | м |  |
| 212 | Монтаж на стоманени тръбопроводи 1” в сгради (без тръбите) | м |  |
| 213 | Монтаж на стоманени тръбопроводи 1 1/4” в сгради (без тръбите) | м |  |
| 214 | Монтаж на стоманени тръбопроводи 1 1/2” в сгради (без тръбите) | м |  |
| 215 | Монтаж на стоманени тръбопроводи 2” в сгради (без тръбите) | м |  |
| 216 | Монтаж на стоманени тръбопроводи с диаметър 63 mm (без тръбите) | м |  |
| 217 | Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 76 mm (без тр.) | м |  |
| 218 | Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 82 mm (без тръбите) | м |  |
| 219 | Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 89 mm (без тръбите) | м |  |
| 220 | Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 95 mm (без тръбите) | м |  |
| 221 | Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 102 mm (без тръбите) | м |  |
| 222 | Монтаж на стоманени тръбопроводи с диам. 108 mm | м |  |
| 223 | Монтаж на стоманени тръбопроводи с диаметър 133 mm | м |  |
| 224 | Монтаж на стоманени тръбопроводи с диаметър 159 mm | м |  |
| 225 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 89 мм по колони и открити естакади | м |  |
| 226 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 159 мм по колони и открити естакади | м |  |
| 227 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 219 мм по колони и открити естакади | м |  |
| 228 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 377 мм по колони и открити естакади | м |  |
| 229 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 530 mm по колони и открити естакади | м |  |
| 230 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 820 mm по колони и открити естакади | м |  |
| 231 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 1220 mm по колони и открити естакади | м |  |
| 232 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 1420 mm по колони и открити естакади | м |  |
| 233 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 89 mm в открити канали без укрепване | м |  |
| 234 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 108 mm в открити канали без укрепване | м |  |
| 235 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 159 mm в открити канали без укрепване | м |  |
| 236 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 219 mm в открити канали без укрепване | м |  |
| 237 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 377 mm в открити канали без укрепване | м |  |
| 238 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 530 mm в открити канали без укрепване | м |  |
| 239 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 820 mm в открити канали без укрепване | м |  |
| 240 | Монтаж на тръбопроводи с диам. до 1020 mm в открити канали без укрепване | м |  |
| 241 | Изпробване плътността на тръбопроводи до 2” на хидравлично налягане /само труд/ | м |  |
| 242 | Изпробване плътността на тръбопроводи до ф 203 mm на хидравлично налягане /само труд/ | м |  |
| 243 | Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти /само труд/ | бр. |  |
| 244 | Източване на водно отопление до 20 отоплителни тела /само труд/ | бр. |  |
| 245 | Промиване на щранговете за парно или водно отопление под налягане /само труд/ | бр. |  |
| 246 | Промиване стари отопл.тела под водно налягане /само труд/ | бр. |  |
| 247 | Демонтаж на радиаторен вентил | бр. |  |
| 248 | Демонтаж на кранове до 100 atm. 1/2” | бр. |  |
| 249 | Монтаж на подвижни/неподвижни жалузиини решетки до 0.5 m2 на стена | бр. |  |
| 250 | Направа и монтаж на мрежести решетки 0.5 m2 върху въздухопроводи | бр. |  |
| 251 | Направа и монтаж на мрежести решетки 2 m2 върху въздухопроводи | бр. |  |
| 252 | Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф108 mm под хидравл. налягане /само труд/ | м |  |
| 253 | Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф 250 mm под хидравл. Налягане /само труд/ | м |  |
| 254 | Направа и монтаж на шапки и чадъри с периметър до 1200 mm | бр. |  |
| 255 | Направа и монтаж на фланци за въздухопр с ф до 400 mm | бр. |  |
| 256 | Доставка и монтаж на вертикален покривен климатичен апарат" | бр. |  |
| 257 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, конвекторен тип с автоматична термозащита AxH=650x350mm, N=600W/220V | бр. |  |
| 258 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, конвекторен тип с автоматична термозащита AxH=813x350mm, N=800W/220V | бр. |  |
| 259 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, конвекторен тип с автоматична термозащита AxH=975x350mm, N=1000W/220V | бр. |  |
| 260 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, конвекторен тип с автоматична термозащита AxH=1065x350mm, N=1200W/220V | бр. |  |
| 261 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, конвекторен тип с автоматична термозащита, Влагозащитено AxH=650x350mm, N=600W/220V" | бр. |  |
| 262 | Изпробване на ел. конвектор | бр. |  |
| 263 | Доставка и монтаж на кръгла канална система | бр. |  |
| 264 | Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/, нискошумова версия, за работа при ниски вн. температури, състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др, с параметри:  Външно тяло: Nел = 1,52 (0,25-1,58) kW / 220V (режим на охлаждане)  Nел = 1,21 (0,21-1,70) kW / 220V (режим на отопление)  Вътрешно тяло: Qох = 2,50 kW; Qот = 3,20 kW;H x L x B-280 x 799 x 183, тегло-9kg | бр. |  |
| 265 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, влагозащитено, конвекторен тип с автоматична термозащита AxH=5033x350mm, N=300W/220V | бр. |  |
| 266 | Доставка и монтаж на инверторен климатик. енергиен клас A++/А+, препоръчителен капацитет в режим на охлаждане 27 m2/70 m3  , препоръчителен капацитет в режим на отопление 25 m2/65 m3,Отдавана мощност (охлаждане):3.55 kW, Отдавана мощност (отопление):3.55 kW, Консумирана мощност (охлаждане):1.099 kW, Консумирана мощност (отопление):1.002 kW, Захранващо напрежение:220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph; Тегло (вътрешно тяло):10 кг,Тегло (външно тяло):27 кг. SEER/SCOP -6.10/4,00 | бр. |  |
| 267 | Доставка и монтаж на инверторен климатик енергиен клас А+ /А++за помещение 27 m2/70 m3 ; Отдавана мощност (охлаждане):3.50 kW; Отдавана мощност (отопление):3.50 kW; Консумирана мощност (охлаждане):1.090 kW; Консумирана мощност (отопление):0.970 kW; Захранващо напрежение:220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph  Тегло (вътрешно тяло):8.5 кг.; Тегло (външно тяло):27.5 кг.; SEER/SCOP -6.16/4,03 | бр. |  |
| 268 | Доставка и монтаж на инверторен климатик енергиен клас А+ /А++за помещение 25 m2/65 m3 ; Отдавана мощност (охлаждане):3.80 kW; Отдавана мощност (отопление):3.90 kW; Консумирана мощност (охлаждане):1.10 kW; Консумирана мощност (отопление):1,10 kW; Захранващо напрежение:220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph  Тегло (вътрешно тяло):10,0 кг.; Тегло (външно тяло):35,0 кг.; SEER/SCOP -6.40/3.80 | бр. |  |
| 269 | Доставка и монтаж на инверторен климатик енергиен клас А+ /А++за помещение 25 m2/60 m3 ; Отдавана мощност (охлаждане):3.20 kW; Отдавана мощност (отопление):4,70 kW; Консумирана мощност (охлаждане):0,49 kW; Консумирана мощност (отопление):0,595 kW; Захранващо напрежение:220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph  Тегло (вътрешно тяло):13,50 кг.; Тегло (външно тяло):35,0 кг.; SEER/SCOP -7,60/4,30 | бр. |  |
| 270 | Доставка и монтаж на инверторен климатик енергиен клас А+ /А++за помещение 35 m2/90 m3 ; Отдавана мощност (охлаждане):4,10 kW; Отдавана мощност (отопление):5,10 kW; Консумирана мощност (охлаждане):0,845 kW; Консумирана мощност (отопление):0,96 kW; Захранващо напрежение:220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph  Тегло (вътрешно тяло):13,50 кг.; Тегло (външно тяло):35,0 кг.; SEER/SCOP -7,20/4,27 | бр. |  |
| 271 | Доставка и монтаж на обемни вертикални бойлери за топла вода, комбинирани с една серпентина | бр. |  |
| 272 | Доставка и монтаж на обемни вертикални бойлери за топла вода, комбинирани с две серпентини/ за парно и слънчеви колектори/ | бр. |  |
| 273 | Доставка и монтаж на топлообменници, пластинчати – 300кW | бр. |  |
| 274 | Доставка и монтаж на топлообменници, пластинчати – 400кW | бр. |  |
| 275 | Доставка и монтаж на топлообменници, пластинчати – 600кW | бр. |  |
| 276 | Доставка и монтаж на топлообменници за парова инсталация за топла вода, 400литра | бр. |  |
| 277 | Доставка и монтаж на топлообменници за парова инсталация за топла вода, 800литра | бр. |  |
| 278 | Доставка и монтаж на топлообменници за парова инсталация за топла вода, 1000литра | бр. |  |
| 279 | Доставка и монтаж на топлообменници за парова инсталация за топла вода, 1500литра | бр. |  |
| 280 | Доставка и монтаж на селективни плоски слънчеви панели/колектори, 2,2м2 | бр. |  |
| 281 | Доставка и монтаж на селективни плоски слънчеви панели/колектори, 2,5м2 | бр. |  |
| **XXІII** | **Вентилационна инсталация – доставка и монтаж** |  |  |
| 1 | Конзоли и подвезки за укрепване на въздуховоди и др. | кг. |  |
| 2 | Изолация по въздуховоди за пресен въздух с CL / MAVER 5045 | м² |  |
| 3 | Направа и монтаж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина с Р до 800мм | м² |  |
| 4 | Направа и монтаж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина с Р до 1200мм | м² |  |
| 5 | Направа и монтаж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина с Р до 2700мм | м² |  |
| 6 | Направа и монтаж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина с Р до 800мм | м² |  |
| 7 | Направа и монтаж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина с Р до 1200мм | м² |  |
| 8 | Направа и монтаж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина с Р до 2700мм | м² |  |
| 9 | Наладка на вентилационна инсталация | бр. |  |
| 10 | Фланци за въздуховоди с Р до 800мм | бр. |  |
| 11 | Фланци за въздуховоди с Р до 1200мм | бр. |  |
| 12 | Фланци за въздуховоди с Р до 2700мм | бр. |  |
| 13 | Доставка и монтаж на климатик 12 000 BTU | бр. |  |
| 14 | Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж Ø250, с дебит V = 420m³/h; НСВ=300Ра; ел мощност N=130W/230V, ниво на звуково Налягане 53dB(A), комплект с меки връзки" | бр. |  |
| 15 | Доставка и монтаж на канален шумозаглушителна Ø250, L=1400mm | бр. |  |
| 16 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с fжс = 0.035 m², V = 310m³/h с р-ри ∅250 и 30% замреженост | бр. |  |
| 17 | Доставка и монтаж на конусен смукател DVS 100 | бр. |  |
| 18 | Доставка и монтаж на конусен нагнетател P-DVS 100 | бр. |  |
| 19 | Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø125 | m |  |
| 20 | Доставка и монтаж на фасонни елементи за Спировъздуховод Ø125 | бр. |  |
| 21 | Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø160 | m |  |
| 22 | Доставка и монтаж на фасонни елементи за спировъздуховод Ø160" | бр. |  |
| 23 | Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø250 | m |  |
| 24 | Доставка и монтаж на фасонни елементи за спировъздуховод Ø250" | бр. |  |
| 25 | Доставка и монтаж на регулираща клапа Ø125 | бр. |  |
| 26 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата за въздуховоди, с дебелина на изолацията D=13mm, бандажирана с алуминиева вата за въздуховоди, с дебелина на изолацията d=13mm, бандажирана с алуминиева iамозалепваща се лента | бр. |  |
| 27 | Изпробване на вентилатор за канален монтаж С дебит до 500 m3/h" | бр. |  |
| **ХХІV** | **Пътища, улици, тротоари** |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой | м³ |  |
| 2 | Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой с дебелина на пясъчния слой плътно 10 см. | 1000 м² |  |
| 3 | Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой | м³ |  |
| 4 | Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой с дебелина на баластрения слой плътно 10 см. | 1000 м² |  |
| 5 | Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции | м³ |  |
| 6 | Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции с дебелина на пласта 10 см. | 1000 м² |  |
| 7 | Доставка и полагане на каменна основа от едротрошени камъни (75-120 мм) | м³ |  |
| 8 | Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък(трошенокаменна настилка) с дебелина плътно 15 см. | 1000 м² |  |
| 9 | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък | т |  |
| 10 | Доставка и полагане на битумизирана основа с баластра | т |  |
| 11 | Запечатка с битум1,5-2 л/ м² и каменни фракции | 100 м² |  |
| 12 | Запечатка с битум1,5-2 л/ м² и пясък | 100 м² |  |
| 13 | Двойна повърхностна обработка с деб. 3 см. С битум 4,6 кг/ м² | 100 м² |  |
| 14 | Пропитка с дебелина 4 см. С каменни фракции | 100 м² |  |
| 15 | Доставка и полагане на асфалтобетон – неплътна смес за долен пласт | т |  |
| 16 | Полагане на асфалтобетон – неплътна смес(без доставката) | т |  |
| 17 | Доставка и полагане на асфалтобетон –плътна смес за горен пласт | т |  |
| 18 | Полагане на асфалтобетон – плътна смес(без доставката) | т |  |
| 19 | Доставка и полагане на пясъчен (износоустойчив) асфалтобетон | т |  |
| 20 | Единична грапава повърхностна обработка с битум и каменни фракции | 100 м² |  |
| 21 | Доставка и полагане на паважна настилка от дребен паваж | м³ |  |
| 22 | Доставка и полагане на паважна настилка от среден паваж | м³ |  |
| 23 | Разваляне и почистване на павета от паважна настилка за едър и среден паваж | м³ |  |
| 24 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб.2 до 4 см. – ръчно(без транспорт, вкл. Разкъртване и почистване) | м³ |  |
| 25 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб.4 до 6 см. – ръчно(без транспорт, вкл. Разкъртване и почистване) | м³ |  |
| 26 | Доставка и полагане на направляващи бетонови ивици 15/20 (скрити бордюри) | м |  |
| 27 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20 | м |  |
| 28 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15 | м |  |
| 29 | Изваждане на каменни или бетонни бордюри, вкл. почистването им | м |  |
| 30 | Дренаж с бетонни тръби Ф150 мм. | м |  |
| 31 | Запечатка с асфалтова емулсия в/у бетонова настилка | 100 м² |  |
| 32 | Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка | 10 м² |  |
| 33 | Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка | 10 м² |  |
| 34 | Хоризонтална маркировка на пешеходни зони, забранени площи за движение и др. без перли | 10 м² |  |
| 35 | Механизирано разкъртване пътни настилки – основа от едро трошен камък или основа калдъръм 20 см. | 100 м3 |  |
| 36 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. До 10 см. | 100 м3 |  |
| 37 | Рязане на асфалт с фугорезачка | м |  |
| 38 | Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки | м³ |  |
| 39 | Полагане на бетон клас В12,5 за основи и фундаменти - ръчно | м3 |  |
| 40 | Полагане на бетон клас В20 за армирани плочи и греди - ръчно | м3 |  |
| 41 | Полагане на бетон клас В20 за армирани плочи и греди с автобетон помпа | м3 |  |
| 42 | Полагане на бетон клас В30 за армирани плочи и греди с автобетон помпа | м3 |  |
| 43 | Полагане на бетон клас В20 за армирани конзоли, козирки, ригели и др. | м3 |  |
| 44 | Кофраж за стоманобетонови плочи и за връхни конструкции, колони и подобни | м² |  |
| 45 | Доставка и монтаж на заготвена стоманена армировка | кг. |  |
| 46 | Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф8, 10/10 см. | м² |  |
| 47 | Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф8, 15/15 см. | м² |  |
| 48 | Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтови настилки | бр. |  |
| 49 | Повдигане или сваляне на уличен отток при паважна настилка | бр. |  |
| 50 | Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка | бр. |  |
| 51 | Повдигане или сваляне на решетки и шахти при паважна настилка | бр. |  |
| 52 | Повдигане или сваляне на решетки и шахти при настилки от плочи | бр. |  |
| 53 | Повдигане или сваляне на запорни гърнета при настилки от плочи | бр. |  |
| 54 | Повдигане или сваляне на пожарни кранове при настилка от плочи | бр. |  |
| 55 | Разваляне на тротоар от базалтови плочи | м² |  |
| 56 | Разваляне на настилка от бетонови плочи на пясък | м² |  |
| 57 | Настилка на бетонови плочи на тревна фуга | м² |  |
| 58 | Настилка от бетонови плочи | м² |  |
| 59 | Разваляне на тротоар от каменни плочи, вкл. сортиране на плочите | м² |  |
| 60 | Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи, неоцветени | м² |  |
| 61 | Настилка от решетъчни тела за паркинг | м² |  |
| 62 | Затревяване и торене с амониева селитра 20кг/дка, първи етап | дка |  |
| 63 | Затревяване и торене с амониева селитра 20кг/дка, втори етап | дка |  |
| 64 | Затревяване и торене с амониева селитра 20кг/дка, трети етап | дка |  |
| 65 | Залесяване насипи, откоси и подобни площи с едногодишни широколистни фиданка(без фиданките) | 1000 бр. |  |
| 66 | Засаждане на едно- и двугодишни непикирани иглолистни фиданки при масово озеленяване в дупки 30/30/30 см. (без фиданките) | 1000 бр. |  |
| 67 | Засаждане на средноразмерни широколистни дървета в дупки 80/80/80 см. (без фиданките) | 1000 бр. |  |
| 68 | Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета в дупки 80/80/80 см. (без дръвчетата) | 1000 бр. |  |
| 69 | Засаждане на живи плетове – двуредни в канавки 50/40 см.(без посадъчния материал) | 100 м |  |
| **ХХV** | **Разваляне и разрушаване на сгради** |  |  |
| 1 | Разбиване на армирана бетонна настилка – ръчно с почистване | м² |  |
| 2 | Разваляне на ограда от стоманобетонни колове, телена мрежа, бодлива тел | м |  |
| 3 | Демонтаж на стоманени решетки на прозорци до 200/200 | бр. |  |
| 4 | Изваждане на прозорци от зид – всички видове | бр. |  |
| 5 | Демонтаж на покрив на двуетажна сграда, със сваляне, пренасяне до 30 м. и сортиране | м² |  |
| 6 | Разбиване на бетон с чук и шило в двуетажна сграда, вкл. сваляне на отпадъците | м3 |  |
| 7 | Разваляне тухлена зидария 250 мм. на вароциментен разтвор в двуетажна сграда, вкл. сваляне на отпадъците | м3 |  |
| 8 | Разбиване на стоманобетонни плочи с компресорен къртач, вкл. изрязване на армировката при двуетажни сгради | м² |  |
| 9 | Просичане на стоманобетонни пояси, щурцове и колони с компресорен къртач, вкл. срязване на армировката при двуетажни сгради | бр. |  |
| 10 | Просичане на стоманобетонни пояси, щурцове и колони с компресорен къртач, вкл. срязване на армировката при сгради над 2 етажа | бр. |  |
| 11 | Разбиване на бетонни блокове с багер-хидрочук на късове до 50 кг. | м3 |  |
| 12 | Разбиване на стоманобетонни блокове с багер-хидрочук за машинно товарене | м3 |  |
| 13 | Разбиване на стоманобетонни греди и колони с багер-хидрочук за машинно товарене | м3 |  |
| 14 | Разбиване на стоманобетонни плочи с багер-хидрочук за машинно товарене | м3 |  |
| 15 | Разбиване на бетон с дебелина до 0,5 м. чрез взривяване – на открито, с вертикални взривни дупки | м3 |  |
| 16 | Разбиване на бетон с дебелина 1,0 до2,0 м. чрез взривяване - на открито, с вертикални взривни дупки | м3 |  |
| 17 | Разбиване на стоманобетон с дебелина до 0,5 м чрез взривяване – на открито, с вертикални взривни дупки | м3 |  |
| 18 | Разбиване на стоманобетон с дебелина 1,0 до 2,0 м чрез взривяване – на открито, с вертикални взривни дупки | м3 |  |
| **ХХVІ.** | **Вертикална планировка** |  |  |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви - | m3 |  |
| 2 | Натоварване, превоз и разтоварване на земни почви на депо | m3 |  |
| 3 | Изкопаване, натоварване и ратоварване на камион на тънки изкопи с дълбочина до 0,50 m на земни почви ръчно | m3 |  |
| 4 | Превоз на земни почви с камион на депо | m3 |  |
| 5 | Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви по шаблон | m2 |  |
| 6 | Уплътняване на земни почви механизирано с прикачен пневмоколесен валяк 12-25t с дебелина на пласта 20cm за достигане на 98 % от gmax за пътно легло | m3 |  |
| 7 | Пътна основа от трошен камък с дебелина 25 cm | m3 |  |
| 8 | Основа от трошен камък /трошенокаменна настилка/ с дебелина 10 cm | m3 |  |
| 9 | Асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт с дебелина 4cm (1m2 с дебелина 1cm тежи 24 kg) и E=1000 MPa | t |  |
| 10 | Асфалтобетон - плътна смес за горен пласт с дебелина 4cm (1m2 с дебелина 1cm тежи 24 kg) и E=1200 MPa | t |  |
| 11 | Направляващи бетонови ивици 15/20 - върху бетонова основа В15 | m3 |  |
| 12 | Видими бетонови бордюри 15/25 - върху бетонова основа В15 | m |  |
| 13 | Тротоари от бетонови плочи 30/30/5 кантирани върху пясъчна основа | m2 |  |
| 14 | Пясък с дебелина 10 cm | m3 |  |
| 15 | Градински бордюри 8/16 | m |  |
| 16 | Изкоп, арматура и бетон В20 за фундамент | бр |  |
| 17 | Доставка и монтаж на ограда с Н=2.10м | м |  |
| **ХХVІІ** | **Изграждане на спортни площадки и комплекси** |  |  |
| 1 | Полиетиленово фолио | м2 |  |
| 2 | Топлоизолация 6 см/ фибран, стиродур/ на 2.5м от ос | м2 |  |
| 3 | Шлайфана армирана бетонова настилка - зала | м2 |  |
| 4 | Bидим стомановетон с фаска на външен ъгъл | м2 |  |
| 5 | Циментова мазилка по цокъл с h ср.= 0.50 м | м2 |  |
| 6 | Хидроизолация 1 пласт воалит на битумна основа | м2 |  |
| 7 | Топлоизолация XPS 10 см цокъл | м2 |  |
| 8 | Шпакловка върху топлоизолация /хастар/ | м2 |  |
| 9 | Окачена фасадна керамика - цокъл | м2 |  |
| 10 | Топлоизолация 6 см/ фибран, стиродур/ на 2.5м от ос | м2 |  |
| 11 | фасадни термопанели с минерална вата с дебелина 12 см EI 120 мин. | м2 |  |
| 12 | Коригираща жалузийна система по фасада | м2 |  |
| 13 | Обшивка с прахобоядисана ламарина външна дограма | м |  |
| 14 | Доставка и монтаж жалузийни решетки за проветряване зала 200/200 см | бр |  |
| 15 | Доставка и монтаж жалузийни решетки за проветряване зала 100/200 см | бр |  |
| 16 | Доставка и монтаж жалузийни решетки за проветряване зала 100/100 см | бр |  |
| 17 | Доставка и монтаж Термопанел d= 12 см | м2 |  |
| 18 | Доставка и монтаж надулучна ламаринена пола, прахобоядисана -сива, цвят RAL 9002 | м2 |  |
| 19 | Доставка и монтаж ламаринени улуци , праховобоядисани -седящи сиви, цвят RAL 9002 | м |  |
| 20 | Доставка и монтаж водосточни воронки "Гиберит" | бр |  |
| 21 | Топлоизолация XPS 12 см твърда минерална вата | м2 |  |
| 22 | Топлоизолация XPS 10 см - борд | м2 |  |
| 23 | Битумна рулонна хидроизолация | м2 |  |
| 24 | Битумна рулонна хидроизолация -борд | м2 |  |
| 25 | Тулена зидария с керамични тухли 25 см и REI 120 | м3 |  |
| 26 | Тулена зидария с керамични тухли 12 см | м2 |  |
| 27 | Обшивка на инсталации с гипсокартон /влагоустойчив/ - 5см | м2 |  |
| 28 | PVC преградни стени на крачета WC | м2 |  |
| 29 | Таркет | м2 |  |
| 30 | Первази игрално поле | м |  |
| 31 | Полиуретанов под /зона трибуни/ | м2 |  |
| 32 | Изравнителна цим. замазка 4 см | м2 |  |
| 33 | Настилка от гранитогрес | м2 |  |
| 34 | Первази от гранитогрес | м2 |  |
| 35 | Настилка от гранитогрес стълбище и стълбищни площадки | м2 |  |
| 36 | По чела на стъпала | м2 |  |
| 37 | Первази от гранитогрес с-ще и ст. площадки | м2 |  |
| 38 | Настилка от теракота WC и душове | м2 |  |
| 39 | Облицовка с фаянсови плочки | м2 |  |
| 40 | Окачен таван растерен | м2 |  |
| 41 | Алуминиева дограма матиран стъклопакет | м2 |  |
| 42 | Покривно осветление | м2 |  |
| 43 | Врата -стъкло с алуминиев профил 180/210 | м2 |  |
| 44 | Врата -стъкло с алуминиев профил 180/250 | м2 |  |
| 45 | Врата метална с пълнеж от мин. ватаЕI 90, самозатваряща се, димоуплътнена, АНТИПАНИК БРАВА -250/200 | м2 |  |
| 46 | Врати PVC 80/200 | м2 |  |
| 47 | Врати дървени плътни 80/200 | м2 |  |
| 48 | Врати дървени плътни 90/200 | м2 |  |
| 49 | Пластмасови седалки тип Арена /тип Гама / - доставка и монтаж | бр |  |
| 50 | Подвижна сгъваема трибуна със 180 бр. седалки | бр |  |
| 51 | Парапет по входни стъпала - по арх. Детайл | м |  |
| 52 | Парапет на вътрешно стълбище - по арх. детайл | м |  |
| 53 | Фасадно скеле до 15 м | м2 |  |
| 54 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци на 10 км | м3 |  |
| 55 | Почистване на помещенията преди предаване на обекта за експлоатация | чч |  |
| 56 | Платформа за хора с увреждания | бр |  |
| 57 | Асансьор за достъпна среда - 2 спирки | бр |  |
| 58 | Каучукова настилка на рула 6 мм, сертифицирана FIBA level 2Star, сертифицирата по ITF, Тегло: мин. 6.0 кг/кв.м.– ширина на рулото 170 – 193 см | м2 |  |
| 59 | Монтаж на каучукова настилка, вкл. Двукомпонентно полиуретаново лепило | м2 |  |
| 60 | Оградна мрежа, вкл. монтаж:- височина на оградата: 5.00 м.- стоманени стълбове за ограда /височина от 2.00 до 6.00 м., профил 120х80х4 мм/ с метална с мрежа с PVC покритие /растер 50х50 мм./до 3 м и предпазна мрежа РЕ – UV стабилизирана, до височина 2 м;- окомплектована заключваща врата с размери 2,4 м. х 1,2 м.;- 4 бр. заземителни колове.- цвят: зелен6.00 м., профил 120х80х4 мм/ с метална с мрежа с PVC покритие /растер 50х50 мм./ | м2 |  |
| 61 | Кофраж ограда тенис | м2 |  |
| 62 | Подложен бетон - В10 - 10см | м3 |  |
| 63 | Бетон за ограда тенис- В20 | м3 |  |
| 64 | Армировка Ст. A I (ф) | кг |  |
| 65 | Армировка Ст. A III (N) | кг |  |
| 66 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф60х4 | кг |  |
| 67 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф74х4 | кг |  |
| 68 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф95х4 | кг |  |
| 69 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф180х5 | кг |  |
| 70 | Доставка и монтаж на анкерни болтове М20 ; L=1000мм | Бр. |  |
| 71 | Подравняване и валиране под ударопоглъщаща спортна настилка | м2 |  |
| 72 | Подравняване и валиране под настилка от бетонови плочи | м2 |  |
| 73 | Направа на основа от несортиран, едрозърнест, минерален материал с дебелина 10 см | м3 |  |
| 74 | Направа неплътен асфалтобетон с дебелина 5см | т |  |
| 75 | Направа на пясъчна основа с дебелина 6см | м3 |  |
| 76 | Направа на плочници върху пясъчна основа от бетонови плочи 20/20/8см | м2 |  |
| 77 | Заливане на фугите между плочите с кварцов пясък | м3 |  |
| 78 | Изграждане на дренажна система за тенис корт | м2 |  |
| 79 | Изграждане на дренажна система за волейбол | м2 |  |
| 80 | Изграждане на площадкова канализация | м2 |  |
| 81 | Изкопаване на единична кабелна шахта за тръбна мрежа (1,0/0,7/1,2м) - 0,84м3 за 1бр. | бр. |  |
| 82 | Направа на единична кабелна шахта от шлакови тухли (25/12/6,5см) - 3,00м3 за 1бр. | бр. |  |
| 83 | Доставка на рамка за единична кабелна шахта - профилна стомана - 90/90/8мм (за една рамка - 3,16м профил) | бр. |  |
| 84 | Доставка на капак за кабелна шахта от бетон - 900/600/80мм | бр. |  |
| 85 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x10mm2 | м |  |
| 86 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5mm2 | м |  |
| 87 | Изтегляне кабел СВТ 3x2,5mm2 в кухината на стълба | м |  |
| 88 | Направа суха разделка на кабел до 5x10mm2 | бр. |  |
| 89 | Доставка и монтаж на LED прожектор 100W | бр. |  |
| 90 | Направа на заземление на стълб с 2 кола от профилна стомана 63/63/6мм, комплект, R<30ohm | бр. |  |
| 91 | Светлотехнически измервания | бр. |  |
| 92 | Доставка и монатаж на ударопоглъщаща спортна настилка | м2 |  |
| 93 | Система за закрепване на мрежата с стоманени пръчки ф 7 на всички колове h-2.45 цвят зелен | бр. |  |
| 94 | Доставка и монтаж метална мрежа до височина 2.50м от тел Ф3.7мм с PVC покритие | м |  |
| 95 | Доставка и монтаж удароустойчива, предпазна, текстилна мрежа, от полиетилен с плътност 3мм и отвори на дупките 4,5/4,5см, цвят тъмнозелен, включително поцинковани стоманени въжета за изпъване в комплект с кербовки, обтегачи и шегели | м2 |  |
| 96 | Поддържащи колове за мрежа на тенис кортове комплект (алуминиеви) | бр. |  |
| 97 | Мрежа за тенис на корт 12,80/1,07м (ПЕ-4мм, двойно вплетени горни 6 реда) | бр. |  |
| 98 | Обтягащи колове за мрежа волейбол (железни) к-кт | бр. |  |
| 99 | Доставка и полагане на настилка от червен шамот за тенис кортове с дебелина 5см | т. |  |
| 100 | Изрязване на асфалт | м |  |
| 101 | Разбиване на асфалтова ивица | м3 |  |
| 102 | Машинен изкоп за ивични основи | м3 |  |
| 103 | Натоварване и извозване на земни маси и асфалтови отломки | м3 |  |
| 104 | Доставка и монтаж на армировка за стоманобетонов пояс по контура на площадката | кг |  |
| 105 | Направа и разваляне на кофраж за оформяне на борд с Н=30см. над терена | м2 |  |
| 106 | Полагане на ПВЦ тръби ф75 в кофража за отводняване на насипа | бр |  |
| 107 | Полагане на бетон В20 | м3 |  |
| 108 | Изработка и монтаж в пресен бетон на закладни планки 200/200/6мм. за монтиране на стоманени колове | бр |  |
| 109 | Доставка и монтаж на стоманени колове от кухи профили 60/60/3мм. с дължина 4м. (66бр) | кг. |  |
| 110 | Доставка и монтаж на кухи стоманени профили 60/60/3мм., 3реда хоризонтално на височини 0.1м, 2м. и 4м. | кг. |  |
| 111 | Доставка и монтаж на диагонали 60/60/3мм в ълите между коловете - 8бр. | кг |  |
| 112 | Направа и монтаж на два бр. врати от кухи стоманени профили 50х50х3мм. и оградна мрежа с отвори 50х50/3.7мм. с ПВЦ покритие | кг |  |
| 113 | Направа на фундаменти за монтаж на футболни врати. | бр |  |
| 114 | Доставка, разтоварване и разстилане на чакъл върху съществуваща асфалтова настилка с дебелина на пласта 20см. | м3 |  |
| 115 | Трамбоване на чакъл | м2 |  |
| 116 | Доставка, разтоварване и разстилане на пясък върху скалната маса с дебелина на пласта 10см. | м3 |  |
| 117 | Трамбоване на пясъчна подложка | м2 |  |
| 118 | Почистване и боядисване на стоманени профили с боя за метал 3в1 | м2 |  |
| 119 | Доставка и монтаж на оградна мрежа с полимерно покритие, от тел с отвори 50х50, ф3,0мм. черен(ф4,5мм с ПВЦ) , чрез армировъчни пръти №8 заварени към стоманените профили с точкови заварки през 50см. | м2 |  |
| 120 | Доставка и полагане на изкуствена трева вкл. посипване с кварцов пясък и гумени гранули | м2 |  |
| 121 | Доставка и монтаж на футболни врати | бр. |  |
| 122 | Доставка и монтаж на текстилна мрежа покриваща спортната площадка | м2 |  |
| 123 | Демонтаж спортни съоръжения | ч.ч. |  |
| 124 | Товарене на демонтирани съоръжения | ч.ч. |  |
| 125 | Извозване на демонтирани съоръжения | км |  |
| 126 | Монтаж на демонтирани съоръжения (бр.фундаменти) | бр |  |
| 127 | Изрязване на асфалт (0,4м. вътрено от бордюра) | м |  |
| 128 | Разбиване на асфалтова ивица | м3 |  |
| 129 | Машинен изкоп за ивични основи | м3 |  |
| 130 | Натоварване и извозване на земни маси | м3 |  |
| 131 | Доставка и монтаж на армировка за стоманобетонов пояс по контура на площадката | кг |  |
| 132 | Направа и разваляне на кофраж с Н=30см. над терена | м2 |  |
| 133 | Полагане на ПВЦ тръби ф75 в кофража за отводняване на насипа | бр |  |
| 134 | Полагане на бетон В20 | м3 |  |
| 135 | Изработка и монтаж в пресен бетон на закладни планки 200/200/6мм. за монтиране на стоманени колове | бр |  |
| 136 | Доставка и монтаж на кухи стоманени профили 60/60/3мм. с дължина 4 м. | кг. |  |
| 137 | Направа на фундаменти за монтаж на футболни врати. | бр |  |
| 138 | Доставка, разтоварване и разстилане на чакъл върху съществуваща асфалтова настилка с дебелина на пласта 20см. | м3 |  |
| 139 | Доставка, разтоварване и разстилане на пясък върху скалната маса с дебелина на пласта 10см. | м3 |  |
| 140 | Почистване и боядисване на стоманени профили с боя за метал 3в1 | м2 |  |
| 141 | Доставка и монтаж на оградна мрежа 50/50/2.2мм. с ПВЦ покритие чрез армировъчни пръти ф6.5 към стоманени профили | м2 |  |
| 142 | Доставка и полагане на изкуствена трева вкл. посипване с кварцов пясък и гумени гранули | м2 |  |
| 143 | Доставка и монтаж на футболни врати | бр. |  |
| 144 | Демонтаж налични стоманени колове с Н=3,2 по две от страните | бр. |  |
| 145 | Демонтаж оградни пана | бр. |  |
| 146 | Ръчно подравняване на терена между коловете за направа на масивен стоманобетонов пояс 25/30см.върху терена | м2 |  |
| 147 | Засипване със скална маса върху подравнен терен между оставащите колове (ивица с шир.0,50м. дълж. 41м. и деб.0,10м. | м3 |  |
| 148 | Машинен изкоп за ивични основи | м3 |  |
| 149 | Доставка и монтаж на армировка за стоманобетонов пояс по контура на площадка | кг |  |
| 150 | Направа и разваляне на кофраж с Н=30см. над терена | м2 |  |
| 151 | Полагане на ПВЦ тръби ф75 в кофража за отводняване на насипа | бр |  |
| 152 | Полагане на бетон В20 | м3 |  |
| 153 | Изработка и монтаж в пресен бетон на закладни планки 200/200/6мм. за монтиране на стоманени колове | бр |  |
| 154 | Доставка и монтаж на колове от кухи стоманени профили 50/50/3мм Н=4м. | кг. |  |
| 155 | Надшиване на стоманени колове с профил 50/50/3мм. до Н=4м | кг. |  |
| 156 | Доставка и монтаж на кухи стоманени профили 50/50/3мм. за хоризонтален монтаж между коловете | кг. |  |
| 157 | Доставка и монтаж на диагонали 50/50/3мм в ълите между коловете. | кг. |  |
| 158 | Изработка и монтаж на врата от кухи стоманени профили 50х50х3мм | кг |  |
| 159 | Направа на фундаменти за монтаж на футболни врати. | бр |  |
| 160 | Доставка, разтоварване и разстилане на чакъл върху съществуваща асфалтова настилка с дебелина на пласта 20см. | м3 |  |
| 161 | Доставка, разтоварване и разстилане на пясък върху скалната маса с дебелина на пласта 10см. | м3 |  |
| 162 | Почистване и боядисване на стоманени профили с боя за метал 3в1 | м2 |  |
| 163 | Ремонтиране и монтаж на демонтирани оградни пана 140\155см. Над пояса при ламаринена ограда | бр |  |
| 164 | Доставка и монтаж на оградна мрежа 50/50/2.2мм. чрез армировъчни пръти ф6.5 към стоманени профили | м2 |  |
| 165 | Доставка и полагане на изкуствена трева вкл. посипване с кварцов пясък и гумени гранули | м2 |  |
| 166 | Доставка и направа на насип от трошен камък за дрениращ слой фракция с дебелина 60см | m3 |  |
| 167 | Доставка и полагане на геотекстил 200g/m2 | m2 |  |
| 168 | Затревяване с трвени смески | m2 |  |
| 169 | Доставка и монтаж на стоманени футболни врати – пълна окомплектовка | бр. |  |
| 170 | Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка | m2 |  |
| 171 | Превоз асфалтобетонови отпадъци до 5км | m3 |  |
| 172 | Доставка и полагане на трошен камък слой фракция(15-25) с дебелина 60 см | m3 |  |
| 173 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | m' |  |
| 174 | Доставка и полагане на акрилна настилка | m2 |  |
| 175 | Доставка и монтаж на стоманени баскетболни кошове – пълна окомплектовка | бр. |  |
| 176 | Доставка и монтаж на стоманени стойки с мрежа за волейбол – пълна окомплектовка | бр. |  |
| 177 | Разкъртване на съществуващата асфалтобетонова настилка | m2 |  |
| 178 | Превоз асфалтобетонови отпадъци до 5км | m3 |  |
| 179 | Разкъртване на съществуващата бетонова канавка, извозване на бетонови отпадъци | m' |  |
| 180 | Направа насип от трошен камък – 40см | m3 |  |
| 181 | Направа насип от ситна фракция трошен камък – 15см | m3 |  |
| 182 | Направа на бетонова отводнителна канавка 15/15см | m' |  |
| 183 | Доставка и направа на насип от трошен камък за дрениращ слой фракция с дебелина 60см | m3 |  |
| 184 | Доставка и полагане на геотекстил 200g/m2 | m2 |  |
| 185 | Полагане на каучукова настилка | m2 |  |
| 186 | Доставка и полагане на пясък | m3 |  |
| 187 | Доставка и монтаж на пейки | m' |  |
| 188 | Предпазен парапет | m' |  |
| 189 | Метални стълби за вход към трибуните | бр. |  |
| 190 | Доставка и монтаж на оборудване на зрителски места за инвалиди | бр. |  |
| 191 | Доставка и монтаж на стенни термопанели – 10см | m2 |  |
| 192 | Доставка и монтаж на покривни термопанели – 10см | m2 |  |
| 193 | Монтаж на PVC дограма със стъклопакет | m2 |  |
| 194 | Доставка и монтаж на олуци | m' |  |
| 195 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина | m' |  |
| 196 | Димоотводни люкове | бр. |  |
| 197 | Доставка и направа на насип от трошен камък за дрениращ слой фракция с дебелина 60см | m3 |  |
| 198 | Доставка и полагане на геотекстил 200g/m2 | m2 |  |
| 199 | Полагане на топлоизолация | m2 |  |
| 200 | Полагане на армирана циментова замазка | m3 |  |
| 201 | Полагане на акрилна настилка | m2 |  |
| 202 | Затревяване | m2 |  |
| 203 | Зачимяване – стадион | m2 |  |
| 204 | Доставка и монтаж на синт. тревна настилка с височина на стръка min-60мм,/вкл. лепило, лента, разчертаване, кв.пясък, гранули | м2 |  |
| 205 | Доставка и монтаж на футболни врати фиксирани с допълнителни колове за опъване на мрежата | Компл. |  |
| 206 | Доставка и монтаж на покритие:изработва се от PVC полиестер,900 гр, Клас на горимост:М2/B1/не подържа горене/,със сертификат; | бр. |  |
| 207 | Полипропиленови седалки с облегалка със сертификат за горимост | бр. |  |
| 208 | Еднопластова саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка система „Multi One“ | m2 |  |
| 209 | Двупластова саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка система „Multi One“ | m2 |  |
| 210 | Настилка от изкуствена трева с два вида подложки TRUE TO NATURE | m2 |  |
| 211 | Многофункционална спортна настилка за игрища, двуслойна –каучукови гранули + EPDM, 4/4мм | m2 |  |
| 212 | Многофункционална спортна настилка за игрища, двуслойна –каучукови гранули + EPDM, 6/4мм | m2 |  |
| 213 | Многофункционална спортна настилка за игрища, двуслойна –каучукови гранули + EPDM, 8/4мм | m2 |  |
| 214 | Акрилна настилка за спортна площадка – 1,5мм акрил + 4мм гумена подложка | m2 |  |
| 215 | Акрилна настилка за спортна площадка – 2мм акрил + 4мм гумена подложка | m2 |  |
| 216 | Спортен паркет Tarkett, система Multiflex | m2 |  |
| **XXVІІІ** | **Сондажи и кладенци** |  |  |
| 1 | Изграждане на водни **сондажи** с триролкови длета. Дълбочина на прибиване до 50м. Максимален диаметър на тръбата на **сондажа** при мека почва ф160, при камък и скала ф140. Обсаждане с полипропиленови сондажни тръби и полагане на филц в затръбяваното пространство и водочерпене. Прочистване на **сондажа** с еърлифт. | m |  |
| 2 | Роторно сондиране с бентонитна промивка. Дълбочина до 50м. | m |  |
| 3 | Изграждаме сондажи за вода с пневматична автосонда | m |  |
| 4 | Сондиране с полимер за различни видове почви. Прочистване на **сондажа** с аерлифт и полимер с мобилни дизелови компресори. Прокарване на **сондаж** с отвори ф 140 | m |  |
| 5 | Сондиране с полимер за различни видове почви. Прочистване на **сондажа** с аерлифт и полимер с мобилни дизелови компресори. Прокарване на **сондаж** с отвори ф 140 | m |  |
| 6 | Сондиране с полимер за различни видове почви. Прочистване на **сондажа** с аерлифт и полимер с мобилни дизелови компресори. Прокарване на **сондаж** с отвори ф 140 | m |  |
| 7 | Полагане на PVC сондажна тръба ф 110 | m |  |
| 8 | Полагане на PVC сондажна тръба ф 125 | m |  |
| 9 | Полагане на PVC сондажна тръба ф 140 | m |  |
| 10 | Полагане на PVC сондажна тръба ф 160 | m |  |
| 11 | Монтаж на сондажни потопяеми и наземни помпи | бр. |  |
| 12 | Монтаж на хидрофорна система | бр. |  |
| 13 | Изграждане на поливна система | бр. |  |
|  | **ОБЩА СТОЙНОСТ ОТ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ:** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **............................/ ............................/ ............................** |
| **Име и фамилия** | **..........................................................................................** |
| **Подпис (и печат)** | **...........................................................................................** |