## Обособена позиция №3
Приложение № 3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция № 3. Електроматериали и аксесоари
№ | Наименование с описание | Други характеристики | Мярка | Прогнозно количество за една година
1 | Топлоустойчив силиконов проводник с гъвкави медни жила, за монтаж в съоръжения, машини и апарати, подложени на въздействието на повишени температури, или за изводен проводник. | SIF 1 x 1 | м. | 5
2 |  | SIF 1 x 2.5 | м. | 5
3 |  | SIF 1 x 4 | м. | 5
4 | ПВ-А1 | 0.5 | м. | 5
5 |  | 0.75 | м. | 5
6 |  | 1 | м. | 10
7 |  | 1.5 | м. | 10
8 |  | 2 | м. | 10
9 |  | 2.5 | м. | 10
10 |  | 4 | м. | 10
11 |  | 6 | м. | 5
12 |  | 10 | м. | 5
13 | ПВ-А2 | 1 | м. | 10
14 |  | 1.5 | м. | 10
15 |  | 2 | м. | 10
16 |  | 2.5 | м. | 10
17 |  | 4 | м. | 10
18 |  | 6 | м. | 5
19 |  | 10 | м. | 5
20 |  | 16 | м. | 5
21 |  | 25 | м. | 5
22 |  | 50 | м. | 5
23 | ПВВ-МБ1 | 2 х 1.00 | м. | 100
24 |  | 2 х 1.50 | м. | 100
25 |  | 2 х 2.50 | м. | 100
26 |  | 2 х 4.00 | м. | 100
27 |  | 3 х 1.00 | м. | 20
28 |  | 3 х 1.50 | м. | 20
29 |  | 3 х 2.50 | м. | 20
30 |  | 3 х 4.00 | м. | 5
31 | СВТ | 2 х 1.00 | м. | 10
32 |  | 2 х 1.50 | м. | 10
33 |  | 2 х 2.50 | м. | 100
34 |  | 2 х 4.00 | м. | 20
35 |  | 2 х 6.00 | м. | 10
36 |  | 3 х 1.00 | м. | 100
37 |  | 3 х 1.50 | м. | 100
38 |  | 3 х 2.50 | м. | 100
39 |  | 3 х 4.00 | м. | 20
40 |  | 3 х 6.00 | м. | 10
41 |  | 4 х 1.00 | м. | 10
42 |  | 4 х 1.50 | м. | 10
43 |  | 4 х 2.50 | м. | 10
44 |  | 4 х 4.00 | м. | 10
45 |  | 4 х 6.00 | м. | 10
46 |  | 4 х 10.00 | м. | 10
47 |  | 4 х 16.00 | м. | 10
48 |  | 4 х 25.00 | м. | 10
49 | ШВПС | 2 х 0.75 | м. | 10
50 |  | 2 х 1 | м. | 10
51 |  | 2 х 1.50 | м. | 20
52 |  | 2 х 2.5 | м. | 20
53 |  | 3 х 0.75 | м. | 10
54 |  | 3 х 1 | м. | 10
55 |  | 3 х 1.50 | м. | 100
56 |  | 3 х 2.50 | м. | 100
57 |  | 3 х 4.00 | м. | 10
58 | ШКПЛ | 2 х 1 | м. | 5
59 |  | 2 х 1.50 | м. | 5
60 |  | 2 х 2.50 | м. | 5
61 |  | 3 х 1 | м. | 5
62 |  | 3 х 1.50 | м. | 5
63 |  | 3 х 2.50 | м. | 5
64 |  | 3 х 4.00 | м. | 5
65 | ШВПЛ-Б | 2 х 0.5 | м. | 5
66 |  | 3 х 0.5 | м. | 5
67 |  | 2 х 0.75 | м. | 5
68 |  | 3 х 0.75 | м. | 5
69 |  | 2 х 1 | м. | 5
70 |  | 3 х 1 | м. | 5
71 | ШКПТ | 3 х 1 | м. | 5
72 |  | 3 х 1.50 | м. | 5
73 |  | 3 х 2.50 | м. | 5
74 |  | 4 х 2.5 | м. | 5
75 |  | 4 х 4 | м. | 5
76 |  | 4 х6 | м. | 5
77 | Коаксиален кабел | RJ 59 | м. | 100
78 | Муфа съеднителна, термосвиваема до 1kV | 1,0-2.5 mm², 4ж.пл.кабел | бр. | 2
79 |  | 1,5-4.0 mm², 4ж.пл.кабел | бр. | 2
80 |  | 6.0-25 mm², 4ж.пл.кабел | бр. | 2
81 | Силиконов Термошлаух 200 ° С 2500 V | 1 мм. | м. | 5
82 |  | 3 мм | м. | 5
83 |  | 5 мм. | м. | 5
84 | Термосвиваем шлаух | Ф 1 мм. | м. | 5
85 |  | Ф 3 мм. | м. | 5
86 |  | Ф 5 мм. | м. | 5
87 |  | Ф 10 мм. | м. | 1
88 |  | Ф 12 мм. | м. | 5
89 |  | Ф 15 мм. | м. | 5
90 | Термоизолации оплетени от стъклена прежда и импрегниран с термоустойчив лак. | Ф 2 мм | м. | 5
91 |  | Ф 4 мм | м. | 5
92 |  | Ф 6 мм | м. | 10
93 |  | Ф 10 мм | м. | 10
94 |  | Ф 18 мм | м. | 10
95 |  | Ф 24 мм | м. | 10
96 | Метален шлаух | Ф 14 | м. | 10
97 |  | Ф 18 | м. | 10
98 |  | Ф 26 | м. | 10
99 | Гофрирани тръби | monoflex Ф 16 | м. | 5
100 |  | monoflex Ф 18.7 | м. | 5
101 |  | monoflex Ф20 | м. | 5
102 |  | monoflex Ф28.5 | м. | 5
103 |  | kopoflex Ф40 | м. | 5
104 |  | kopoflex Ф 50 | м. | 5
105 |  | kopoflex Ф75 | м. | 5
106 |  | kopoflex Ф 110 | м. | 5
107 |  | Superflex Ф 16 | м. | 5
108 |  | Superflex Ф20 | м. | 5
109 |  | Superflex Ф25 | м. | 5
110 |  | Superflex Ф32 | м. | 5
111 |  | Superflex Ф40 | м. | 5
112 | Кабелни канали | LZ 15 x 12 | м. | 10
113 |  | LHD 15 х 15 | м. | 11
114 |  | LHD 20 х 10 | м. | 12
115 |  | LHD 20 х 20 | м. | 13
116 |  | LHD 25 х 25 | м. | 14
117 |  | LHD 30 х 10 | м. | 15
118 |  | LHD 40 х 20 | м. | 16
119 |  | LHD 40 x 40 | м. | 10
120 |  | LHD 50 x 20 | м. | 10
121 | Кабелни канали за подов монтаж | подов 50.0x 14.0 мм, | м. | 10
122 |  | подов 74.0x 18.0 мм | м. | 10
123 | Кабелни канали за директен монтаж на контакти,ключове,розетки за интернет и др | 50Х150 | м. | 10
124 |  | 50Х105 | м. | 10
125 | Елтабло метално 500 х 700 мм | 500 х 700 мм | бр. | 2
126 | Апартаментни табла скрит монтаж | 2 модула | бр. | 10
127 |  | 4 модула | бр. | 5
128 |  | 6 модула | бр. | 5
129 |  | 8 модула | бр. | 10
130 |  | 12 модула | бр. | 10
131 |  | 18 модула | бр. | 5
132 |  | 24 модула | бр. | 5
133 | Апартаментно табло за открит монтаж | 2 модула | бр. | 10
134 |  | 4 модула | бр. | 5
135 |  | 6 модула | бр. | 5
136 |  | 8 Модула | бр. | 10
137 |  | 12 модула | бр. | 10
138 |  | 18 модула | бр. | 2
139 |  | 24 модула | бр. | 2
140 | Разклонителни кутии открит монтаж | 85 х 85 х 50 | бр. | 5
141 |  | 120 х 100 х 68 | бр. | 5
142 |  | 180 х 140 х 80 | бр. | 5
143 |  | 180 х 140 х 105 | бр. | 5
144 | Разклонителни кутии за скрит монтаж за гипсокартон | 70 х 70 | бр. | 5
145 |  | 85 х 85 | бр. | 5
146 |  | 100 х 100 | бр. | 5
147 |  | 120 х 100 | бр. | 5
148 |  | 180 х 140 х 68 | бр. | 5
149 | Разклонителни кутии за скрит монтаж | кръгла | бр. | 20
150 | Капачка универсална за разклонителни кутии | Ф 88 | бр. | 20
151 | Конзоли за гипсокартон | 92 х 92 х 45 | бр. | 20
152 |  | 118 х 96 х 50 | бр. | 5
153 |  | 160 х 130 х 70 | бр. | 5
154 |  | 153 х 98 х 70 | бр. | 5
155 | Пластмасова рейка с 12 лустерклеми | 2.5 мм. | бр. | 5
156 |  | 4 мм. | бр. | 5
157 |  | 6 мм. | бр. | 5
158 | Бакелитова рейка с 12 лустерклеми | 2.5 мм. | бр. | 5
159 |  | 4 мм. | бр. | 5
160 |  | 6 мм. | бр. | 5
161 | Лустърклеми порцеланови | 2.5 мм. | бр. | 5
162 |  | 4 мм. | бр. | 5
163 |  | 6 мм. | бр. | 5
164 | Еврошина перфорирана за автоматичeн предпазител | 1 м. | бр. | 5
165 | Нулева шина с резба и винтчета , пръчка 1 м. | 1 м. | бр. | 5
166 | Нулева съединителна клема, 10 проводника, 112x12x30mm, изолирана |  | бр. | 5
167 | Шина зануляваща 80A, 16 гнезда, изолирана |  | бр. | 5
168 | Гребен захранващ ;монофазен 63 А | 1 м. | м. | 5
169 | Гребен захранващ трифазен 63 А | 1 м. | м. | 5
170 |  | 25А | бр. | 50
171 | Предпазител/патрон/ стопяема жичка | 50А | бр. | 10
172 |  | 63А | бр. | 5
173 | Автоматичен предпазител еквивалент на "АВВ" | 10 А | бр. | 5
174 |  | 16 А | бр. | 10
175 |  | 20 А | бр. | 10
176 |  | 25 А | бр. | 10
177 |  | 32 А | бр. | 5
178 |  | 40 А | бр. | 5
179 |  | 50 А | бр. | 5
180 |  | 63 А | бр. | 5
181 | Автоматичен предпазител - 3Р /еквивалент на "АВВ"/ | 3Р 10 A | бр. | 5
182 |  | 3Р 16 A | бр. | 5
183 |  | 3Р 25 А | бр. | 5
184 |  | 3Р 40 А | бр. | 5
185 |  | 3Р 50 А | бр. | 5
186 |  | 3Р 63 А | бр. | 5
187 | Автоматичен прекъсвач /еквивалент на "АВВ"/ | 100 А | бр. | 5
188 |  | 125 А | бр. | 5
189 |  | 160 А | бр. | 5
190 |  | 250 А | бр. | 5
191 | Автоматичен прекъсвач 3Р /еквивалент на "АВВ"/ | 3Р 63 А | бр. | 2
192 |  | 3Р 100 А | бр. | 5
193 |  | 3Р 125А | бр. | 5
194 |  | 3Р 160 А | бр. | 2
195 |  | 3Р 250 А | бр. | 2
196 | Дефектно токови защити /еквивалент на "АВВ"/ | Ex9CL-N 2P 25A 30mA | бр. | 2
197 |  | Ex9CL-N 2P 40A 30mA | бр. | 2
198 |  | Ex9CL-N 4P 25A 30mA | бр. | 2
199 |  | Ex9CL-N 2P 40A 300mA | бр. | 2
200 |  | Ex9CL-N 2P 63A 300mA | бр. | 2
201 | Изолационна PVC лента /еквивалент на"TESA"/ | ш-19 мм. ; дъл. -20 м | бр. | 100
202 | Каучукова самовулканизираща BISHOP лента 3М | ш-19 мм. ; дъл -9 м | бр. | 5
203 | Разклонители | 3 гнезда шуко 3 м. | бр. | 50
204 |  | 3 гнезда шуко 5 м. | бр. | 50
205 |  | 3 гнезда шуко 5 м. с ключ | бр. | 20
206 |  | 3 гнезда шуко гумиран 10 м. | бр. | 20
207 |  | 4 гнезда шуко 3 м. | бр. | 20
208 |  | 4 гнезда шуко 5 м. | бр. | 50
209 |  | 4 гнезда шуко 5 м. с ключ | бр. | 20
210 |  | 5 гнезда шуко 3 м. | бр. | 10
211 |  | 5 гнезда шуко 5 м. с ключ | бр. | 10
212 |  | 5 гнезда шуко 5 м. | бр. | 10
213 |  | 5 гнезда шуко 10 м. | бр. | 10
214 |  | 6 гнезда шуко 5 м. | бр. | 5
215 |  | 6 гнезда шуко 10 м. | бр. | 5
216 |  | 6 гнезда шуко 10 м. с ключ | бр. | 5
217 | Вентилатор за баня | ф101 | бр. | 10
218 |  | ф120 | бр. | 2
219 | Кабелни връзки /свински опашки/ 100 бр. | 150 х 2.5 | бр.опак. | 5
220 |  | 200 х 3 | бр.опак. | 5
221 | Модулни контактори | 20А/2NO/230V | бр. | 2
222 |  | 20A/2NO+2NC/230V | бр. | 2
223 |  | 20A/4NO/230V | бр. | 2
224 |  | 25A/4NO/230V | бр. | 2
225 |  | 25A/2NO+2NС/220V | бр. | 2
226 |  | 40A/4NO/220V | бр. | 2
227 |  | 40A/2NO+2NC/220V | бр. | 2
228 |  | 63A/4NO/220V | бр. | 2
229 |  | 63A/NO+3NC/220V | бр. | 2
230 | Въздушни контактори | 10А/ NO +2 NC/220 V | бр. | 2
231 |  | 16А/NO +2 NC/220 V | бр. | 2
232 |  | 20A/2NO+2NC/230V | бр. | 2
233 |  | 20A/4NO/230V | бр. | 2
234 |  | 25A/4NO/230V | бр. | 2
235 |  | 25A/2NO+2NС/220V | бр. | 2
236 |  | 40A/4NO/220V | бр. | 2
237 |  | 40A/2NO+2NC/220V | бр. | 2
238 | Пусково запалителни устройства | 35-70W | бр. | 5
239 |  | 50-400W | бр. | 5
240 | Електронен трансформатор за ниско волтажни халогенни крушки 12 V | 50-150W | бр. | 10
241 | Каб.накрайник съединителен изол. (0,5-1) пакет 100бр |  | пакет | 2
242 | Каб.накрайник съединителен изол.(1,5-2,5) пакет 100бр |  | пакет | 2
243 | Каб.накрайник съединителен изол. (4-6) пакет100 бр |  | пакет | 2
244 | Кабелен накрайник изолиран 0,5мм2 пакет 100 бр. |  | пакет | 2
245 | Кабелен накрайник изолиран 1,0мм2 пакет 100 бр. |  | пакет | 2
246 | Кабелен накрайник изолиран 1,5мм2 пакет 100 бр |  | пакет | 2
247 | Кабелен накрайник изолиран 2,5мм2 пакет 100 бр |  | пакет | 2
248 | Кабелен накрайник изолиран 4,0мм2 пакет 100 бр |  | пакет | 2
249 | Кабелен накрайник изолиран 6,0мм2 пакет 100 бр |  | пакет | 2
250 | Кабелни обувки изолирани 0,5мм2 пакет 100 бр. |  | пакет | 2
251 | Кабелни обувки изолирани 1,0мм2 пакет 100 бр. |  | пакет | 2
252 | Кабелни обувки изолирани 1,5мм2 пакет 100 бр |  | пакет | 2
253 | Кабелни обувки изолирани 2,5мм2 пакет 100 бр |  | пакет | 2
254 | Кабелни обувки изолирани 4,0мм2 пакет 100 бр |  | пакет | 2
255 | Кабелни обувки изолирани 6,0мм2 пакет 100 бр |  | пакет | 2
256 | Съединител за кабел меден 10 мм2 |  | бр. | 2
257 | Съединител за кабел меден 16 мм2 |  | бр. | 2
258 | Съединител за кабел меден 25 мм2 |  | бр. | 2
259 | Съединител за кабел меден 35 мм2 |  | бр. | 2
260 | Съединител за кабел меден 50 мм2 |  | бр. | 2
261 | Медно-покалаена кабелна обувка 10 мм2 |  | бр. | 2
262 | Медно-покалаена кабелна обувка 16 мм2 |  | бр. | 2
263 | Медно-покалаена кабелна обувка 25 мм2 |  | бр. | 2
264 | Медно-покалаена кабелна обувка 35 мм2 |  | бр. | 2
265 | Медно-покалаена кабелна обувка 50 мм2 |  | бр. | 2
266 | Държач за проводник по било |  | бр. | 2
267 | Мултиклема |  | бр. | 2
268 | Заземителна клема |  | бр. | 2
269 | Мълниеприемен прът |  | бр. | 2
270 | Държач за мълниеприемен прът Ф16 |  | бр. | 2
271 | Държач за проводник по керемиди |  | бр. | 2
272 | Монтажен държач за проводник Ф8 по водосточни тръби |  | бр. | 2
273 | Клема за улук |  | бр. | 2
274 | Монтажен държач за проводник по стена |  | бр. | 2
275 | Монтажен държач за проводник по водосточни тръби |  | бр. | 2
276 | Разрядник |  | бр. | 2
277 | Контролно-ревизионна клема |  | бр. | 2
278 | Държач за шина |  | бр. | 2
279 | Изолация |  | бр. | 2
280 | Фалцова клема |  | бр. | 2
281 | Тел за мълниезащита / токотвод |  | бр. | 2
282 | Фундаментно заземление |  | бр. | 2
283 | Диагонална кръстовата клема |  | бр. | 2
284 | Дистанционен държач за шина |  | бр. | 2
285 | Поцинкован заземителен кол 1,5 м |  | бр. | 2
286 | Шина заземителна поцинкована 40/4 |  | бр. | 2
287 | Шина заземителна поцинкована 30/3 |  | бр. | 2
288 | Аресторна защита кат. ІІ |  | бр. | 2